## REKAPITULACIJA
POPIS DEL SKUPNA REKAPITULACIJA
| OBJEKT: | Tir št.61 ter dostopi na cestno-železniški most preko Rižane v Luki Koper
1 | TIRNE NAPRAVE
2 | CESTA IN INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
3 | ELEKTROINSTALACIJE
4 | VODOVODNE INŠTALACIJE
SKUPAJ
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške
- ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in potrebnih priključkov za izvedbo del
- vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice delovišča v stanje pred pričetkom del,
- vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh zarisovanj, vključno s pomočjo geometra, izdelave morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
- vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto, za katero bo naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
vseh morebitnio potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del.

## TIRNE NAPRAVE
Popis del - TIRNE NAPRAVE
Načrt: 3-1/14/2017, TIR ŠT. 61 TER DOSTOPI NA CESTNO-ŽELEZNIŠKI MOST PREKO RIŽANE V LUKI KOPER
poz. | opis | em | količina | cena | skupaj
PRIPRAVLJALNA DELA
Pripravljalna dela
1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, naprava začasnih transportnih poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah, pavšal | kos | 1 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne površine - plast debeline do 15cm | m' | 107 |  | 0
3 | Rušenje asfaltnega vozišča z odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški za deponiranje. Vključeno rušenje asfaltov na NPr-jih. ( Obračun v raščenem stanju). | m2 | 1050 |  | 0
4 | Rezkanje asfaltnega cestišča deb. do 12cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom takse - nevezave na NPr | m2 | 120 |  | 0
5 | Nepredvidena dela - ocena: 10% |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
| TIRNE NAPRAVE |  |  |  |  | 239
Zgornji ustroj
6 | Zakoličevanje tirov z zavarovanjem, naprava prečnih profilov in druga geodetska dela. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in kompletno polaganje nove kretnice na novi gramozni gredi iz tolčenca I. in impregniranih lesenih pregih. Kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. Ves material je nov - (kr 601) 57R1 - 200 - 7°30' - desna, (tirnice 900 N/mm2 s toplotno obdelano glavo (350 HT), ostrica in srce večje trdote in dodatno termično obdelane) | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in kompletno polaganje novega tira 57R1 na rebrastih podložnih ploščah UIC60, lesenih pragih na medosni razdalji 60 cm, novi gramozni gredi deb. 20 cm pod pragom, SKL - 12 pritrditvijo, kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. Ves material je nov. | m' | 20 |  | 0
9 | Dobava in kompletno polaganje novega tira 49E1 na lesenih pragih na medosni razdalji 60 cm, novi gramozni gredi deb. 20 cm pod pragom, SKL - 12 pritrditvijo, kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. Ves material je nov. | m' | 213 |  | 0
10 | Dobava in pritrditev varnostnih tirnic 49E1 (starorabne) na objektu s krivljenjem in izvedbo zaključka z obdelanim hrastovim prgom na licu mesta. Vceni je vključeno doplačilo za izdelavo kombiniranih podložnih plošč. - za dolžino tira! | m' | 66 |  | 0
11 | Dobava in pritrditev ščitnih tirnic 49E1 (starorabne) na nivojskem prehodu. Vceni je vključeno doplačilo za izdelavo kombiniranih podložnih plošč. - za dolžino tira! | m' | 8 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja dodatnega praga na prehodu iz objekta na temeljna tla. | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja prehodnih tirnic 49E1/57R1 dolžine 7.20 m. | kos | 6 |  | 0
14 | Izdelava stikovanega tira; vključno z dvojnim pragom | kpl | 14 |  | 0
15 | Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo materiala za tirnice 49E1 (R260) | kos | 34 |  | 0
16 | Višinska korekcija tira št. 41c in 51c z dodajanjem tolčenca. (max. dvigi 25 cm) | m' | 410 |  | 0
17 | Ureditev NPr: Izravnava in uvaljanje TD 0/16 pred asfaltiranjem. | m2 | 400 |  | 0
18 | Čiščenje in pobrizg obstoječe podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo. | m2 | 1780 |  | 0
19 | Ureditev NPr : Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC32 base PmB 45/80-65, A2 - 12 cm | m2 | 1000 |  | 0
20 | Ureditev NPr : Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 Z4 - 4 cm | m2 | 1180 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja nagibnih kazal, komplet z izdelavo temelja. | kos | 4 |  | 0
22 | Zasipanje premikalnih stez z vodopropustnim materialom - drobljencem 8/16 ; dobava in vgraditev | m3 | 6 |  | 0
23 | Betonske ločnice; dobava in vgraditev | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja km in hm oznak | kos | 4 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja prometnega znaka "Andrejev križ" in znak " USTAVI", skupaj s temeljem in drogom. | kos | 5 |  | 0
Dela vezana na gradbeno dovoljenje:
26 | *Demontaža in ponovna montaža tirničnega tirnega zaključka na tiru 61. | kos | 1 |  | 0
27 | *Tipski tirni tirnični zaključek JUS P.B.9.006; kompletna dobava in namestitev | kos | 1 |  | 0
28 | *Odstranitev tira (tirnic) z deponiranjem na deponiji investitorja. | m' | 22 |  | 0
Zamenjava kretnice št. 501:
29 | *Kompletna odstranitev kretnic z deponiranjem na deponiji naročnika 49E1-180-7°- anglež- (kr. 501) | kos | 0 |  | 0
30 | *Dobava in kompletno polaganje nove kretnice na novi gramozni gredi iz tolčenca I. in impregniranih lesenih pregih. Kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. Ves material je nov - (kr501) 49E1 - 180 - 7° - anglež, (tirnice 900 N/mm2 s toplotno obdelano glavo (350 HT), ostrice in srce večje trdote in dodatno termično obdelane) | kos | 0 |  | 0
31 | Nepredvidena dela - ocena: 10% |  |  |  | 0
| Skupaj zgornji ustroj |  |  |  | 0
Spodnji ustroj
32 | Izkop materiala v III. kategoriji in gramozne grede z odvozom v stalno deponijo vklučno s stroški odlaganja. | m3 | 320 |  | 0
33 | Izravnava planuma temeljnih tal, planiranje in utrditev do predpisane komprimacije | m2 | 1550 |  | 0
34 | Dobava in vgrajevanje TD 0/32 v medtirju in pod premikalno stezo. | m3 | 290 |  | 0
35 | Dobava in vgrajevanje TD 0/32 pod planumom tira 61 po oceni geomehanika. | m3 | 800 |  | 0
36 | Nepredvidena dela - ocena: 10% |  |  |  | 0
| Skupaj zgornji ustroj |  |  |  | 0
Odvodnjavanje
37 | Izkop za kanalizacijo v zemljini III. Kategorije z odvozom v začasno in stalno deponijo vključno s stroški odlaganja. | m3 | 120 |  | 0
38 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 3 |  | 0
39 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800 mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1.5 m | kos | 6 |  | 0
40 | Dobava in vgradnja AB pokrova jaška | kos | 6 |  | 0
41 | Planiranje dna kanala, jarka s točnostjo +/- 3 cm | m2 | 100 |  | 0
42 | Izdelava drenaže iz drenažnih cevi temenske togosti 8 kN/m2 preseka 150 mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz gramoznega materiala (8 - 16 mm) deb.10 cm | m' | 200 |  | 0
43 | Izdelava iztočne glave drenažne cevi iz betona C25/30, vključno s tlakovanje iztoka z lomljenim kamnom deb. 15 cm. | kos | 2 |  | 0
44 | Nepredvidena dela - ocena: 10% |  |  |  | 0
| Skupaj odvodnjavanje |  |  |  | 0
Tuje storitve
45 | Geotehnični nadzor pri izvedbi del na spodnjem ustroju (ocena). | kos | 1 |  | 0
46 | Nadzor pri križanju s komunalnimi vodi v času izvajanja gradbenih del (ocena). | kos | 1 |  | 0
47 | Izdelava GN izvedenih del | kos | 1 |  | 0
48 | Izdelava projekta izvedenih del PID | kos | 1 |  | 0
49 | Nepredvidena dela - ocena: 10% |  |  |  | 0
| Skupaj tuje storitve |  |  |  | 0

## CESTA IN OBJEKTI
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške
- ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in potrebnih priključkov za izvedbo del
- vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice delovišča v stanje pred pričetkom del,
- vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh zarisovanj, vključno s pomočjo geometra, izdelave morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
- vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto, za katero bo naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
vseh morebitnio potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja de
GRADBENA DELA - CESTA IN INŽENIRSKI OBJEKTI
REKAPITULACIJA
| 1.0. Zemeljska dela |  | 0
| 2.0. Rušitvena dela |  | 0
| 3.0. Tesarska dela |  | 0
| 4.0. Betoni n armirani beton |  | 0
| 5.0. Zidarska dela |  | 0
| 6.0. Meteorna kanalizacija |  | 0
| 7.0. Voziščna konstrukcija |  | 0
| 8.0. Oprema |  | 0
| 9.0. Druga dela |  | 0
| 1.0. - 9.0. skupaj |  | 0
1.0. Zemeljska dela
V delih je zajeto: zakoličba, podpiranje, odvoz na gradbiščno deponijo, dovoz iz gradbiščne
deponije materiala, ki se uporabi za zasip, odvoz odvečnega materiala na namensko
deponijo, skladno z občinskim odlokom, črpanje morebitne talne vode, upoštevan potreben
kot izkopa in minimalna delovna širina ob temeljih.
1.1 | Pripravljalna in organizacijska dela:
* ureditev varnega delovišča, vključno z ograditvijo dostopa do gradbene jame, vsemi potrebnimi oznakami, gradbiščno ograjo, ograjeno začasno deponijo in vsemi s tem povezanimi deli
* pridobitev dovoljenja upravljalca ceste (Luka Koper) za ureditev morebitne začasne zapore ceste in s tem povezane dokumentacije
| Komplet | 1 | 0
1.2 | Rezanje asfalta z namenskim strojem
| m1 | 50 | 0
1.3 | Rušenje cestnega ustroja asfaltirane ceste med izvedenimi rezi v asfaltu, debelina
ustroja (asfalt, utrjena tamponska podlaga) je cca 0,50 m
| m2 | 320 | 0
1.4 | Strojni izkop za temelje in podlago za inženirske objekte do predvidene podlage v nasipnem terenu
| m3 | 270 | 0
1.5 | Zasip gradbene jame ob objektih z utrjevanjem po plasteh deb 20cm
zasuje se z izkopanim in tamponskim materialom, do konstrukcije vozišča
| m3 | 180 | 0
1.6 | Temeljito čiščenje dna izkopov pasovnih temeljev z izsekovanjem sprhlin fliša , odstranjene morajo biti vse sprhline in temeljito očiščena gradbena jama |  | 0
| m2 | 75 | 0
1.7 | Dodatek za ročni izkop, kjer ni šlo s strojem bodisi zaradi obstoječih inštalacij položenih v terenu |  | 0
| m3 | 25 | 0
| 1.1. – 1.0. skupaj |  | 0
2.0. | Rušitvena dela
V vseh opisih je zajeto podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbiščno deponijo,
nakladanje in odvoz na namensko deponijo, skladno z navodili Luke Koper,
Rušilna in demontažna dela se obračunajo na
podlagi dejanskih količin in izmer na podlagi dokumentacije sedanjega stanja, z
upoštevanjem vseh dejanskih odbitkov. Opisi zajemajo tudi vsa ostala manjša štemanja in
NK pomožna dela,odstranitve in iznose, potrebne za izdelavo vseh ostalih GOI del.
2.1 | Priprava in zaščita gradbišča, odklopi komunalnih naprav, zaščita izvoza na cesto in
sosedskih mej
| kos | 1 | 0
2.2 | Razna manjša demontažna dela - obračun na podlagi dejansko potrebnega časa po
predhodni odobritvi nadzora
| PK ur | 36 | 0
0
2.3 | Odstranjevanje vrhnje plasti betona (začasno betoniranje cestišča) z odvozom na deponijo
| m2 | 18 | 0
| 2.1. – 2.3. skupaj |  | 0
3.0. Tesarska dela
Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev
in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno
izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in
sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi
slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih
oziroma učvrščenih opažev. V opisih je zajeta namestitev trikotnih vogalnih letvic za lažje
razopaženje, trikotnih odkapnih letvic na robovih balkonov in nadstreškov, vstavitev letev za
utore instalacijskih razvodov, vstavitev letev pri nadzidkih za izvedbo niše za zaključek
hidroizolacije. Delo v ex-coni.
3.1 | Opaž pasovnih temeljev pravokotnega prereza (temeljne pete podpornih zidov, prehodne plošče, zaščita fekalnega kolektorja)
| m2 | 47 | 0
3.2 | Dvostranski opaž podpornih zidov in nastavkov prečkanja naftovoda
| m2 | 251 | 0
3.3 | Opaž plošč s podpiranjem do 2,5m
| m2 | 23 | 0
3.4 | Pomični delovni odri, obračuna se 1x celotna koristna koristna površina objekta za ves čas gradnje
| m2 | 25 | 0
| 3.1. - 3.3. skupaj |  | 0
4.0. | Beton in armirani beton
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev
armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna
po projektni dokumentaciji.
Armatura mora biti položena precizno, z ustreznimi distančniki, tako, da je povsod
dosežena potrebna zaščitna plast betona.
Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2004, izdelani v
betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisih je zajeto morebitno
potrebno črpanje talne vode med izvedbo del. Izvajalec pripravi plan betonov, katerega
potrdi nadzor.
4.1. | Beton C 16/20, XC2, XD3, XF2-PV-II, prereza 0,08 – 012 m3/m2/m’ (podložni beton
pod temelji, deb. do 0,10 m
| m3 | 15 | 0
4.2. | Armirani beton C 25/30, XC2, XD3, XF2-PV-II, izdelan skladno z
DIN 1045, prereza do 0,40/m3/m2/m’ – temelji, zidovi,plošče
| m3 | 103.2 | 0
4.3. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane
armature S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1)
obračun po kg vgrajene armature (palice vseh profilov in mreže)
| kg | 10690 | 0
4.4. | Dobava in zabijanje pilotov PAP-40/40cm (4kom) dolžine 30m
komplet z vsemi deli in materijali (podaljševanje) ter z vso potrebno
spremljajočo dokumentacijo
| m1 | 120 | 0
4.5. | Štemanje glave pilotov v dolžini cca 100cm, upogibanje armature, priprava za betoniranje zaščitne plošče nad fekalnim kolektorjem |  | 0
| kom | 4 | 0
| 4.1. - 4.5. skupaj |  | 0
5.0. Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali
5.1 | Izdelava lepljenih sider s sikadur lepilom. Priprava izvrtin Ø16 globine 25cm, čiščenje, izpihavanje, injektiranje dvokomponentne mase Sikadur, zabijanje armaturnih palic, komplet z vsemi deli in materijali
| kos | 315 | 0
5.2 | Čiščenje in peskanje starih površin betona ter pred dobetoniranjem izvedba premaza z Elastosilom
| m2 | 12 | 0
5.3 | Zidarska pomoč obrtnikom - obračun na podlagi dejansko porabljenih ur na podlagi predhodne odobritve naročnika oz. nadzornega organa
| PK ur | 15 | 0
| KV ur | 15 | 0
5.4 | Sprotno grobo čiščenje med gradnjo z odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom in fino čiščenje do nivoja uporabnosti objekta
| m2 | 1500 | 0
5.5 | Zarezovanje dilatacij podpornih zidov z zatesnitvijo s trajnoelastičnim kitom
| m | 19 | 0
5.6 | Dvig vseh obstoječih kanalizacijskih in instalacijskih jaškov na koto nove zunanje ureditve, komplet z vsemi deli in materijali
| kom | 12 | 0
5.7 | Dobava in vgraditev bitumeniziranih plošč za ležišče ab prehodnih plošč mostu razvite širine 50cm
| m1 | 11 | 0
5.8 | Dobava in polaganje bitumenskih izolacijskih trakov na prehodu z mostu na prehodne plošče po detajlu
| m2 | 19 | 0
| 5.1. - 5.8. skupaj |  | 0
6.0. Zunanja ureditev in kanalizacija | Kanalizacija
6.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi premera DN 200 mm, na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni , spojnimi in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s peskom 10 cm nad temenom cevi, iz trdostenskega PVC, ustrezne EN1401-1 in PrEN 13476, vključno s priključitvijo na jaške
| m1 | 120 | 0
6.2 | Dobava in izdelava jaška na območju povoznih površin iz cevi RGP DN 1200 mm, SN 5000 - ali enakovrednih cevi -, višine do 1700 mm kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in obsipom RGP cevi s peščenim materialom ter zasipom s tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov jaška, ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom |  | 0
| kom | 1 | 0
6.3 | Dobava in izdelava jaška na območju povoznih površin iz cevi RGP DN 800 mm, SN 5000 - ali enakovrednih cevi -, višine do 1700 mm kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in obsipom RGP cevi s peščenim materialom ter zasipom s tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov jaška, ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom |  | 0
| kom | 8 | 0
6.4 | Dobava in izdelava peskolova z LTŽ povozno rešetko na območju povoznih površin iz cevi RGP DN 600 mm, SN 5000 - ali enakovrednih cevi -, višine do 1200 mm kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in obsipom RGP cevi s peščenim materialom ter zasipom s tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov jaška, ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom |  | 0
| kom | 6 | 0
6.5 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov dim. 60/60 cm (ali fi60cm) za težko prometno obremenitev, vključno armiranobetonskim okvirjem prereza 20/20 cm, skupaj z vsemi deli in materijali
| kos | 9 | 0
6.6 | Izdelava priključkov na zunanje obstoječe kanalizacijske jaške
| kom | 5 | 0
6.7 | Dobava in izdelava tamponskega nosilnega sloja v jarkih, deb. do 100 cm,
iz drobljenega apnenčevega agregata debelin frakcij
od 0 do 65 mm. Agregat je vgrajen v slojih, ne debelejših od 20 cm, uvaljan do primerne
zbitosti, ki zagotavlja večjo nosilnost od 100 Mpa, v padcih
| m3 | 122 | 0
6.8 | Dobava in vgradnja lovilca olj tip Aquareg 10S-1-P z obvodom dolžine 4,50m iz cevi DN 200mm, komplet z vsemi deli in materijali ter pripravo spremljajoče dokumentacije
| kom | 1 | 0
6.9 | Kontrola vodotesnosti kanalizacije in lovilca olj, vključno s pripravo ustrezne dokumentacije
| kom | 1 | 0
| 6.1. - 6.9. skupaj |  | 0
7.0. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
7.1. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca
iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem do točnosti +/-1cm
ter komprimiranjem do EV2=100 MN/m2, zrnavosti 0/32mm,
v debelini 20 do 30cm (cesta)
| m3 | 160 | 0
7.2. | Izdelava nosilne plasti bitumeniziranega drobljenca AC 22base B50/70, A2 v debelini 8cm, iz karbonatnih kamnin, skeletna struktura, cestogradbenim bitumnom, komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m2 | 590 | 0
7.3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona, AC 11 surf B50/70, A2, v debelini 4cm, iz karbonatnih kamnin, skeletna struktura,s cestnogradbenim bitumnom, komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m2 | 590 | 0
7.4. | Dobava in vgraditev prefabriciranega robnika 15/25cm, komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m1 | 124 | 0
7.5. | Dobava in izdelava drenaže iz gibljivih perforiranih plastičnih cevi fi 110mm za podpornim zidom na posteljici iz peščenega materijala, komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m1 | 32 | 0
7.6. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem do točnosti +/-1cm ter komprimiranjem do EV2=100-120 MN/m2, zrnavosti 0/100mm, v debelini 40cm (greda) |  | 0
| m3 | 162 | 0
7.7. | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde ob vozišču širine 50cm, globine 4cm, v enaki ureditvi kot vozišče |  | 0
| m1 | 35 | 0
7.8. | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast natezne trdnosti nad 16-18kN/m2 |  | 0
| m2 | 56 | 0
7.9. | Premazovanje stikov z emulzijo med obstoječopodlago in novim asfaltom |  | 0
| m2 | 150 | 0
| 7.1. - 7.9. skupaj |  | 0
8.0. | OPREMA
8.1. | Izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno belo barvo vključno z 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti 250mikronov |  | 0
| m2 | 12 | 0
8.2. | Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo vključno z 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti 250mikronov |  | 0
| m1 | 120 | 0
8.3. | Izdelava prekinjene tankoslojne talne označbe z enokomponentno belo barvo vključno z 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti 250mikronov |  | 0
| m1 | 60 | 0
8.4. | Dobava in postavitev prometnih znakov skladno z načrtom prometne ureditve |  | 0
| kom | 19 | 0
8.5. | Dobava in montaža cestne odbojne ograje komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m1 | 59 | 0
8.6. | Dobava in montaža tipske žične ograje višine 2m, vključno s stebrički, kot zaščite naftovoda, komplet z vsemi deli in materijali |  | 0
| m1 | 45 | 0
| 8.1. - 8.6. skupaj |  | 0
9.0. | OSTALA DELA
9.1. | Odstranitev obstoječe žične ograje ob naftovodu z odvozom na stalno deponijo |  | 0
| m1 | 45 | 0
9.2. | Odstranitev raznega odpadnega materijala na trasi z odvozom na deponijo znotraj luškega območja |  | 0
| m3 | 32 | 0
9.3. | Snemanje notranjosti fekalnega kolektorja s kamero pred in po posegu zaščite (zabijanje pilotov), priprava dokumentacije za tehnični pregled |  | 0
| m1 | 10 | 0
9.4. | Projektantski nadzor |  | 0
| ur | 30 | 0
9.5. | Izdelava projekta izvedenih del (PID), POV in NOV |  | 0
| kom | 1 | 0
9.6. | Izvedba obremenilnega preizkusa mostu in priprava dokumentacije za tehnični pregled |  | 0
| kom | 1 | 0
9.7. | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja |  | 0
| kom | 1 | 0
9.8. | Nepredvidena dodatna dela izven popisa, po predhodni specifikaciji izvajalca in potrditvi s strani investitorja (ocena 5%) |  | 0
| kom | 1 | 0
| 8.1. - 8.6. skupaj |  | 0

## ELEKTROIŠTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS Elektroinštalacija Zunanja razsvetljava
| OBJEKT: | Tir št.61 ter dostopi na cestno-železniški most preko Rižane v Luki Koper
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | STIKALNI BLOK SB-03, JE OBSTOJEČI STIKALNI BLOK, IZVEDEN KOT PROSTOSTOJEČA OMARICA NA BETONSKEM TEMELJU. ZA NAPAJANJE NOVE VEJE RAZSVETLJAVE - W15. NA NOVEM MOSTU JE POTREBNO V STIKALNEM BLOKU ZAMENJATI OBSTOJEČO OPREMO (ELEMENTI 4F5 IN 5K9) Z SLEDEČO: *INŠTALACIJSKI ODKLOPNIK TIP PL7-C16/1P "MOELLER" *KONTAKTOR TIP DILM 25-10 (230V, 50Hz) "MOELLER" *POPRAVLJENA PLASTIFICIRANA IN VEZANA SHEMA STIKALNEGA BLOKA. *PRIPADAJOČE TABLICE Z NAPISI PRITRJENE NA OMARICO. *DROBNI IN VEZNI MATERIAL
|  | kos | 3 | 0 | 0
|  | kos | 1 | 0
|  | kos | 1 | 0
|  | kpl | 1 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA 10m KANDELABRA "PALICAMPION" ZA 3 CONO VETRA (45 m/s) ITALIJANSKI NORMATIVI - CONA VETRA =8 (TRST) RAZRED NAGUBANOSTI TERENA = D KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI = I, POVRŠINA IZPOSTAVLJENOSTI SVETILK Aq=0,14m2) Z NASTAVKOM ZA ENO CESTNO SVETILKO CX200, 1 X HST 250W "SITECO", Z TEMELJNO PLOŠČO PO NAČRTU IN IZDELAVA 4 X SIDERNIH VIJAKOV M 18 X 500 mm Z MATICO TER DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČNEGA VAROVALNEGA ELEMENTA PVE 4/25-3 Z 6A VAROVALKAMI
|  | kpl | 5 | 0 | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA 10m KANDELABRA "PALICAMPION" ZA 3 CONO VETRA (45 m/s) ITALIJANSKI NORMATIVI - CONA VETRA =8 (TRST) RAZRED NAGUBANOSTI TERENA = D KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI = I, POVRŠINA IZPOSTAVLJENOSTI SVETILK Aq=0,3m2) Z TIPSKO KONZOLO ZA TRI CESTNE SVETILKE CX200, 1 X HST 250W "SITECO", Z TEMELJNO PLOŠČO PO NAČRTU IN IZDELAVA 4 X SIDERNIH VIJAKOV M 18 X 500 mm Z MATICO TER DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČNEGA VAROVALNEGA ELEMENTA PVE 4/25-3 Z 6A VAROVALKAMI
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH 10m KANDELABROV, TER PONOVNA MONTAŽA NA NOVO LOKACIJO.
|  | kpl | 5 | 0 | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKE KONZOLE ZA DVE CESTNI SVETILKI CX200, 1X HST 250W "SITECO" NA OBSTOJEČE 10m KANDELABRE.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
6 | UREDITEV OBSTOJEČIH DOTRAJANIH 10m KANDELABROV. GRE ZA BRUŠENJE KANDELABROV, 2X BARVANJE Z TEMELJNO BARVO, TER 2X BARVANJE Z KOVAŠKO BARVO
|  | kpl | 8 | 0 | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČNEGA VAROVALNEGA ELEMENTA PVE 4/25-3 Z 6A VAROVALKAMI, V OBSTOJEČE KANDELABRE
|  | kpl | 8 | 0 | 0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILKE TIP 1159 INDIO, SAP-T400, ASIMETRIČEN, KODA 414164-00 "DISANO" Z VGRAJENO SIJALKO TIP NAV-T 400 SUPER.
|  | kom | 2 | 0 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILKE TIP CX200 , 1 X HST 250, IP66, KODA 5CX 632 E-1 SS0208 "SITECO" Z VGRAJENO SIJALKO TIP HST 250W, E40
|  | kom | 17 | 0 | 0
10 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA NYY-J V KABELSKO KANALIZACIJO "NYY-J 5 X 10 mm2
|  | m | 670 | 0 | 0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA KABLA TIP NYY-J V KANDELABRE IN PRIKLOP NA SVETILKE. NYY-J 3 X 2,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
12 | IZDELAVA KONČNIKOV NA KABLIH IN PRIKLJUČITEV LE-TEH NA NAPRAVO. GRE ZA KONČNIKE NA KABLIH NASLEDNJIH PREREZOV *10mm2 | kom | 31 | 0 | 0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA ZAŠČITNE SPIRALNE SAMOGASILNE FLEKSIBILNE PVC ZAŠČITNE CEVI RAZNIH PREMEROV KOT NPR SECAFLEX | m | 5 | 0 | 0
14 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA FE-ZN VALJANCA 25 X 4 mm V IZKOPANE JARKE KABELSKE KANALIZACIJE ZA OZEMLJITEV OBSTOJEČIH IN NOVIH SVETLOBNIH STEBROV. TRAK JE NA STEBRU ZAVARJEN S KVALITETNIM ZVAROM NA TOVARNIŠKO PREDVIDENO OZEMLJITVENO SPONKO. PRI TEM GRE ZA *DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA TRAKA FeZn 25 X 4mm *IZVEDBA SPOJITVE TRAKA NA PRIKLJUČNO MESTO STEBRA S POMOČJO EL. ZVARA *DOBAVA IN MONTAŽA KRIŽNIH SPONK. | m | 500 | 0 | 0
|  | kom | 14
|  | kom | 45
15 | DEMONTAŽA OBSTOJEČE EL. OPREME IN ODVOZ NA DEPONIJO IZVEN LUKE KOPER D.D. *DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA PROSTOSTOJEČEGA ENERGETSKEGA STIKALNEGA BLOKA V TRASI MED PROFILOMA P21 IN P22 (DIM 1,2 X 1,2 X 0,3) *DEMONTAŽA OBSTOJEČIH CESTNIH SVETILK/ REFLEKTORJEV *DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA PRIKLJUČNEGA VAROVALNEGA ELEMENTA PVE V SVETLOBNIH STEBRIH | kom | 1 | 0 | 0
|  | kom | 11
|  | kom | 8
|  | kpl | 1
16 | PRESTAVITEV OBSTOJEČE TELEKOMUNIKACIJSKE IN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE "SŽ" (MED PROFILI P1 IN P5) V NOVO - PRESTAVLJENO KABELSKO KANALIZACIJO (TIP C IN C'). POSTAVKA SE OBRAČUNA PO PREDHODNI SPECIFIKACIJI DEL S STRANI IZVAJALCA IN POTRDITVI S STRANI INVESTITORJA, V KOLIKOR NI MOŽNA ZAŠČITA OBSTOJEČE TRASE INFRASTRUKTURE KI PREČKA NOVI TIR 61 MED PROFILI P2 IN P5 (OCENJENO 5%) | ocena | 0.05 | 0 | 0
17 | NADZOR NAD IZVEDBO ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL | ocena | 0.03
18 | KOORDINACIJA Z VZDRŽEVALCEM ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA LUKA KOPER INPO D.O.O. (ODPIRANJE STIKALNIH BLOKOV, IZKLOP V TP, PRIKAZ POTEKA KABLOVODOV, OPIS DELA V LUKI KOPER D.D….)
|  | ur | 35
19 | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PID V 4 IZVODIH
|  | ocena | 0.05
20 | IZDELAVA VSEH POTREBNIH ELEKTRIČNIH MERITEV IN PREIZKUSOV Z IZDELAVO PISNIH POROČIL
|  | kpl | 1
21. | DROBNI MATERIAL IN TRANSPORTNI STROŠKI | ocena | 0.03
22. | DROBNI IN OSTALI MATERIAL TER DELA IZVEN POPISA PO PREDHODNI SPECIFIKACIJI DEL S STRANI IZVAJALCA IN POTRDITVI S STRANI INVESTITORJA
|  | ocena | 0.1
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PRESTAVITEV SN KABLOVODOV
1. | REZANJE OBSTOJEČEGA SN KABLA XHP48-A 1X150/25mm2, 20KV V KABELSKEM JAŠKU
|  | kom | 12 | 0 | 0
2. | IZVLAČENJE OBSTOJEČEGA SN KABLA XHP48-A 1X150/25mm2, 20KV IZ KABELJSKE KANALIZACIJE V OBSTOJEČEM MOSTU, TER ODVOZ NA DEPONIJO IZVEN OBMOČJA LUKE KOPER
|  | m | 330 | 0 | 0
3. | DOBAVA IN POLAGANJE NOVEGA SN KABLA NA2XS(F)2Y 1X150/25mm2, 20KV V NOVO KABELSKO KANALIZACIJO.
|  | m | 885 | 0 | 0
4. | DOBAVA IN IZDELAVA TOPLOSKRČNE KABELSKE SPOJKE ZA SN KABEL NA2XS(F)2Y 1X150/25mm2, 20KV TIP SXSU5131 "RAYCHEM" (VKLJUČNO VEZNE TULCE)
|  | kom | 12 | 0 | 0
5. | KOORDINACIJA ZA IZKLOP TER PONOVNI VKLOP 20 KV KABLOVODA MED TP PETROL IN TP ČISTILNA NAPRAVA TER MED TP ČISTILNA NAPRAVA IN TP TROPLES "ELEKTRO PRIMORSKA-D.D.-DE KOPER"
|  | kpl | 2 | 0 | 0
6. | NAPISNE TABLICE NA VN KABLIH V VSEH JAŠKIH
|  | gar | 15 | 0 | 0
7. | IZDELAVA MERITEV, KONTROLNIH PREGLEDOV IN PREIZKUŠANJ SN KABLOVODA S PISNIMI MERILNIMI PROTOKOLI "ELEKTRO PRIMORSKA D.D.-DE KOPER"
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | NADZOR PRI IZVAJANJU ELEKTROMONTAŽNIH DEL S STRANI "ELEKTRO PRIMORSKA D.D.-DE KOPER"
|  | ocena | 0.03 | 0 | 0
9. | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZVEDENIH DEL- PID
|  | ocena | 0.03 | 0 | 0
10. | DROBNI MATERIAL IN TRANSPORTNI STROŠKI
|  | ocena | 0.02 | 0 | 0
11. | DROBNI IN OSTALI MATERIAL TER DELA IZVEN POPISA, PO PREDHOSNI SPECIFIKACIJI DEL S STRANI IZVAJALCA IN POTRDITVI S STRANI INVESTITORJA. | ocena | 0.1 | 0 | 0
Elektroištalacije Gradbena dela
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | IZDELAVA ELEKTRIČNE KABELSKE KANALIZACIJE ZAJEMA, STROJNI IZKOP JARKA V ZEMLJIŠČU III. KAT., PLANIRANJE DNA JARKA, IZDELAVA PEŠČENE POSTELJICE, DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI, ZASIPANJE S PESKOM DO VIŠINE 10CM NAD TEMENOM CEVI, ZASIPANJE JARKA S TEMPONSKO MEŠANICO V PLASTEH Z NABIJANJEM, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO IZVEN LUKE KOPER IN UREDITEV TERENA. PREDVIDENA JE KABELSKA KANALIZACIJA NASLEDNJIH KAPACITET. *(TIP KANALIZACIJE A) IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,4m, 4 X STIGMAFLEKS EL FI 160 mm, 5 X STIGMAFLEKS EL FI 125mm, 3 X PE FI 50mm. | m | 71
2. | *(TIP KANALIZACIJE A', ENAKO KOT TIP A, LE DA SE IZKOP NAD CEVMI BETONIRA Z BETONOM TIPA C-25/30) IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,4m. *4 X STIGMAFLEKS EL FI 160mm, *5 X STIGMAFLEKS EL FI 125mm, *3 X PE FI 50mm. | m | 42 | 0 | 0
3. | *(TIP KANALIZACIJE B), IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,0m, 3 X STIGMAFLEKS EL FI 110mm | m | 203
4. | *(TIP KANALIZACIJE B', ENAKO KOT TIP B, LE DA SE IZKOP NAD CEVMI BETONIRA Z BETONOM TIPA C-25/30) IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,0m. *3 X STIGMAFLEKS EL FI 110 | m | 6
| *(TIP KANALIZACIJE C), IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,4m 18 X STIGMAFLEKS EL FI 110mm | m | 75
5. | *(TIP KANALIZACIJE C', ENAKO KOT TIP C, LE DA SE IZKOP NAD CEVMI BETONIRA Z BETONOM TIPA C-25/30) IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,4m. *18 X STIGMAFLEKS EL FI 110 | m | 6
6. | *(TIP KANALIZACIJE D), IZKOP JARKA NA GLOBINI 0,9m 3 X STIGMAFLEKS EL FI 50mm | m | 6
7. | *(TIP KANALIZACIJE E), IZKOP NAD CEVMI SE BETONIRA Z BETONOM TIP C-25/30 IZKOP JARKA NA GLOBINI 1,1m, 6 X STIGMAFLEKS EL FI 125mm | m | 32
2. | ROČNI IZKOP JARKA ŠIRINE 1m V ZEMLJIŠČU III. KAT. NA GLOBINI 1,5m OKROG OBSTOJEČE TRASE, OPTIKE.
|  | m | 20 | 0 | 0
3. | REZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEBELINE 12cm ZA IZDELAVO JARKA ŠIRINE 1m IN ODVOZ NA DEPONIJO.
|  | m | 284 | 0 | 0
4. | ASFALTIRANJE JARKA KABELSKE KANALIZACIJE Z ASFALTOM DEBELINE 12cm
|  | m2 | 260 | 0 | 0
5. | IZDELAVA PREBOJA V OBSTOJEČI KABELSKI JAŠEK, VSTAVITEV CEVI RAZNIH PREMEROV IN FINA OBDELAVA PREHODA Z OBEH STRANI
|  | kpl | 5 | 0 | 0
6. | IZDELAVA PREBOJA OBSTOJEČEGA PODPORNEGA ZIDU, VSTAVITEV CEVI RAZNIH PREMEROV IN FINA OBDELAVA PREHODA Z OBEH STRANI
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | IZDELAVA ARMIRANOBETONSKEGA TEMELJA ZA KANDELABER DIMENZIJE 1,2X1,2X1,2m. V TEMELJ SO VBETONIRANI SIDRNI VIJAKI ZA TEMELJNO PLOŠČO KANDELABRA, TER 3 CEVI (3X PE FI 50MM=10M) MED JAŠKOM IN OIDNOŽJEM KANDELABRA. DELA ZAJEMAJO:STROJNO REZANJE IN ODSTRANITEV ASFALTA DEBELINE 12cm, STROJNI IZKOP GRADBENE JAME V ZEMLJIŠČU III. KAT., DOBAVA IN POLAGANJE FILCA, DOBAVA IN VGRAJEVANJE TEMPONA Z UTRJEVANJEM PO PLASTEH, DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C12/15 PREREZA 0,1mm3/m2, IZDELAVO OPAŽA Z VGRADNJO PREDHODNO NAŠTETIH PE CEVI, IZDELAVO ŽELEZNE ARMATURE ZA BETON (160kg), VGRADNJO BETONSKE MEŠANICE USTREZNE KVALITETE (MB 30) RAZOPAŽANJE, ZASIP PREOSTALE JAME, IZDELAVA ZAKLJUČNE BETONSKE "KAPE" TER ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO IZVEN LUKE KOPER D.D. IN UREDITEV OKOLICE (GLEJ ARMATURNI NAČRT TEMELJA)
|  | kom | 7 | 0 | 0
8. | DOBAVA IN VGRADNJA SIDRNIH VIJAKOV ZA TEMELJNO PLOŠČO 10m KANDELABRA, TER TREH CEVI (3 X PE FI 50mm = 6m) MED KINETO/ZIDOM IN PODNOŽJEM KANDELABRA
|  | kom | 4 | 0 | 0
9. | IZDELAVA ARMIRANOBETONSKEGA ELEKTRIČNEGA KABELSKEGA JAŠKA DIMENZIJ 1,5X1,5X1,5m. JAŠEK JE OPREMLJEN Z TEŽKIM LŽ POKROVOM 40T. DELA ZAJEMAJO: STROJNO REZANJE IN ODSTRANITEV ASFALTA DEBELINE 12cm, STROJNI IZKOP GRADBENE JAME V ZEMLJIŠČU III. KAT., DOBAVA IN POLAGANJE FILCA, DOBAVA IN VGRAJEVANJE TEMPONA Z UTRJEVANJEM PO PLASTEH, DOBAVA IN UTRJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C12/15 PREREZA 0,1m3/m2, IZDELAVO OPAŽA Z VGRADNJO FE ARMATURE IN UVODNIH ZAKLJUČKOV CEVI, DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37 PREREZA 0,2m3/m2 V PLOŠČI IN STENI JAŠKA, RAZOPAŽANJE, ZASIP PREOSTALE GRADBENE JAME, FINA ZIDARSKA OBDELAVA NOTRANJOST JAŠKA, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA IN UREDITEV OKOLICE. IZVAJALEC MORA PREKONTROLIRATI STATIKO JAŠKA IN JO PRILAGODITI NOSLNOSTI TAL IN PRIČAKOVANI OBREMENITVI (GLEJ ARMATURNI NAČRT JAŠKA)
|  | kom | 11 | 0 | 0
10 | IZDELAVA KABELSKEGA JAŠKA Z BETONSKO CEVJO FI 80 VIŠINE 1,0m Z LITOŽELEZNIM 15T POKROVOM
|  | kom | 7 | 0 | 0
11. | DOBAVA IN MONTAŽA PVC OPOZORILNEGA TRAKU IN DODATNE MEHANSKE-OPOZORILNE ZAŠČITE ZA ELEKTRO KABELSKO KANALIZACIJO | m | 441 | 0 | 0
12 | ŽELEZNIŠKA PROGA- INDUSTRIJSKI TIR. DEMONTAŽA, MONTAŽA OBSTOJEČIH LESENIH PRAGOV DIMENZIJ 0,24 / 0,16 / 2,60, ZA POTREBE IZKOPA JARKA KANALIZACIJE IN OSTALIH PODZEMNIH KONSTRUKCIJ. V POSTAVKI JE ZAJETA DEMONTAŽA, MONTAŽA DO 6 KOS. PRAGOV, ŠIRINA JARKA ZGORAJ DO 4,0m, PRIPRAVA PLANUMA PO MONTAŽI, PLANIRANJE, PODBIJANJE, BREZ DOBAVE MATERIALA, OBRAČUN ZAJEMA CELOTNO POSTAVKO. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | IZDELAVA MEHANSKE ZAŠČITE - OBBETONIRANJE ELEKTROENERGETSKE KABELSKE KANALIZACIJE PRI KRIŽANJU Z TIRI, FEKALNO IN METEORNO KANALIZACIJO (2m V OBE STRANI KRIŽANJA) | m3 | 20 | 0 | 0
14 | STROŠKI ZAKOLIČBE OSTALIH PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV - PREDVIDENO: *METEORNA KANALIZACIJA, *FEKALNA KANALIZACIJA, *DRENAŽA, *ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE, *TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
15. | STROŠKI ZAKOLIČBE LOKACIJE NOVIH SVETLOBNIH STEBROV | kom | 7 | 0 | 0
16. | IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA ZA NOVO IZDELANO KABELSKO KANALIZACIJO PO TIPIZACIJI LUKE KOPER (PODATKE SE PRIDOBI PRI GEODETINJI LUKE KOPER) IN SICER V PISNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI - AUTOCAD. | m | 441 | 0 | 0
17. | PRIPRAVA IN ZAVAROVANJE GRADBIŠČA | kpl | 1
18 | DROBNI MATERIAL IN TRANSPORTNI STROŠKI | ocena | 0.02
19. | DROBNI IN OSTALI MATERIAL IZVEN POPISA, PO PREDHODNI SPECIFIKACIJI IZVAJALCA DEL IN ODOBRITVI INVESTITORJA
|  | ocena | 0.05
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS STROJNE INŠTALACIJE
| OBJEKT: | Tir št.61 ter dostopi na cestnoželezniški most čez Rižano v Luki Koper
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | CEV IZ POLIETILENA VISOKE GOSTOTE PROIZVOD TOTRA TIP PE 100 ZA NAZIVNI TLAK 16 BARA, DOBAVLJENA V SEGMENTIH IN KOLUTU, KOMPLET S SPOJNIM IN TESNILNIM MATERIALOM Z DOBAVO IN MONTAŽO, SPAJANJE Z ELEKTRODIFUZIJSKIM VARJENJEM. *FI 110/ NP 16, *FI 32/ NP 16
|  | m | 60 | 0 | 0
|  | m | 160 | 0 | 0
2 | LITOŽELEZNI PRIROBNIČNI KLINASTI EURO ZASUN (JUS M.C5.640) NP 16 ZA HLADNO VODO, VKLJUČNO Z VIJAKI IN TESNILI Z DOBAVO IN MONTAŽO. *DN 100
|  | kom | 1 | 0 | 0
3 | ODCEPNI LTŽ OP KOS (JUS C.J1.071) S PRIROBNIČNIMI SPOJI SKUPAJ Z VIJAKI IN TESNILI - DOBAVA IN MONTAŽA. *DN 100
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | LTŽ KOS LS (NOGA) S PRIROBNIČNIMI SPOJI Z TESNILI IN VIJAKI - DOBAVA IN MONTAŽA. *DN 100
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | LTŽ KOS SP KOS (1=500mm) SKUPAJ Z TESNILI IN PRITRDILNIM MATERIALOM. *DN 100
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | PRIROBNIČNI ADAPTER FISCHER (PE 100 SDR 11) ZA ELEKTRODIFUZIJSKO VARJENJE Z LETEČO PRIROBNICO. *ZA D=110
|  | kom | 2 | 0 | 0
7 | FISCHER OBOJKA (PE 100 SDR 11) ZA ELEKTRODIFUZIJSKO VARJENJE. *ZA D=110, *ZA D=32
|  | kom | 14 | 0 | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
8 | FISCHER Q KOS PE 100 SDR 11 ZA ELEKTRODIFUZIJSKO VARJENJE. *D=110; 45°, *D=110; 90°, *D=110; 30°, *D=32; 90°
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  | kom | 3 | 0 | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
9 | FISCHER SPOJKA (PE 100 SDR) Z NAVOJEM. *D-R=32-1
|  | kom | 1 | 0 | 0
10 | LTŽ OKROGLA CESTNA KAPA ZA PODZEMNI ZASUN SKUPAJ Z NASTAVKOM ZA PODZEMNI ZASUN.
|  | kom | 1 | 0 | 0
11 | NADZEMNI HIDRANT Z PRIROBNIČNIMI SPOJI VKLJUČNO Z VEZNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM. *DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
12 | HIDRANTNA OMARA VELIKOSTI 1080 X 1080 X 236 mm Z OPREMO PODZEMNEGA HIDRANTA VEL. DN 80 *HIDRANTNI NASTAVKI B/ 2C | kom | 1 | 0 | 0
13 | IZDELAVA PRIKLJUČKA NA OBSTOJEČO HIDRANTNO OMREŽJE - PRIROBNIČNI SPOJI (REZANJE CEVI, VARJENJE, MONTAŽA) | kpl | 2 | 0 | 0
14 | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA LTŽ ARMATUR IN KOSOV Z BITUMENSKIM PREMAZOM. | kg | 35 | 0 | 0
15 | IZVRŠITEV DEZINFEKCIJE IN BAKTERIOLOŠKE ANALIZE CEVOVODA PITNE VODE PO TEMELJITEM IZPIRANJU NA DOLŽINI 760m | kpl | 1 | 0 | 0
16 | OZNAKA NADZEMNEGA HIDRANTA - TABLICA | kom | 11 | 0 | 0
17 | TLAČNI PREIZKUS S HLADILNIM VODNIM TLAKOM
18 | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE
19 | IZVEDBA MERITEV HIDRANTOV (ZUNANJIH IN NOTRANJIH)
20 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - ZAKOLIČENJE, FIKSIRANJE CEVOVODOV, TLAČNI PREIZKUS IN PROBNI ZAGON (BREZ GRADBENIH DEL)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
POPIS ZEMELJSKIH DEL - VEZANO NA IZVEDBO STROJNIH INSTALACIJ
1. | ZAKOLIČBA TRASE IN POSTAVITEV PROFILOV
|  | ml | 220 | 0 | 0
2. | STROJNI IZKOP JARKA ZA PEHD CEVOVOD FI 110mm ŠIRINE 1,2m V TERENU IV KATEGORIJE DO GLOBINE 1,3 m
|  | m3 | 94 | 0 | 0
3. | STROJNI IZKOP JARKA ZA PEHD CEVOVOD FI 32mm ŠIRINE 0,6m V TERENU IV KATEGORIJE DO GLOBINE 1,0m
|  | m3 | 96 | 0 | 0
4. | PLANIRANJE DNA IZKOPA IN NABIJANJE Z ŽABO ŠIRINE 1,2m IN 0,6m
|  | m2 | 72 | 0 | 0
|  | m2 | 96
5. | DOBAVA PESKA 0 - 4 mm IN IZVEDBA POSTELJICE V JARKIH ZA POLAGANJE CEVI DEBELINE 15 cm
|  | m3 | 26 | 0 | 0
6. | ZASIP ALKATEN CEVI S PESKOM 0-4 mm DO 30 cm NAD CEVMI V PLASTEH PO 10 cm
|  | m3 | 60 | 0 | 0
7. | ZASIP JARKA Z IZKOPANIM MATERIALOM V PLASTEH PO 30 cm Z NABIJANJEM Z ŽABO.
|  | m3 | 120 | 0 | 0
8. | ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO
|  | m3 | 60 | 0 | 0
9. | STROJNO PLANIRANJE NA TRASI
|  | m2 | 220 | 0 | 0
10. | OBETONIRANJE LTŽ ODCEPNIH OP, STOPAL LS KOSOV, VENTILSKIH IN HIDRANTNIH CESTNIH KAP
|  | m3 | 0.5 | 0 | 0
11. | IZDELAVA BETONSKEGA POSTAVKA ZA HIDRANTNO OMARO - DIM 1,2 X 0,4 m | kom | 1 | 0 | 0
12. | POLAGANJE ZAŠČITNE PVC CEVI FI 80 mm Z OBBETONIRANJEM. | m | 6 | 0 | 0
13. | POSPRAVLJANJE GRADBIŠČA PO KONČANIH DELIH |  |  |  | 0
14. | IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA |  |  |  | 0
SKUPAJ