**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Luka Koper d.d.**  **Vojkovo nabrežje 38**  **6501 Koper** |
| **Oznaka javnega naročila** | JN 260/2017 - OKS 1 |
| **Predmet javnega naročila** | **Dobava elektroinštalacijskega materiala za investicijska in vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi v Luki Koper** |

1. **VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE**

**SPLOŠNI OPIS**

Predmet naročila je dobava elektromateriala za potrebe rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradenj in rekonstrukcij na infrastrukturi in opremi v Luki Koper. Blago mora biti novo, ter opremljeno z izjavo o skladnosti »CE« oz. potrdilom porekla iz EU. Prav tako mora vso dobavljeno blago ustrezati veljavnim standardom in predpisom, ter zahtevanim tehničnim karakteristikam, ki jih bo naročnik specificiral pri posameznem povpraševanju.

|  |
| --- |
| **ZAHTEVANO** |
| **SKLOP 1: SN razdelilniki oz. stikalni bloki in oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava srednje-napetostnih, 24kV sestavov oz. stikalnih blokov ter pripadajoče oprem, kot so zaščitni releji, posamezni deli srednje-napetostnih celic ipd. |
| **SKLOP 2: Energetski transformatorji** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava 20kV energetskih transformatorjev za potrebe rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradenj in rekonstrukcij transformatorskih postaj v Luki Koper.  Naročnik bo po potrebi naročal transformatorje različnih sekundarnih napetostnih nivojev, od 0,4kV do 1,0kV in različnih nazivnih moči, od 0,315 do 2MVA, odvisno od potrebe, ki se bodo pojavljale. |
| **SKLOP 3: NN razdelilniki - stikalni bloki in oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava nizkonapetostnih (NN) sestavov oz. stikalnih blokov, nazivnih napetosti od 0,4 do 1,0kV, za različne priključne moči. |
| **SKLOP 4: SN in NN kabli ter kabelska oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava nizko in srednje napetostnih kablov in vodnikov, nazivnih napetosti od 0,3 do 24kV, ter kabelske opreme (spojke, kabelski končniki, kabel-čevlji, ipd.) |
| **SKLOP 5: Ostali elektroinštalacijski material in oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava elektroinštalacijskega material, ki ni zajet v ostalih sklopih. Gre za dobavo inštalacijskega material, kot npr.: kabelske police, montažno pritrdilni pribor, instalacijski odklopniki, krmilno stikalna tehnika, ozemljitveni in strelovodni material, merilni oprema, industrijska avtomatizacija, inštalacijske naprave in ostalo. |
| **SKLOP 6: Svetlobna oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava notranje in zunanje svetlobne opreme. Gre za dobavo raznih notranjih in zunanjih svetil, sijalk, svetlobnih stebrov različnih višin, od 10 – 35m in ostale pripadajoče opreme (dušilk, vžigalnih tuljav, ipd.). |
| **SKLOP 7: Telekomunikacijska oprema** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava telekomunikacijske opreme, kot npr.: omrežna stikala, optični delilniki, različne antene, komunikacijske omare, video nadzorna oprema, optični in TK kabli, ter pripadajoča kabelska oprema, ipd. |