## GPR 1000
Prestavitev fekalnega kanala fi. 1000 mm
Količine na m1
št. | Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
| - | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.
|  | strojno z odrivom do 100 m | m3 | 7.2 |  | 0
| 13 241 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z
zagatnicami
OPOMBA: Vključno z razpiranjem zagatnic, min. 2x po
|  | višini. | m2 | 4 |  | 0
| 23 314 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast
(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2
minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati
zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP,
|  | dopolnilna knjiga V) | m2 | 4.5 |  | 0
| 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do
30 cm (d=25 cm)
|  | OPOMBA: frakcije 8-32 mm | m3 | 0.9 |  | 0
| - | Dobava in vgradnja pilotov iz borovega lesa, premera
|  | 20 cm, dolžine 6 m (raster "cikcak" 1m / 1m) | kos | 1 |  | 0
| - | Izvedba podložnega betona C12/15, Dmax 16 v
|  | debelini 10 cm | m2 | 3.3 |  | 0
| - | Izdelava armiranobetonske plošče debeline 30 cm iz
ojačanega cementnega betona C25/30. Armirano
z mrežo +-Q503. Vključno z vsemi opažnimi deli,
|  | materialom, prevozi in prenosi materiala. | m3 | 0.9 |  | 0
| - | Dobava in vgradnja kanalizacije iz cevi iz poliestra,
premera 100 cm, v globini nad 1,0 m
|  | (cev GRP (centrifugiran poliester) fi. 1000 mm) | m1 | 1 |  | 0
| 43 289 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 25/30, po detajlu iz načrta, premera __cm
|  | - fi. 100 do fi. 140 cm | m3 | 0.8 |  | 0
| - | Zasip gradbene jame fekalnega kanala z izkopanim
materialom (dober izkopan material). Utrjevanje po
|  | plasteh do 30 cm. | m3 | 3.7 |  | 0
| 29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije,
|  | vključno s prevozom) | m3 | 3.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE: |  | 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz
v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km
2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela
4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo
5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja
je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska
dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest
6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.

## GPR 1200
Prestavitev fekalnega kanala fi. 1200 mm
Količine na m1
št. | Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
| - | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.
|  | strojno z odrivom do 100 m | m3 | 7.2 |  | 0
| 13 241 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z
zagatnicami
OPOMBA: Vključno z razpiranjem zagatnic, min. 2x po
|  | višini. | m2 | 4 |  | 0
| 23 314 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast
(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2
minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati
zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP,
|  | dopolnilna knjiga V) | m2 | 4.5 |  | 0
| 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do
30 cm (d=25 cm)
|  | OPOMBA: frakcije 8-32 mm | m3 | 0.9 |  | 0
| - | Dobava in vgradnja pilotov iz borovega lesa, premera
|  | 20 cm, dolžine 6 m (raster "cikcak" 1m / 1m) | kos | 1 |  | 0
| - | Izvedba podložnega betona C12/15, Dmax 16 v
|  | debelini 10 cm | m2 | 3.3 |  | 0
| - | Izdelava armiranobetonske plošče debeline 30 cm iz
ojačanega cementnega betona C25/30. Armirano
z mrežo +-Q503. Vključno z vsemi opažnimi deli,
|  | materialom, prevozi in prenosi materiala. | m3 | 0.9 |  | 0
| - | Dobava in vgradnja kanalizacije iz cevi iz poliestra,
premera 120 cm, v globini nad 1,0 m
|  | (cev GRP (centrifugiran poliester) fi. 1200 mm) | m1 | 1 |  | 0
| 43 289 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 25/30, po detajlu iz načrta, premera __cm
|  | - fi. 100 do fi. 140 cm | m3 | 1.02 |  | 0
| - | Zasip gradbene jame fekalnega kanala z izkopanim
materialom (dober izkopan material). Utrjevanje po
|  | plasteh do 30 cm. | m3 | 3.08 |  | 0
| 29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije,
|  | vključno s prevozom) | m3 | 4.12 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE: |  | 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz
v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km
2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela
4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo
5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja
je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska
dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest
6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.