## ORIGINAL
LUKA KOPER d.d.
Obnova razsvetljave mostnega dvigala 52
SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta-stroja.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden.
A. ELEKTROMONTAŽNA DELA
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Zaščitna fleksibilna spiralna cev:
| SECAFLEX 16-23 mm | m | 80
2. | Zaščitna cev PN16 | m | 250
3. | Kabelska polica, z konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom:
| PK100 | m | 90
| PK50 | m | 60
| pokrov za PK100 | m | 20
| pokrov za KP50 | m | 30
4. | Kabli položeni na instalacijsko polico, v instalacijske cevi, z kabelskimi končniki, kabel čevlji, pritrdilnim materialom in priklopom:
| OLFLEX CL 110BK 4x16 mm2 | m | 35
| OLFLEX CL 110BK 3x1,5 mm2 | m | 900
| OLFLEX CL 110BK 5x1,5 mm2 | m | 600
| OLFLEX CL 110BK 3x2,5 mm2 | m | 800
5. | Vodniki za galvanske povezave HO7V-K 6 mm2
| z kabel čevlji in z vijakom za spoj na konzoli | m | 200
6. | Plastična doza z uvodnicami, IP65 | kos | 25
7. | Erico Caddy pritrdilni material, komplet | kos | 30
8. | Enopolno stikalo 16A, 230V, IP65 | kos | 7
9. | Izmenično stikalo 16A, 230V, IP65 | kos | 12
10. | Disano svetilka -- 1281 Small, LED 9W, 1063lm, 4000K, CRI > 80, IP65 s pritrdilnim materialom, komplet | kos | 60
11. | Disano svetilka -- 957 Echo 164717-00 LED, 71W, 9590 lm, 4000K, CRI >80, IP65 s pritrdilnim materialom, komplet | kos | 18
12. | S6 - Disano reflektor -- 2180 Forum LED, 1 moduli, simetrični 397 W, 39882 lm, 1050 mA, 3000K, CRI 70, IP66 s pritrdilnim materialom, komplet | kos | 6
13. | S9 - Disano reflektor -- 2182 Forum LED, 1 moduli, simetrični 457 W, 41931 lm, 1200 mA, 3000K, CRI 70, IP66 s pritrdilnim materialom, komplet | kos | 4
14. | S10 - Disano reflektor -- 2190 Forum LED, 2 moduli, simetrični 514 W, 59733 lm, 1050 mA, 3000K, CRI 70, IP66 s pritrdilnim materialom, komplet | kos | 4
15. | Razdelilna omara razsvetljave DV 144
* | Prostostoječa razdelilna omara dimenzij
800x2000x400mm IP54 barvni oplesk RAL7032
skupaj z montazno ploščo odgovarja tip
| NSYSF20840P Schneider | kos | 1
Stranski pokorvi omare z bravnim opleskom RAL7032
| odgovarja tip NSY2SP204, Schnaider | kos | 2
* | Plošča za uvod kablov odgovarja tip NSYEC84
| Proizvajalec:Schneider Electric | kos | 1
* | Podstavek omare v višini 100mm
| komplet odgovarja tip NSYSPF8100, NSYSPS4100, Schneider | kos | 1
* | Ključavnica za tritočkovno zapiranje, z tipsko ključavnico investitorja | kos | 1
* | Predal za dokumentacijo | kos | 1
* | Odklopnik NSX100N, 3p, z Micrologic 2 zaščito in standardno direktno vrtljivo ročico, Schneider | kos | 1
* | Prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1p, Iskra zaščite | kos | 3
* | 1x varovalčni ločilnik HVL 00 160A, 3p z 3x varovalko do NV00 160A | kos | 2
* | Instalacijski odklopnik Etimat 10 C 1p 10kA, 6A | kos | 8
* | Instalacijski odklopnik Etimat 10 C 1p 10kA, 10A | kos | 15
* | Instalacijski odklopnik Etimat 10 C 1p 10kA, 16A | kos | 18
* | Magnetotermična zaščita PKZM0-1-T | kos | 1
* | Kontaktor LC1-D80004P7 125A 230V 4p, Schneider
| z zaščitnim modulom, Schneider | kos | 1
* | Kontaktor LC1-DT25P7 25A 230V 3p, Schneider
| z zaščitnim modulom, Schneider | kos | 18
* | Rele RSB2A080BD 24V DC 8A, Schneider
| s podnožjem, Schneider | kos | 8
* | Termostat za gretje, 45°C, Schneider | kos | 1
| Električni grelec 230V, 100W, Schneider | kos | 1
* | Svetilka z vtičnico za el omaro NSYLAM75, Schneider | kos | 1
* | Premontaža svetlobnega regulatorja avio luči | kos | 1
* | Enopolni zbiralniški sistem UD160A, Erico | kos | 3
* | Cu zbiralka 20x10mm, N + PE, l=0,5m | kos | 2
* | Nosilec za zbiralko SV3031, 40mm, Rittal | kos | 4
* | Vrstne sponke do 4 mm2, Weidmuller | kos | 80
* | Kabelske uvodnice PG | kos | 60
* | Drobni in vezni material | kpl | 1
* | Delo sestava el. omare skupaj z vgradjno navedene el. in krmilno regulacijske opreme po dokumentaciji | kpl | 1
16. | Priklop napajalnega kabla 4x16 mm2 v obstoječem vozlišču, komplet | kos | 1
17. | Kovinski nosilec za reflektor, cca 10kg železni kotnik L40x40x4mm, rezanje, varjenje, barvanje, komplet | kos | 14
18. | Demontaža obstoječe nepotrebne opreme in odvoz na deponijo | ur | 100
19. | Preizkus in spuščanje v pogon, komplet | kos | 1
20. | Meritve električne instalacije in atesti | kom | 1
21. | Meritve osvetljenosti, reflektorske razsvetljave | kom | 1
22. | Izdelava PID načrta | kom | 1
23. | Nepredvidena dela | % | 5
SKUPAJ: EUR