## REKAPITULACIJA_SKUPAJ
REKAPITULACIJA
GRADNJA VI. SKUPINE ŽELEŽNIŠKIH TIROV
| POSTAVKA | Vrednost v EUR
I. | Načtrt: 3/1 - TIRI ŠT. 62 DO 65 | 0
1 | Preddela | 0
2 | Rušitvena dela | 0
3 | Zgornji ustroj | 0
4 | Spodnji ustroj | 0
5 | Gradbena in obrtniška dela | 0
6 | Voziščne konstrukcije | 0
7 | Prometna oprema in signalizacija | 0
8 | Odvodnjavanje | 0
9 | Ostalo | 0
II. | CEVOVOD POŽARNE IN PITNE VODE, SV DEL LUKE KOPER | 0
III. | RAZSVELJAVA TIROV | 0
IV. | PID IN OSTALA DOKUMENTACIJA*
| SKUPAJ (I+II+III+IV) | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
*PID se preda v 3 izvodih ter digitalni izvod (na el. mediju; vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG, .SEP-za el.načrte in v .PDF za uporabnika, ostalo v .DOC in .PDF), navodila za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih ter digitalni izvod na el. mediju, sistematizirano urejena dokumentacije o poteku gradnje in vgrajenih materialih v enem izvodu.
Naročnik
žig
(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

## REK_TIRI
Rekapitulacija
VI. SKUPINA ŽELEZNIŠKIH TIROV V LUKI KOPER
1 | Načtrt: 3/1 - TIRI ŠT. 62 DO 65 | 0
| Preddela | 0
| Rušitvena dela | 0
| Zgornji ustroj | 0
| Spodnji ustroj | 0
| Gradbena in obrtniška dela | 0
| Voziščne konstrukcije | 0
| Prometna oprema in signalizacija | 0
| Odvodnjavanje | 0
| Ostalo | 0
2 | Cevovod požarne in pitne vode, SV del Luke Koper | 0
| Skupaj (1+2): | 0
| DDV (22%) | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## Tiri 3.1
Projekt: 202-16E
Načtrt: 3/1 - TIRI ŠT. 62 DO 65
Poz. | Opis postavke | EM | Količina | Cena | Vrednost
Preddela
1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, naprava začasnih transportnih poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah, pavšal | kos | 1 |  | 0
2 | Ureditev začasnega dostopa do tirne tehtnice (š = 3 m) | m' | 70 |  | 0
3 | Dobava in postavitev gradbiščne ograje po detajlu: (stebrički RA 32/2m, polnilo Q283, filc 400g/m2, spojni material ali varjenje) | m' | 1570 |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj preddela: |  |  |  | 0 | 30000000
Rušitvena dela
5 | Rezanje asfalta | m' | 6010 |  | 0
6 | Rušenje vseh vrst vozišč z odvozom v stalno deponijo - rezkanje asfalt deb. 5cm | m2 | 10122 |  | 0
7 | Čiščenje trase - posek dreves z odvozom | m2 | 500 |  | 0
8 | Stroški odlaganja mat. na komunalno deponijo s prevozom in plačilom komunalne takse. | t | 6000 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0 | 32000000
TIRNE NAPRAVE
Zgornji ustroj
9 | Zakoličevanje tirov z zavarovanjem,naprava prečnih profilov in druga geodetska dela | kos | 1 |  | 0
10 | Kompletna odstranitev tira na lesenih pragih z deponiranjem materiala (območje kretnice št. 400) | m1 | 30 |  | 0
11 | Dobava in kompletno polaganje nove kretnice 49E1 - 200 - 7°30' na novi gramozni gredi iz tolčenca I. in impregniranih lesenih pregih. Kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. (tirnice 900 N/mm2 s toplotno obdelano glavo (350 HT), ostrica in srce večje trdote in dodatno termično obdelane) | kos | 5 |  | 0
12 | Dobava in kompletno polaganje novega tira 49E1 na lesenih pragih na medosni razdalji 60 cm, novi gramozni gredi deb. 20 cm pod pragom, SKL - 12 pritrditvijo, kompletno z vsemi regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne grede. Ves material je nov. | m' | 3010 |  | 0
13 | Kompletna ureditev tira na nivojskem potnem prehodu v asfaltni utrditvi. Na notranji strani tirnic sta nameščeni 2 ščitni tirnici 49E1 (starorabni), ki sta na konceh zakrivljeni stran od voznih tirnic. Vključeno doplačilo za izdelavo dvojnih konbiniranih plošč. | m' | 202 |  | 0
14 | Strojna regulacija (z dodajanjem in profiliranjem tirne grede) obst. kretnice št. 501. | kos | 1 |  | 0
15 | Strojna regulacija (z dodajanjem in profiliranjem tirne grede) obst. tirov št. 41c in 51c zaradi višinske in smerne navezave na VI. tirno skupino. Dvigi do 10 cm. | m' | 300 |  | 0
16 | Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo materiala za tirnice 49E1 (R260) | kos | 376 |  | 0
17 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic - 49E1 | kos | 630 |  | 0
18 | Sproščanje tira v NZT | m' | 3010 |  | 0
19 | Sproščanje kretnic v NZT | kos | 5 |  | 0
20 | Zasipanje premikalnih stez z vodopropustnim materialom - drobljencem 8/16 ; dobava in vgraditev | m3 | 240 |  | 0
21 | Tipski tirni tirnični zaključek JUS P.B.9.006; kompletna dobava in namestitev | kos | 4 |  | 0
22 | Betonske ločnice; dobava in vgraditev | kos | 5 |  | 0
23 | Dobava in vgraditev padokazov, komplet z izdelavo temeljev | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in izdelava oznak za os in niveleto tira na drogove svetilk | kos | 108 |  | 0
25 | Nepredvidena dela - ocena: 2% |  |  |  | 0
| Skupaj zgornji ustroj: |  |  |  | 0
Spodnji ustroj
26 | Izkop materiala v III. kategoriji in gramozne grede z odvozom v zasip oz. stalno deponijo | m3 | 6510 |  | 0
27 | Vgrajevanje in utrjevanje zasipa v slojih do 30cm s pridobljenim materialom; utrditev do predpisane komprimacije | m3 | 3482 |  | 0
28 | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja D32 v debelini 30 cm oz. v medtirju do 70 cm. | m3 | 1997 |  | 0
29 | Izravnava planuma temeljnih tal, planiranje in utrditev do predpisane komprimacije | m2 | 4880 |  | 0
30 | Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2 | m2 | 4880 |  | 0
31 | Dobava in polaganje geomreže natezne trdnosti 20 -30 kN pri 5% deformaciji | m2 | 4880 |  | 0
32 | *V primeru slabih tal - ocena 20%: Dobava in vgraditev kamnite posteljice iz debelozrnate čiste kamnolomske kamnine zrnavosti 0/100m v deb.100cm; planiranje in utrjevanje do predpisane zbitosti | m3 | 970 |  | 0
33 | *V primeru slabih tal - ocena 20%: Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja v deb. 30 cm; kamniti material zrnavosti 0/32 mm (material mora biti čist - ustrezati pogojem za vgrajevanje tampona), planiranje in utrditev do predpisane komprimacije | m3 | 290 |  | 0
34 | *V primeru slabih tal - ocena 20%:Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2 | m2 | 970 |  | 0
35 | *V primeru slabih tal - ocena 20%:Dobava in polaganje geomreže natezne trdnosti 20 -30 kN pri 5% deformaciji | m2 | 970 |  | 0
36 | Razna nepredvidena dela - ocena: 5% |  |  |  | 0
| Skupaj spodnji ustroj: |  |  |  | 0
Gradbena in obrtniška dela
37 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona debeline 0.1 m pod temelj podpornega zidu. C8/10 | m3 | 636 |  | 0
38 | Izdelava podpornega zidu h = 1.20 m po detajlu | m' | 832 |  | 0
39 | Izdelava podpornega zidu ob dostopnih rampah na nivojski prehod (8x8+8x2+4x4) po detajlu | m' | 96 |  | 0
40 | Prilagoditev strehe kontejnerja (3 x 2.5) tirne tehtnice | kos | 1 |  | 0
41 | Izdelava in montaža čelne jeklene, hidravljične dvoetažne rampe. (naročnik dostavi pozicijske načrte) | kos | 0 |  | 0
42 | Dvig tirne tehtnice dolžine 6 m na proj. koto cca 10 cm. | kos | 1 |  | 0
43 | Ureditev križanj tira z obtoječimi komunalnimi vodi (poglobitev ali zaščita) | kos | 4 |  | 0
44 | Razna nepredvidena dela - ocena: 5% |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
Voziščne konstrukcije
45 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m' | 2443 |  | 0
46 | Izvedba poglobitve robnika na mestih zaključka robnika | m' | 40 |  | 0
47 | Čiščenje in pobrizg obstoječe podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo. | m2 | 100 |  | 0
48 | Ureditev NPr: Izravnava in uvaljanje TD 0/16 pred asfaltiranjem. | m2 | 1460 |  | 0
49 | Ureditev NPr: Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm | m2 | 1460 |  | 0
50 | Ureditev NPr: Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 Z4 v debelini 4 cm | m2 | 1460 |  | 0
51 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 Z4 v debelini 5 cm | m2 | 2110 |  | 0
52 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm | m2 | 5367 |  | 0
53 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 Z4 v debelini 4 cm | m2 | 5367 |  | 0
54 | Razna nepredvidena dela - ocena: 5% |  |  |  | 0
| Skupaj voziščne konstrukcije: |  |  |  | 0
Prometna oprema in signalizacija
55 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno RA-2, 2102-2 (Andrejev križ - dvo ali več tirna proga) | kos | 10 |  | 0
56 | Dobava in pritrditev prometnega ogledala dim. 80x60 | kos | 12 |  | 0
57 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, (STOP črta, trikotnik) | m2 | 23 |  | 0
58 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm. | m' | 4515 |  | 0
59 | Dobava in montaža odsevnikov na mestu križanja prečnih cest in podpornega zidu. | kos | 40 |  | 0
60 | Barvanje AB podpornega zidu s prečnimi rdečimi črtami (barva na akrilni osnovi) | m2 | 365 |  | 0
61 | Razna nepredvidena dela - ocena: 5% |  |  |  | 0
| Skupaj prometna oprema in signalizacija: |  |  |  | 0
Odvodnjavanje
62 | Izkop za jaške z odmetom materiala oziroma odvozom v začasno deponijo - material III.-IV.ktg | m3 | 118 |  | 0
63 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 20 |  | 0
64 | Izdelava revizijskega jaška drenaže iz betonske cevi, krožnega prereza 800 mm. | kos | 51 |  | 0
65 | Dobava in vgradnja AB pokrova jaška | kos | 51 |  | 0
66 | Izdelava revizijskega jaška kanalizacije iz betonske cevi, krožnega prereza 800 mm. | kos | 8 |  | 0
67 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 KN | kos | 8 |  | 0
68 | Zasipanje jaškov in kanalizacije z materialom od izkopa s premetom, vgrajevanje in utrjevanje v slojih po 20cm | m3 | 118 |  | 0
69 | Planiranje dna kanala, jarka s točnostjo +/- 3 cm | m2 | 1514.5 |  | 0
70 | Izdelava drenaže iz drenažnih cevi temenske togosti 8 kN/m2 preseka DN 200 mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz gramoznega materiala (8 - 16 mm) deb.15 cm | m' | 3029 |  | 0
71 | Izdelava kanalizacije iz cevi DN250 - povezava med jaški in priključki v obstoječe jaške. Cevi so položene na podložni beton in obetonirane. | m' | 303 |  | 0
72 | Izdelava priključka kanalizacijske cevi na obstoječi jašek. | kos | 4 |  | 0
73 | Razna nepredvidena dela - ocena: 5% |  |  |  | 0
| Skupaj odvodnjavanje: |  |  |  | 0
Ostalo
74 | Projektantski nadzor | kos | 1 |  | 0
75 | Geotehnični nadzor pri izvedbi spodnjega ustroja (ocena) | kos | 1 |  | 0
76 | Stroški vzdrževanja dostopnih cest na terminalu (ocena) | kos | 1 |  | 0
| Skupaj ostalo: |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## Voda
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
Objekt:
Cevovod požarne in pitne vode, SV del Luke Koper
Načrt: PROJEKT STROJNIH INSTALACIJ
|  |  | €/enoto | SKUPAJ
A ) ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE - strojne instalacije
1. Cev iz polietilena visoke gostote proizvod tip PEHD 100
za nazivni tlak 16 bara, dobavljena v segmentih ali kolutu komplet s
z dobavo in montažo, spajanje z elektrodifuzijskim varjenjem
Ø 125 / NP 16 ....................................................................... | m | 1380 |  | 0
fi 65/ NP 10 ................................................................................. m |  |  |  | 0
Ø 90 / NP 16 ....................................................................... | m | 150 |  | 0
2. Dobava jeklene zaščitne cevi v segmentih za PE Ø 90, dimenzije Ø 200 (segmenti se varijo v končno dolžino 27,5m) | m | 140 |  | 0
3. Litoželezni prirobnični klinasti EURO zasun NP 16
za hladno vodo, vključno z vijaki in tesnili, z dobavo in
montažo :
DN 100- z ročnim kolesom .................................................... | kom | 1 |  | 0
DN 100 ................................................................................ | kom | 17 |  | 0
DN 80 ................................................................................ | kom | 20 |  | 0
4. Odcepni LTŽ T- kos s prirobničnimi
spoji skupaj z vijaki in tesnili – dobava in montaža:
DN 100/100 .......................................................................... | kom | 1 |  | 0
DN 100/ 80 .......................................................................... | kom | 20 |  | 0
5. LTŽ kos LS ( noga ) s prirobničnimi spoji z tesnili
in vijaki – dobava in montaža :
DN 80 ................................................................................. | kom | 10 |  | 0
6. LTŽ kos FF kos skupaj z tesnili in
pritrdilnim materialom :
DN 80 ( l= 500 ) .............................…….................…............. | kom | 10 |  | 0
DN 80 ( l= 400 ) .............................…….................…............. | kom | 10 |  | 0
7. Prirobnični adapter s prirobnico PE 100 SDR 11 za
elektrodifuzijsko varenje z letečo prirobnico :
- d=125 / DN 100 ................................................ | kom | 40 |  | 0
- d=90 / DN 80 ................................................ | kom | 10 |  | 0
8. PE slepa prirobnica PE 100 SDR 11 za:
- d=125 / DN 100 ................................................ | kom | 3 |  | 0
9. PE obojka ( PE 100 SDR 11 ) za elektrodifuzijsko
varjenje
- d=125 ............................................................................... | kom | 40 |  | 0
- d=90 ............................................................................... | kom | 10 |  | 0
10. Protipovratni ventil z loputo za:
- DN 100 ................................................ | kom | 1 |  | 0
11. LTŽ okrogla cestna kapa za podzemni zasun skupaj z nastavkom za
podzemni zasun | kom | 37 |  | 0
12. Nadzemni hidrant z prirobničnimi spoji vključno s
veznim in pritrdilnim materialom - INOX
( vgradbena dolžina 1000 mm )
DN 80 ( B / 2C ) ........................................................................ | kom | 10 |  | 0
13. Antikorozijska zaščita LTŽ armatur in kosov z bitumenskim
premazom
........................................................................................... | kg | 5 |  | 0
15. Izvršitev dezinfekcije in bakteriološke analize
cevovoda pitne vode po temeljitem izpiranju
na dolžini 360 m ................................................................... | kpl | 1 |  | 0
14. Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom | kpl | 1 |  | 0
15. Pripravljalna in zaključna dela - zakoličenje,
fiksiranje cevovodov in preizkusni
zagon ( brez gradbenih del ) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ A ) ............................................................................... |  |  |  | 0
B ) POPIS ZEMELJSKIH DEL
1. Zakoličba trase in postavitev profilov | ml | 1530 |  | 0
4 Strojni izkop jarka za PEHD cevovod Ø 125 in Ø 90
širine 1,2 m v terenu IV kategorije do globine 1,3 m
Upoštevano v popisu tirnih naprav. | m3 | 0 |  | 0
5. Planiranje dna izkopa in nabijanje z žabo
- širine 1 m | m2 | 1530 |  | 0
6. Dobava peska 0-4 mm in izvedba posteljice
v jarkih za polaganje cevi debeline 15 cm
| m3 | 250 |  | 0
7. Zasip alkaten cevi z peskom 0-4 mm do 30cm
nad cevmi v plasteh po 10 cm
| m3 | 600 |  | 0
8. Zasip jarka z tanponom v plasteh
po 30 cm z nabijanjem z žabo
| m3 | 1320 |  | 0
9. Odvez odvečnega materiala na deponijo
| m3 | 800
10. Ročno planiranje na trasi
| m2 | 1200 |  | 0
11. Vgradnja cestnih kap z podzidavanjem podzemnih zasunov | kpl. | 37 |  | 0
13. Vgradnja zaščitne cevi za PE Ø 90, dimenzije Ø 200 | m | 140 |  | 0
( jeklena)
14. Betoniranje LTŽ odcepnih T-kosov, stopal LS
kosov, ventilskih in hidrantnih cestnih kap
| m3 | 5 |  | 0
15. Izdelava betonskega jaška z jeklenim ali kompozitnim pokrovom
jašek – dim 1,5m x 1,5 m x 1,5m | kom | 1 |  | 0
pokrov- dim 750 x 750
15. Izdelava geodetskega posnetka | kom | 1 |  | 0
16. Splošni in transportni stroški - pavšal 4% | kom | 1 |  | 0
17. Nepredvidena dela - pavšal 4 % | kom | 1 |  | 0
SKUPAJ B ) ............................................................................... |  |  |  | 0
SKUPAJ A+B |  |  |  | 0

## REK_EL
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE
1. | Gradbena dela (TP TROPLES - SB-03) | ne izpolnjevati
2. | Gradbena dela (SB-03 - SB-RTA-2) | 0
3. | Gradbena dela (tiri) | 0
4. | Gradbena dela (ZR) | 0
5. | Elektromontažna dela (TP TROPLES - SB-03) | 0
6. | Elektromontažna dela (SB-03 - SB-RTA-2) | 0
7. | Elektromontažna dela (ZR) | 0
8. | Elektromontažna dela (telekomunikacije) | 0
0
9. | Ostalo | 0
10. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 2,5% | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | #REF!
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0 | 0
OPOMBA
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Zaključni sloj nad kabelsko kanalizacijo v cesti in pločniku ni predmet tega načrta in je zajet v "Načrtu gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti"
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. Dobavitelj in izvajalec sta dolžna vgraditi material skladno z Odredbo o sezanmu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti radbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, Ur.l. RS, št. 32/2013.

## Gradbena_dela1
1. GRADBENA DELA (TP TROPLES - SB-03)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 305 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 80 |  | 0
3 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 590 |  | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 355 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
5 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 333 |  | 0
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 83.3 |  | 0
7 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 248.8 |  | 0
8 | Polaganje filca na dno in po stenah kabelskega rova | m2 | 1510 |  | 0
9 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 101 |  | 0
10 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 24.7 |  | 0
11 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 219 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 416.6 |  | 0
13 | Asfalt: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 8 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 355 |  | 0
14 | Asfalt: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 355 |  | 0
GRADBENA DELA
15 | Stigmaflex cev f160 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 948 |  | 0
16 | Stigmaflex cev f125 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 912 |  | 0
17 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 1110 |  | 0
18 | Ozemljitveni trak - nerjaveč valjanec Rf 30x3,5 mm položen v kabelski rov | m | 325 |  | 0
19 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 25 |  | 0
20 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 610 |  | 0
21 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,75x0,5 m v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
22 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,75x0,5 m v betonsko steno obstoječe komunalne komore mosta za uvod cevi kabelske kanalizacije, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 150x150x150 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 16.4
| - rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 12.8
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 3,1 x 3,1 x 2,5 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 27.9
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 9.6
| - polaganje filca | m2 | 16.5
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 4.805
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.44
| - izdelava dvostranskega opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 22.8
| - izdelava opaža plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.25
| - montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m | 17.6
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2
| - dobava in vgradnja betona C30/37, prereza 0,2 m3/m2, v stene in plošči jaška | m3 | 3.72
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 1178
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 15.8
| - izdelava hidroizolacije sten in krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 18.05
| - asfalt: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 8 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 12.44
| - asfalt: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 12.4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 12.1
| KJ 150x150x150 cm v cestišču | kpl | 7 |  | 0
24 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 16 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0

## Gradbena_dela2
2. GRADBENA DELA (SB-03 -SB-RTA-2)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 175 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 20 |  | 0
3 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 350 |  | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 208 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
5 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 196.5 |  | 0
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 49.1 |  | 0
7 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 140.8 |  | 0
8 | Polaganje filca na dno in po stenah kabelskega rova | m2 | 907 |  | 0
9 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 61.2 |  | 0
10 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 15.2 |  | 0
11 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 126.1 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 235.9 |  | 0
13 | Asfalt: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 8 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 208 |  | 0
14 | Asfalt: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 208 |  | 0
GRADBENA DELA
15 | Stigmaflex cev f160 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 600 |  | 0
16 | Stigmaflex cev f125 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 600 |  | 0
17 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 630 |  | 0
18 | Ozemljitveni trak - nerjaveč valjanec Rf 30x3,5 mm položen v kabelski rov | m | 190 |  | 0
19 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 15 |  | 0
20 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 325 |  | 0
21 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,75x0,5 m v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
22 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,15x0,15 m v betonsko steno obstoječe komunalne komore mosta za uvod cevi kabelske kanalizacije, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 150x150x150 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 16.4
| - rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 12.8
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 3,1 x 3,1 x 2,5 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 27.9
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 9.6
| - polaganje filca | m2 | 16.5
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 4.805
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.44
| - izdelava dvostranskega opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 22.8
| - izdelava opaža plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.25
| - montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m | 17.6
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2
| - dobava in vgradnja betona C30/37, prereza 0,2 m3/m2, v stene in plošči jaška | m3 | 3.72
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 1178
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 15.8
| - izdelava hidroizolacije sten in krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 18.05
| - asfalt: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 8 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 12.44
| - asfalt: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 12.4
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 12.1
| KJ 150x150x150 cm v cestišču | kpl |  |  | 0
24 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 4 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0

## Gradbena_dela3
3. GRADBENA DELA (Tiri)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 974 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 60 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 1183 |  | 0
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 296 |  | 0
5 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 846 |  | 0
6 | Polaganje filca na dno in po stenah kabelskega rova | m2 | 5275 |  | 0
7 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 354 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 113 |  | 0
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 749 |  | 0
10 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1448 |  | 0
GRADBENA DELA
11 | Stigmaflex cev f160 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 3696 |  | 0
12 | Stigmaflex cev f125 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 3696 |  | 0
13 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 3750 |  | 0
14 | Ozemljitveni trak - nerjaveč valjanec Rf 30x3,5 mm položen v kabelski rov | m | 1075 |  | 0
15 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 50 |  | 0
16 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 1900 |  | 0
17 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 150x150x150 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 3,1 x 3,1 x 2,5 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 27.9
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 9.6
| - polaganje filca | m2 | 16.5
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 4.805
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.44
| - izdelava dvostranskega opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 22.8
| - izdelava opaža plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 2.25
| - montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m | 17.6
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.2
| - dobava in vgradnja betona C30/37, prereza 0,2 m3/m2, v stene in plošči jaška | m3 | 3.72
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 1178
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 15.8
| - izdelava hidroizolacije sten in krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 18.05
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 12.1
| KJ 150x150x150 cm v cestišču | kpl | 19 |  | 0
18 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 22 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0

## Gradbena_delaZR
4. GRADBENA DELA (ZR)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 1494 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | m | 70 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 579 |  | 0
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine od 0,3 m do 0,45 m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 145 |  | 0
5 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 454 |  | 0
6 | Polaganje filca na dno in po stenah kabelskega rova | m2 | 4937 |  | 0
7 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 142 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 6.5 |  | 0
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 505 |  | 0
10 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 750 |  | 0
GRADBENA DELA
11 | Stigmaflex cev f160 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m |  |  | 0
12 | Stigmaflex cev f125 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m |  |  | 0
13 | Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6m) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 1536 |  | 0
14 | Stigmaflex cev f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 72 |  | 0
15 | Ozemljitveni trak - nerjaveč valjanec Rf 30x3,5 mm položen v kabelski rov | m | 1675 |  | 0
16 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 90 |  | 0
17 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 1494 |  | 0
18 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 80x80x78 cm v cestišču (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran kot npr. tip Jadranka
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,2 x 2,2 x 1,75 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 9.8
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 4.84
| - polaganje filca | m2 | 10.2
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 2.42
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.144
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 80x80x78 cm | kos | 1
| - vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij 100x100x20 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem na AB pokrov | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 6.086
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.7
| KJ 80x80x78 cm v cestišču | kpl | 49 |  | 0
19 | Izdelava temelja za omaro ŞB-RTA-2 (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,5 x 1,6 x 1,5 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 7.13
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 4
| - polaganje filca | m2 | 4
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 2
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.136
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.6
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 25.8
| - dobava in vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 6
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,5 x 0,6 x 1,5 m | m3 | 1.35
| - dobava in vgradnjastigmaflex cevi f110 mm dolžine 1,5 m, za uvod kablov v omarico | kos | 8
| - dobava in vgradnjastigmaflex cevi f63 mm dolžine 1,5 m, za uvod kablov v omarico | kos | 4
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 3.64
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.48
| Temelj za omaro SB-RTA-2 | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava temelja za steber zunanje razsvetljave višine 9,0 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,4 x 2,4 x 1,6 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 10.43
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 5.76
| - polaganje filca | m2 | 11.6
| - izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 2.88
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.196
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 4.4
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 54.94
| - sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M20 x 600 x 270 mm | kos | 4
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 1,2x1,2x0,4 m + 0,6x0,6x0,6 m | m3 | 0.792
| - vgradnja do 1x stigmaflex cevi f90 mm, dolžine 1,0 m, za uvod kablov v kandelaber | kpl | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 6.56
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.868
| Temelj za steber zunanje razsvetljave višine 9,0 m sidrna plošča | kpl | 46 |  | 0
21 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 14 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0

## Elektromontažni1
5. ELEKTROMONTAŽNA DELA (TP TRPLES - SB-03)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NYY-J 4x150 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 245 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla NYY-J 4x150 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla | kpl | 2 |  | 0
3 | Odklop kabla PP00-Y 4x95 mm2 v omari, ročno izvlačenje kabla iz omare v kabelski jašek | kpl | 2 |  | 0
4 | NN kabelska spojka z mehanskimi konektorji, samoskrčna za 1kV kable kot npr. 91 AH24S (3M), za spoj kablov tip PP00-Y 4x95 mm2 | gar | 1 |  | 0
5 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 18 |  | 0
6 | Dopolnitev enopolne sheme NN stikalnega bloka SB-03 | kos | 1 |  | 0
7 | Dopolnitev enopolne sheme NN stikalnega bloka TP TROPLES | kos | 1 |  | 0
8 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj elektromontažna dela - NN priključek: |  |  |  |  | 0

## Elektromontažni2
6. ELEKTROMONTAŽNA DELA (SB-03 - P Tiri)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NYY-J 4x95 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 425 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla NYY-J 4x95 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla | kpl | 2 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 11 |  | 0
4 | Dopolnitev enopolne sheme NN stikalnega bloka SB-03 | kos | 1 |  | 0
5 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj elektromontažna dela - NN priključek: |  |  |  |  | 0

## Elektromontažni_JR
7. ELEKTROMONTAŽNA DELA (ZR)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NYY-J 4x35 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 1880 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla NYY-J 4x35 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla | kpl | 92 |  | 0
3 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 94 |  | 0
4 | Raven štirisegmenti, okrogli steber zunanje razsvetljave, višine 9,0 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) - debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 400x400x15 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke (f=60mm), s priključno ploščo (MVL 435/2), z dvema cevnima varovalkama 6A in ožičenjem 4x NYY-J 3x2,5 mm2 od priključne plošče do svetilk, kot npr. RPS9-60 (NCM), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber | kos | 46 |  | 0
5 | Dvokraka konzola za direktne natik na steber, vročecinkane izvedbe (f=70 mm), z vijaki M10 za pritrditev, kot npr. AA2A-I-0 (NCM) | kos | 46 |  | 0
6 | Dvokraka konzola objemna za montažo na steber, vročecinkane izvedbe (f=80 mm), z vijaki M10 za pritrditev, kot npr. (NCM) | kos | 46 |  | 0
7 | LED svetilka zunanje razsvetljave tip 1, dimenzije (dxšxv): 603x300x180 mm Ohišje svetilke je izdelana iz tlačno litega aluminija, prašno obarvana v srebrno sivo barvo. Na zgornjem delu ohišja svetilke so naameščena hladilna rebra s površinami, ki zagotavljajo zelo dobro hlajenje samega ohišje in posredno LED svetlobnih virov. | kos | 69 |  | 0
Optika: cestna
Zaščitno steklo je kaljeno, debeline 4 mm, izdelano iz visoko prosojnega naterijala rez odporno na toplotne udare in mehanske obremenitve skladno z UNI EN 12150-1:2001
Svetilka je prestala testa: - 2.000 ur v slani megli skladno s standardom ASTM B 117 - 2.000 izpostavljenosti UV CON skladno s standardom ASTM G 154
Oprema: - ločilnik napajanja v razredu II omogoča varnostni izklop svetilke ob odprtju pokrova - prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika (dodatna zaščita do 10 kV na zahtevo)
Predstikalna naprava: - polprevodniška z vršno konico (Inrush) ≤ 9,6 A - faktor moči ≥ 0,92
LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 100.000 h - McAdam < 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 14.007 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 °K - barvni indeks CRI ≥ 70
Ostalo: - Priključna moč ≤ 125,7 W - Stopnja zaščite ≥ IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3290 Sella 1 24 LED 126 W 700 mA (Disano), postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro)
Koda: 330605SPEC zaradi Inrush-a
8 | LED svetilka zunanje razsvetljave tip 2, dimenzije (dxšxv): 603x300x180 mm Ohišje svetilke je izdelana iz tlačno litega aluminija, prašno obarvana v srebrno sivo barvo. Na zgornjem delu ohišja svetilke so naameščena hladilna rebra s površinami, ki zagotavljajo zelo dobro hlajenje samega ohišje in posredno LED svetlobnih virov. | kos | 23 |  | 0
Optika: cestna
Zaščitno steklo je kaljeno, debeline 4 mm, izdelano iz visoko prosojnega naterijala rez odporno na toplotne udare in mehanske obremenitve skladno z UNI EN 12150-1:2001
Svetilka je prestala testa: - 2.000 ur v slani megli skladno s standardom ASTM B 117 - 2.000 izpostavljenosti UV CON skladno s standardom ASTM G 154
Oprema: - ločilnik napajanja v razredu II omogoča varnostni izklop svetilke ob odprtju pokrova - prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika (dodatna zaščita do 10 kV na zahtevo)
Predstikalna naprava: - polprevodniška z vršno konico (Inrush) ≤ 9,6 A - faktor moči ≥ 0,92
LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 100.000 h - McAdam < 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 10.721 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 °K - barvni indeks CRI ≥ 70
Ostalo: - Priključna moč ≤ 96,8 W - Stopnja zaščite ≥ IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3290 Sella 1 24 LED 97 W 530 mA (Disano), postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro)
Koda: 330631SPEC zaradi Inrush-a
9 | LED svetilka zunanje razsvetljave tip 3, dimenzije (dxšxv): 603x300x180 mm Ohišje svetilke je izdelana iz tlačno litega aluminija, prašno obarvana v srebrno sivo barvo. Na zgornjem delu ohišja svetilke so nameščena hladilna rebra s površinami, ki zagotavljajo zelo dobro hlajenje samega ohišje in posredno LED svetlobnih virov. | kos | 92 |  | 0
Optika: široka asimetrična 60°
Zaščitno steklo je kaljeno, debeline 4 mm, izdelano iz visoko prosojnega naterijala rez odporno na toplotne udare in mehanske obremenitve skladno z UNI EN 12150-1:2001
Svetilka je prestala testa: - 2.000 ur v slani megli skladno s standardom ASTM B 117 - 2.000 izpostavljenosti UV CON skladno s standardom ASTM G 154
Oprema: - ločilnik napajanja v razredu II omogoča varnostni izklop svetilke ob odprtju pokrova - prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika (dodatna zaščita do 10 kV na zahtevo)
Predstikalna naprava: - polprevodniška z vršno konico (Inrush) ≤ 9,6 A - faktor moči ≥ 0,92
LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 100.000 h - McAdam < 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 6.130 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 °K - barvni indeks CRI ≥ 70
Ostalo: - Priključna moč ≤ 68 W - Stopnja zaščite ≥ IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK09 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 3293 Sella 1 8 LED 68 W 700 mA (Disano), postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro)
Koda: 330685SPEC zaradi Inrush-a
10 | Električni sestav (prižigališče zunanje razsvetljave) SB-RTA-2 - tipska dvostranska prostostoječa kabelska omara iz nerjaveče pločevine, prašno lakirana v barvi RAL 7032, razdeljena na tri polja (energetsko, telekomunikacijsko in merilno polje), skupnih dimenzij (šxvxg): 1400 x 1200 x (300+200) mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), s podstavkom dimenzij (šxvxg): 1400 x 100 x 500 mm, montirana na betonski temelj
Energetsko polje
| - dimenzij (šxvxg): 1400 x 1200 x 300 mm, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca, omara opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | 1
| - glavno bremensko ločilno stikalo - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 160A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-13x In, Icu= 36 kA, kot npr. EB2 160/3S 160A (Eti) | 1
| - priključne sponke 4x16-95 mm2, 4 polne, kot npr. K95/4 (Eaton) | 1
| - plastično prekritje za priključne sponke K95/4, kot npr. H-K95/5 (Eaton) | 1
| - horizontalni varovalčni ločilnik, priklop vijak M8, tripolni, velikost 00 (160A) z NV varovalkami 80A gG, kot npr. HVL 00 3-p M8 (Eti) | 1
| prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp (10/350)= 12,5 kA, Itot (10/350)= 50 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH I+II V3/275/12,5 (Hermi) | 1
| - merilna tokovna vrstna sponka 4 mm2 za kratkospojitev tokovnih transformatorjev, montaža na DIN letev | 6
| - merilna napetostna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik, priklop vijak M8, tripolni, velikost 00 (160A), kot npr. HVL 00 3-p M8 (Eti) | 2
| - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok, štiripolno, kot npr. EFI-4 tip A, 63A/30 mA (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 D32A/3P (Eti) | 2
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 D25A/3P (Eti) | 2
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C63A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C32A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C25A/3P (Eti) | 2
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) | 6
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | 2
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C2A (Eti) | 2
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) | 1
| - motorsko zaščitno stikalo s termičnim in magnetnim kratkostičnim sprožilnikom za zaščito transformatora, 400V, Icu = 32 kA, tripolni, Ir= 0,63-1 A, Irm= 75 A, kot npr. PKZM0-1-T (Eaton) | 1
| - izolacijski napetostni krmilni transformator 400/24V AC, 315VA, kot npr. STI 0,15 (Eaton) | 1
| - motorski kontaktor, krmilna napetost 230V AC, standardne nazivne moči kategorije AC-3 do 22,0 kW, kot npr. LC1-D50AP7 (Schneider Electric), glavni kontakti 3xNO, pomožni kotakti 1xNO, 1xNZ | 2
| - motorski kontaktor, krmilna napetost 230V AC, standardne nazivne moči kategorije AC-3 do 15,0 kW, kot npr. LC1-D32P7 (Schneider Electric), glavni kontakti 3xNO, pomožni kotakti 1xNO, 1xNZ | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230V AC, 2x preklopni kontakt NO/NZ 12A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM2-230ACL, podnožje ERB2-T (Eti), | 1
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, z vgrajeno nadtokovno, prenapetostno in kratkostično zaščito na strani bremena, kot npr. EDR-120-24 (MEAN WELL), za montažo na DIN letev | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik, 10x digitalni vhod, 8x digitalni relejski izhod, 4x analogni vhodi, 1x analogni izhod, 2x RS232 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC, IEX-2 bus za povezavo I/O modulov, možnost razširitve do 31 I/O modulov, kot npr. Cybro-2-24-E (Cybrotech) | 1
| - razširitveni modul, 10x digitalni vhod, 10x digitalni relejski izhod, napajanje 24VDC, IEX-2 bus za povezavo I/O modulov, kot npr. BIO-20R (Cybrotech) | 1
| - povezovalni kabel za IEX-2 bus, kot npr. CAD-P0 (Cybrotech) | 1
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop 1x (1-0-2), kot npr. SSG 116 (Eti) | 4
| - krmilna tipka s signalno svetilko za vgradnjo na vrata omare, IP67, kot npr. ohišje osvetljene tipke M22-DL-W, nosilec M22-A (Eaton), LED element M22-LED-W, kontaktni elemnet 1xNO M22-K10 (Eaton) | 4
| - nočna krmilna naprava (forel) z zunanjim senzorjem, kot npr. SOU-1 (Eti) | 1
| - servisna svetilka 1xFLC 11W s stikalom ter servisno vtičnico 230V AC, 16A, magnetna pritrditev na vrata omare, kot npr. NSYLAM75 (Schneider Electric) | 2
| - električni grelec 230V AC, 90 W za razvlaževanje omare, kot npr. RC-90 (Schneider Electric), regulator temperature, 0-60°C, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. TS 140 (Schneider Electric) | 3
| - termostat za električni grelec, 0-60°C, s preklopnim kontaktom NO/NZ, kot npr. TS 140 (Schneider Electric) | 2
| - kabelska vtičnica 400V, 32A, petpolna (3P+N+PE) s stikalom, nadometna - montirana na bočno stranico razdelilnika, z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP65, kot npr. Pratika 82097 (Schneider Electric) | 1
| - vtičnica 230V, 16A, tripolna, (P+N+PE), nadometna - montirana na bočno stranico razdelilnika, z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP65, kto npr. Pratika 81141 (Schneider Electric) | 2
| - energetska vrstna sponka 35 mm2, montaža na DIN letev | 21
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev | 6
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | 7
| - energetska vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 4
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | 12
- signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | 2
| - cevna varovalka 250V, 2A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/0.05A/F (Weidmüller) | 2
Telekomunikacijsko polje
| - dimenzij (šxvxg): 1400 x 1200 x 300 mm, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca, omara opremljena s perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | 1
| - razdelilec z vtičnicami - 3x230V AC s prenapetostno zaščito III. stopnje | 1
| - Layer 2 Ethernet stikalo, 1x RJ45 konzolna vrata, 8x 10/100/1000Base-T RJ45 vrata, 2x 100/1000Base-X SFP/RJ45 vrata, napajanje 230V AC, kot npr. SM10T2DPA (Transition) | 1
Merilno polje
| - dimenzij (šxvxg): 700 x 1200 x 200 mm, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca ter z okencem s pogledom na števec, omara opremljena s števčno ploščo ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | 1
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | 1
| - trifazni polindirektni elektronski števec delovne in jalove energije - 3x230/400V, 5(6)A, kot npr. MT174-T1A454-V12-M3K03 (Iskraemeco), s komunikacijskim modulom RS-485 za daljinsko odčitavanje podatkov | 1
| - Signalni pretvorni - vrata RS232/422/485 v Ethernet, kot npr. Nport 5150A (Moxa), z napajalnikom 12V DC, 0,5A, kot npr.PWR-12050-WPEU-S1 (Moxa) | 1
Skupno
| - ožičenje električnega sestava, opremljenega z napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo tripolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta električni sestav | 1
| P ZR | kpl | 1 |  | 0
11 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
12 | Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno tehnične meritve | kos | 1 |  | 0
Skupaj elektromontažna dela - cestna razsvetljava: |  |  |  |  | 0

## TK
8. ELEKTROMONTAŽNA DELA (TELEKOMUNIKACIJE)
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Optični kabel "singlemode",12 vlaken, 9/125µm, z ojačano izolacijo odporno proti glodalcem, v PVC kabelsko kanalizacijo | m | 320 |  | 0
2 | Uvlačenje PE/HD cevi 2x f50/40 mm v PVC cev f125 mm z uvlačenjem predvleke | m | 300 |  | 0
3 | Vpihovanje optičnega kabla v PE/HD cev malega premera | m | 300 |  | 0
4 | Dobava in montaža PE/HD cevi f32 mm za zaščito optičnega kabla pred malimi glodalci – zaščite se izvede v kabelskemu jašku kjer se PVC cevi prekinjajo in na rezervi optičnega kabla | m | 12 |  | 0
5 | Tesnenje PE/HD cevi 2x f50/40 mm v PVC cevi f125mm z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | kos | 8 |  | 0
6 | Tesnenje kabla v PE/HD cevi 2x f50/40 mm z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | kos | 8 |  | 0
7 | Obročkanje optičnega kabla v kabelskih jaških in objektih z oznako laserske nevarnosti, tip in številko kabla | kos | 8 |  | 0
8 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 12 vlaken | kpl | 1 |  | 0
9 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 12 vlaken (do 10 spojk na trasi) | kpl | 1 |  | 0
10 | Optični delilnik F&G za 12 vlaken tipa SM, vključno z 12 kom optičnimi konektorji tipa SM, 2 kom uvodnice | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabla in/ali mikrocevk, ki poteka v kabelski kanalizaciji in je situacijska podlaga že izdelana | km | 0.3 |  | 0
Skupaj telekomunikacije - elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0

## Ostalo
5. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Priprava odklopov, izvedba začasnih napajanj in nadzor elektro distribucije (po dejanskih stroških) | N ur | 8 |  | 0
2 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 36 |  | 0
3 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 18 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 2948 |  | 0
5 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta | kpl | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0