## SKLOP II
Seznam opreme za sklop 2: Dobava strojnih elementov – armatur
Predračun
Ponudbena cena je seštevek vseh cen posameznih postavk.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene na enoto se lahko vnaša le na dve (2) decimalki.
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
A1.2 | ZASUN PLOŠČATI Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM zasun, polni presek, ohišje iz W.Nr. 10619, klin iz W.Nr. 10619 s prevleko EPDM, popolno tesnenje, tesnila primerna za morsko vodo in požarno penilo, prirobnične izvedbe po EN1092-1 PN16, z elektromotornim pogonom (AUMA, ROTORK ali GREATORK ali ustrezno enakim), z krmilno enoto na motornem pogonu, z induktivnim stikalom položaja(odprto zaprto), z vgrajenimi stikali za signalizacijo lege odprto-zaprto ( brezpotencialni) -specifikacija glej elektro del; s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. napetost 3F 400 V 50Hz..Tesnila za morsko vodo in penilo. Dobava in zagon.
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
A1.3 | ZASUN PLOŠČATI za morsko vodo zasun, polni presek, ohišje iz W.Nr. 10619, klin iz W.Nr. 10619 s prevleko EPDM, popolno tesnenje, tesnila primerna za morsko vodo in požarno penilo, prirobnične izvedbe po EN1092-1 PN16, ročni pogon-kolo, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Podaljšano vreteno iz jaška za DN 300. Tesnila za morsko vodo in penilo. Dobava.
| DN 300- v jašku RJ-1 odcep proti EPP za TRO | 1 | kos |  | 0
| DN 250 | 3 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
A1.5 | LOPUTA MEDPRIROBNIČNA primerna za MORSKO VODO, vgradnja med prirobnice po DIN2633 PN16; ohišje izdelano iz GGG40, disk AISI316, tesnilni obroč za morsko vodo, penilo, z ročico , s potrebnimi certifikati (tesnost) in ustrezno dokumentacijo. Dobava.
| DN 150 | 6 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
A1.9 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, SS po DIN 14408 krogla in ohišje, tesnila za morsko vodo, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), odpiranje-ročica, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava.
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 1 | kos |  | 0
C | SKUPAJ SKLOP II - Armature - oprema |  |  |  | 0