## Platnica
LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Sanacija jeklenih konstrukcij skladiščnih hal TH1 in TH2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
P–30829
Ljubljana, avgust 2019

## Naslovna_stran
IMK 55 d.o.o.
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
Objekt : | LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Sanacija jeklenih konstrukcij skladiščnih hal TH1 in TH2
Št. elaborata: | P–30829
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Ljubljana, avgust 2019 |  | Sestavil: Marino Umer, univ.dipl.inž.grad.

## POPIS_DEL_S_PREDIZMERAMI
Objekt : |  | LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Sanacija jeklenih konstrukcij skladiščnih hal TH1 in TH2
Št. elaborata: P–30829
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA DEL :
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | DELA Z JEKLOM |  |  |  | 0
| 3 | RAZNO |  |  |  | 0
| 4 | NEPREDVIDENA DELA, 10% vrednosti postavk 1-3 |  |  |  | 0
|  | S K U P A J brez DDV |  |  | SS = | 0
|  | DDV (22%) |  |  |  | 0
|  | S K U P A J z DDV |  |  | SS = | 0
1 |  | PREDDELA
| A | B | D | C | E | F
| zap. št. | opis postavke | enota | količina | cena (€) | vtrdnost (€)
za enoto
1 | 1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami gradbišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve gradbišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.) | kpl | 1 |  | 0
1 | 2 | Čiščenje gorljivega prahu v območjih sanacije jeklenih konstruckij pred začetkom del - čiščenje je ročno in strojno v skladu z navodili varstva pred požarom. | kpl | 1 |  | 0
1 | 3 | Organizacija in izvedba stalne požarne starže v halah TH1 in TH2 za čas izvajanja del sanacije jeklenih konstrukcij, vključno s stroški elaboratov in dovoljenj za delo pred začetkom del. Gasilsko stražo sme opravljati za to usposobljeno osebje (npr. gasilci Luke Koper). | kpl | 1 |  | 0
1 | 4 | Odstranitev gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | PREDDELA - SKUPAJ (€) |  |  | S = | 0
2 |  | DELA Z JEKLOM
OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vsebujejo tudi izdelavo delavnih platojev in/ali odrov v območjih sanacije jeklenih konstrukcij; transport materiala in opreme do območij sanacije na objektu, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn.
OPOMBA 2: Vse postavke dela z jeklom vsebujejo tudi izvedbo zaščite proti koroziji (PKZ) novih elementov jeklenih konstrukcij, saniranih elementov obstoječih jeklenih konstrukcij na objektu ter popravila poškodovane PKZ na objektu zaradi sanacijskih del; PKZ vsebuje pripravo površin s peskanjem (ali pnevmatskim igličnim odstranjevalcem rje in premazov) do stopnje Sa2½ (v delavnici) oziroma St2 (na objektu) ter izvedbo zaščite proti koroziji s sistemom premazov (temeljni - epoksi, vmesni premazi - epoksi, pokrivni premaz - poluretan, v skupni debelini suhega filma 180μm).
OPOMBA 3: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU.
OPOMBA 4: Na objektu izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 7m/s (na koti +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslabljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa.
2.1 |  | DELA Z JEKLOM - HALA TH1
| A | B | D | C | E | F
| zap. št. | opis postavke | enota | količina | cena (€) | vtrdnost (€)
za enoto
2.1 | 1 | Izdelava in montaža novih prečnih palic iz okroglih cevi ∅60.3x4mm med zgornja pasova glavnih rešetkastih strešnih nosilcev v območjih priključkov bočnega podpiranja na strešno zavetrovanje. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH1 v skladu s poz. B4 na risbi št. TH1-1. | kpl | 156 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅60.3x4...820mm (S235JR); 4,6kg
-pločevini 2x, t=8mm (S235JR); 1,6kg
2.1 | 2 | Zamenjava obstoječih vijakov M16 4.6 z novimi bolj nosilnimi visokotrdnostnimi vijaki M16 10.9 HV v spojih zgornjih pasov glavnih rešetkastih strešnih nosilcev (spoji segmenti I-II in II-III). Istočasno demontirati in zamenjati po en vijak naenkrat. V hali TH1 v skladu s poz. B5 na risbi št. TH1-1. | kpl | 416 |  | 0
1x komplet:
-vijačna zveza SIST EN 14399-4
(1x vijak, 1x matica, 2x podložki) M16x85 10.9 HV
-pločevini 2x, t=20mm (S235JR); 0,6kg
2.1 | 3 | Zamenjava obstoječih vijakov M16 4.6 z novimi bolj nosilnimi visokotrdnostnimi vijaki M16 10.9 HV v spojih horizontalnih palic strešnega zavetrovanja med osmi 2`-1` na koti cca. +12.8m. Istočasno demontirati in zamenjati po en vijak naenkrat. V hali TH1 v skladu s poz. B5` na risbi št. TH1-1. | kpl | 8 |  | 0
1x komplet:
-vijačna zveza SIST EN 14399-4
(1x vijak, 1x matica, 2x podložki) M16x85 10.9 HV
-pločevini 2x, t=20mm (S235JR); 0,6kg
2.1 | 4 | Izdelava in montaža novih diagonalnih palic iz profila L60x60x6 v zgornji del rešetkastih fasadnih stebrov S2 (h=8m). Montaža spojnih pločevin in profilov z varjenjem. V hali TH1 v skladu s poz. D1 na risbi št. TH1-2. | kpl | 2 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L60x60x6…400mm (S235JR); 2,2kg
-pločevini 2x, t=8mm (S235JR); 2,2kg
2.1 | 5 | Izdelava in montaža novih bočnih opornih palic iz profila L60x60x6 za stabilizacijo rešetkastih fasadnih stebrov S2, S3 in S4. Montaža spojnih pločevin in profilov z varjenjem. V hali TH1 v skladu s poz. D2 na risbi št. TH1-2. | kpl | 6 |  | 0
1x komplet:
-profila 2x, L60x60x6…1200mm (S235JR); 13,0kg
-pločevine 3x, t=8mm (S235JR); 3,8kg
2.1 | 6 | Zamenjava ukrivljenih horizontalnih palic strešnega zavetrovanja z novimi palicami iz profil ∅108x4. Istočasno demontirati in zamenjati po eno horizontalno palico naenkrat. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH1 v skladu s poz. B1 na risbi št. TH1-1. | kpl | 12 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅108x4…4320mm (S235JR); 44,3kg
-pločevini 2x, t=10mm (S235JR); 7,1kg
2.1 | 7 | Zamenjava ukrivljenih diagonalnih palic strešnega zavetrovanja v enam polju z novimi palicami iz profilov ∅108x4. Istočasno demontirati in zamenjati po eno križno polje diagonalnih palic naenkrat. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH1 v skladu s poz. B2.A, B2.B in B3 na risbi št. TH1-1. | kpl | 4 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅108x4…2420mm (S235JR); 24,8kg
-profil 1x, ∅108x4…3040mm (S235JR); 31,2kg
-profil 1x, ∅108x4…6040mm (S235JR); 62,0kg
-pločevine 7x, t=12mm (S235JR); 37,5kg
2.1 | 8 | Zamenjava poškodovanih bočnih opor (okrogli palici) rešetkastega fasadnega stebra S4 (zahodna fasada) z novima okroglima palicama ∅20. Palice prilagoditi in zavariti na obstoječe spojne pločevine. V hali TH1 v skladu s poz. D3 na risbi št. TH1-2. | kpl | 1 |  | 0
1x komplet:
-profila 2x, ∅20…1500mm (355JR); 7,4kg
2.1 | 9 | Sanacija poškodovanega vertikalnega pasu (okrogla cev) rešetkastega fasadnega stebra S4 (zahodna fasada) z zavaritvijo profila U140 na vertikalni pas z novimi spojnimi pločevinami. Profil in spojne pločevine prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu s poz. D4 na risbi št. TH1-2. | kpl | 1 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, U140…1260mm (S235JR); 20,2kg
-pločevine 6x, t=8mm (S235JR); 5,7kg
2.1 | 10 | Sanacija poškodovanih horizontalnih fasadnih leg (okrogle cevi) v pregradni steni z dovaritvijo profilov U100. Profile in spojne pločevine prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu s poz. C1 na risbi št. TH1-3. | kpl | 6 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, U100…4800mm (S235JR); 50,9kg
-pločevine 7x, t=12mm (S235JR); 8,0kg
-pločevine 17x, t=mm (S235JR); 9,9kg
2.1 | 11 | Zamenjava poškodovanih rešetk iz okroglih cevi pod križnim zavetrovanjem stebrov S2-S3 in S4-S4 v pregradni steni. Novi rešetki izdelati na objektu iz profilov L100x100x10 (zg. in sp. pas) in L50x50x5 (diagonale). Profile prilagoditi in zavariti na objektu; zg. in sp. pas zavariti na obstoječe spojne pločevine fasadnih stebrov. V hali TH1 v skladu s poz. C2.a in C2.b na risbi št. TH1-3.
| a) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, L100x10...4880mm (S235JR); 147,4kg
-profili 8x, L50x50x5…1100mm (S235JR); 33,2kg
| b) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, L100x10…3880mm (S235JR); 117,2kg
-profili 6x, L50x50x5…1100mm (S235JR); 24,9kg
2.1 | 12 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi) na vertikalnih pasovih rešetkastih fasadnih stebrov S4 v pregradni steni z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅101.6x5...450mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu s poz. C3 na risbi št. TH1-3. | kpl | 10 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅101.6x5..450mm (S235JR); 1,3kg
2.1 | 13 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi) na vertikalnih pasovih rešetkastih fasadnih stebrov S3 v pregradni steni z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅88,9x4..300mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu s poz. C4 na risbi št. TH1-3. | kpl | 3 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅88.9x4..300mm (S235JR); 0,6kg
2.1 | 14 | Zamenjava poškodovanih križnih diagonal (okrogle palice) med stebroma S2-S3 in S4-S4 v pregradni steni. Nove križne diagonale so okrogle palice ∅20 z napenjalkami. Istočasno demontirati in zamenjati po eno palico naenkrat. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z vijačenjem na obstoječe spojne pločevine na fasadnih stebrih. V hali TH1 v skladu s poz. C5.a in C5.b na risbi št. TH1-3.
| a) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, ∅20...1500mm (S355JR); 7,4kg
-profila 2x, ∅20…L1 (S355JR); 20,8kg
-pločevine 4x, t=10mm (S235JR); 3,9kg
-napenjalki 2x M20-L355 (DIN1478)
-vijaki 4x M20x55 8.8 (SIST EN ISO 4017)
-matice 4x M20-8 (SIST EN ISO 4032)
-podložke 4x M20 (SIST EN ISO 7089)
| b) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, ∅20...1500mm (S355JR); 7,4kg
-profila 2x, ∅20…L2 (S355JR); 17,4kg
-pločevine 4x, t=10mm (S235JR); 3,9kg
-napenjalki 2x M20-L355 (DIN1478)
-vijaki 4x M20x55 8.8 (SIST EN ISO 4017)
-matice 4x M20-8 (SIST EN ISO 4032)
-podložke 4x M20 (SIST EN ISO 7089)
2.1 | 15 | Sanacija izrezanih lukenj v profilih (okrogle cevi) glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo okroglih palic ∅16 vzdolž osi profila ob robova podaljšanih lukenj. V hali TH1 v skladu z detajlom A1 na risbi št. TH1-4. | kpl | 5 |  | 0
1x komplet:
-profila 2x, ∅16…250mm (S355JR); 0,8kg
2.1 | 16 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅168.3x4.9 ali ∅168.3x6.3) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅193.7x8. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu z detajlom A2 na risbi št. TH1-5.
| a) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅193.7x8..200mm (S235JR); 1,8kg | kpl | 29 |  | 0
| b) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅193.7x8..400mm (S235JR); 3,7kg | kpl | 10 |  | 0
2.1 | 17 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅133x5 ali ∅133x6.3) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅152.4x5..200mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu z detajlom A3 na risbi št. TH1-6.
| a) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅152.4x5..200mm (S235JR); 0,9kg | kpl | 57 |  | 0
| b) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅152.4x5..400mm (S235JR); 1,8kg | kpl | 20 |  | 0
2.1 | 18 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅88.9x4 ali ∅88.9x5.6) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅101.6x5..200mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu z detajlom A4 na risbi št. TH1-7. | kpl | 33 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅101.6x5..200mm (S235JR); 0,6kg
2.1 | 19 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅60.3x3.2 ali ∅57x3.2) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅76.1x4..150mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu z detajlom A5 na risbi št. TH1-8. | kpl | 10 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅76.1x4..150mm (S235JR); 0,3kg
2.1 | 20 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅51x3.2 ali ∅48.3x3.6) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅60.3x4..150mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu.V hali TH1 v skladu z detajlom A6 na risbi št. TH1-9. | kpl | 1 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅60.3x4..150mm (S235JR); 0,2kg
2.1 | 21 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅33.7x2.9) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅42.4x3.6..100mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH1 v skladu z detajlom A7 na risbi št. TH1-10. | kpl | 1 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅42.4x3.6..100mm (S235JR); 0,2kg
2.1 | 22 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅33.7 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L40x40x4. V hali TH1 v skladu z detajlom B1 na risbi št. TH1-11. | kpl | 20 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L40x40x4...1100mm (S235JR); 2,7kg
2.1 | 23 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅51x3.2 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L60x60x6. V hali TH1 v skladu z detajlom B2 na risbi št. TH1-12. | kpl | 3 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L60x60x6...1370mm (S235JR); 7,4kg
2.1 | 24 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅57x3.2 ali ∅60.3x3.2 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L70x70x7. V hali TH1 v skladu z detajloma B3 in B4 na risbah št. TH1-13 in TH1-14. | kpl | 17 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L70x70x7...1360mm (S235JR); 10,0kg
2.1 | 25 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅88.9x4 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L90x90x9. V hali TH1 v skladu z detajlom B5 na risbi št. TH1-15. | kpl | 22 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L90x90x9...1350mm (S235JR); 16,5kg
2.1 | 26 | Popravilo vzdolžnih razpok na cevi ∅88.9x4 strešne lege z izbrušenjem in zavaritvijo razpok. Ocena skupne dolžine razpok je cca. 1m. V hali TH1 (os A20) v skladu z poz. N25.c na risbi št. TH1-40. | m | 1 |  | 0
2.1 | 27 | Popravilo protikorozijske zaščite (PKZ) lokalno močno dotrajanega območja spodnjega pasu glavnega rešetkastega strešnega nosilca z ročnim čiščenjem korodirane površine do stopnje St2 ter zaščita s premazi temeljni-epoksi, vmesni-epoksi in pokrivni-poliuretan do končne debeline suhega filma 180mm. Ocena površine za popravilo je cca. 0,2m2. V hali TH1 (os B1) v skladu z poz. N29 na risbi št. TH1-44. | m2 | 0.2 |  | 0
2.1 |  | DELA Z JEKLOM - HALA TH1 - SKUPAJ (€) |  |  | S = | 0
2.2 |  | DELA Z JEKLOM - HALA TH2
| A | B | D | C | E | F
| zap. št. | opis postavke | enota | količina | cena (€) | vtrdnost (€)
za enoto
2.2 | 1 | Izdelava in montaža novih prečnih palic iz okroglih cevi ∅60.3x4mm med zgornja pasova glavnih rešetkastih strešnih nosilcev v območjih priključkov bočnega podpiranja na strešno zavetrovanje. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH2 v skladu s poz. B4 na risbi št. TH2-1. | kpl | 156 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅60.3x4...820mm (S235JR); 4,6kg
-pločevini 2x, t=8mm (S235JR); 1,6kg
2.2 | 2 | Zamenjava obstoječih vijakov M16 4.6 z novimi bolj nosilnimi visokotrdnostnimi vijaki M16 10.9 HV v spojih zgornjih pasov glavnih rešetkastih strešnih nosilcev (spoji segmenti I-II in II-III). Istočasno demontirati in zamenjati po en vijak naenkrat. V hali TH2 v skladu s poz. B5 na risbi št. TH2-1. | kpl | 416 |  | 0
1x komplet:
-vijačna zveza (SIST EN 14399-4)
(1x vijak, 1x matica, 2x podložki) M16x85 10.9 HV
-pločevini 2x, t=20mm (S235JR); 0,6kg
2.2 | 3 | Zamenjava obstoječih vijakov M16 4.6 z novimi bolj nosilnimi visokotrdnostnimi vijaki M16 10.9 HV v spojih horizontalnih palic strešnega zavetrovanja med osmi 1-2 na koti cca. +12.8m. Istočasno demontirati in zamenjati po en vijak naenkrat. V hali TH2 v skladu s poz. B5` na risbi št. TH2-1. | kpl | 8 |  | 0
1x komplet:
-vijačna zveza SIST EN 14399-4
(1x vijak, 1x matica, 2x podložki) M16x85 10.9 HV
-pločevini 2x, t=20mm (S235JR); 0,6kg
2.2 | 4 | Izdelava in montaža novih diagonalnih palic iz profilov L60x60x6 v zgornji del rešetkastih fasadnih stebrov S2 (h=8m). Montaža spojnih pločevin in profilov z varjenjem. V hali TH2 v skladu s poz. D1 na risbi št. TH2-2. | kpl | 2 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L60x60x6…400mm (S235JR); 2,2kg
-pločevini 2x, t=8mm (S235JR); 2,2kg
2.2 | 5 | Izdelava in montaža novih bočnih opornih palic iz profilov L60x60x6 za stabilizacijo rešetkastih fasadnih stebrov S2, S3 in S4. Montaža spojnih pločevin in profilov z varjenjem. V hali TH2 v skladu s poz. D2 na risbi št. TH2-2. | kpl | 4 |  | 0
1x komplet:
-profila 2x, L60x60x6…1200mm (S235JR); 13,0kg
-pločevine 3x, t=8mm (S235JR); 3,8kg
2.2 | 6 | Zamenjava ukrivljenih horizontalnih palic strešnega zavetrovanja z novimi palicami iz profil ∅108x4. Istočasno demontirati in zamenjati po eno horizontalno palico naenkrat. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH2 v skladu s poz. B1 na risbi št. TH2-1. | kpl | 6 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅108x4…4320mm (S235JR); 44,3kg
-pločevini 2x, t=10mm (S235JR); 7,1kg
2.2 | 7 | Zamenjava ukrivljenih diagonalnih palic strešnega zavetrovanja v enam polju z novimi palicami iz profilov ∅108x4. Istočasno demontirati in zamenjati po eno križno polje diagonalnih palic naenkrat. Palice s spojnimi pločevinami so varjene izvedbe, montaža z varjenjem. V hali TH2 v skladu s poz. B2.A, B2.B in B3 na risbi št. TH2-1. | kpl | 6 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅108x4…2420mm (S235JR); 24,8kg
-profil 1x, ∅108x4…3040mm (S235JR); 31,2kg
-profil 1x, ∅108x4…6040mm (S235JR); 62,0kg
-pločevine 7x, t=12mm (S235JR); 37,5kg
2.2 | 8 | Zamenjava ukrivljene diagonalne palice na koti cca. +19m strešnega zavetrovanja z novo palico iz profila ∅76.1x4. Zamnejavo palice izvesti v različnem času kot zamenjavo drugih diagonalnih palic strešnega zavetrovanja. Pločevini in profil prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu s poz. B7 na risbi št. TH2-1. | kpl | 1 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, ∅76.1x4…3000mm (S235JR); 21,3kg
-pločevini 2x, t=12mm (S235JR); 5,7kg
2.2 | 9 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi) na diagonalnih palicah strešnega zavetrovanja z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅121x5..300mm. Zaplati prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu s poz. B6 na risbi št. TH2-1. | kpl | 2 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅121x5…300mm (S235JR); 1,1kg
2.2 | 10 | Zamenjava poškodovanih bočnih opor (okrogle palice) rešetkastih fasadnih stebrov S3 in S4 (zahodna fasada) z novimi okroglimi palicami ∅20. Palice prilagoditi in zavariti na obstoječe spojne pločevine. V hali TH2 v skladu s poz. D3 na risbi št. TH2-2.
| a) | 1x komplet:
|  | -profila 2x, ∅20…1500mm (355JR); 7,4kg | kpl | 4 |  | 0
| b) | 1x komplet:
|  | -profili 4x, ∅20…1500mm (355JR); 14,8kg | kpl | 2 |  | 0
2.2 | 11 | Sanacija poškodovanih vertikalnih pasov (okrogle cevi) rešetkastih fasadnih stebrov S2, S3 in S4 (zahodna fasada) z zavaritvijo profilov U140 na vertikalne pasove z novimi spojnimi pločevinami. Profili in spojne pločevine prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu s poz. D4 na risbi št. TH2-2. | kpl | 6 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, U140…2410mm (S235JR); 38,6kg
-profil 1x, U140…1260mm (S235JR); 20,2kg
-pločevine 18x, t=8mm (S235JR); 17,0kg
2.2 | 12 | Sanacija izrezanih lukenj v profilih (okrogle cevi) glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo okroglih palic ∅16 vzdolž osi profila ob robova podaljšanih lukenj. V hali TH2 v skladu z detajlom A1 na risbi št. TH2-3. | kpl | 4 |  | 0
1x komplet:
-profila 2x, ∅16…250mm (S355JR); 0,8kg
2.2 | 13 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅168.3x4.9 ali ∅168.3x6.3) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅193.7x8. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu z detajlom A2 na risbi št. TH2-4.
| a) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅193.7x8..200mm (S235JR); 1,8kg | kpl | 14 |  | 0
| b) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅193.7x8..400mm (S235JR); 3,7kg | kpl | 10 |  | 0
2.2 | 14 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅133x5 ali ∅133x6.3) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅152.4x5..200mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu z detajlom A3 na risbi št. TH2-5.
| a) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅152.4x5..200mm (S235JR); 0,9kg | kpl | 41 |  | 0
| b) | 1x komplet:
|  | -profil 1x, 1/4 ∅152.4x5..400mm (S235JR); 1,8kg | kpl | 32 |  | 0
2.2 | 15 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅88.9x4 ali ∅88.9x5.6) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅101.6x5..200mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu z detajlom A4 na risbi št. TH2-6. | kpl | 29 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅101.6x5..200mm (S235JR); 0,6kg
2.2 | 16 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅60.3x3.2 ali ∅57x3.2) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅76.1x4..150mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu z detajlom A5 na risbi št. TH2-7. | kpl | 19 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅76.1x4..150mm (S235JR); 0,3kg
2.2 | 17 | Sanacija poškodb (vbočitev stene cevi ∅33.7x2.9) na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo zaplat iz 1/4 okrogle cevi ∅42.4x3.6..100mm. Zaplate prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 v skladu z detajlom A7 na risbi št. TH1-9. | kpl | 4 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, 1/4 ∅42.4x3.6..100mm (S235JR); 0,2kg
2.2 | 18 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅33.7 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L40x40x4. V hali TH2 v skladu z detajlom B1 na risbi št. TH1-10. | kpl | 48 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L40x40x4...1100mm (S235JR); 2,7kg
2.2 | 19 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅51x3.2 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L60x60x6. V hali TH2 v skladu z detajlom B2 na risbi št. TH2-11. | kpl | 7 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L60x60x6...1370mm (S235JR); 7,4kg
2.2 | 20 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅57x3.2 ali ∅60.3x3.2 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L70x70x7. V hali TH2 v skladu z detajloma B3 in B4 na risbah št. TH2-12 in TH1-13. | kpl | 17 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L70x70x7...1360mm (S235JR); 10,0kg
2.2 | 21 | Sanacija ukrivljenih palic iz cevi ∅88.9x4 na glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z zavaritvijo opor iz profilov L90x90x9. V hali TH2 v skladu z detajlom B5 na risbi št. TH2-14. | kpl | 13 |  | 0
1x komplet:
-profil 1x, L90x90x9...1350mm (S235JR); 16,5kg
2.2 | 22 | Sanacija ukrivljenih spodnjih pasov (cevi ∅168.3) glavnih rešetkastih strešnih nosilcih z obojestransko zavaritvijo opor iz 2x profilov U140 in novimi spojnimi pločevinami. Profile in spojne pločevine prilagoditi in zavariti na objektu. V hali TH2 (osi A14 in A23) v skladu s poz. P17-1 in P17-2 na risbi št. TH2-31.
| a) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, U140…5820mm (S235JR); 186,2kg
-pločevine 48x, t=8mm (S235JR); 67,8kg
| b) | 1x komplet: | kpl | 1 |  | 0
-profila 2x, U140…4930mm (S235JR); 157,8kg
-pločevine 44x, t=8mm (S235JR); 62,2kg
2.2 | 23 | Popravilo protikorozijske zaščite (PKZ) lokalno močno dotrajanega območja zgornjega pasu in diagonale glavnega rešetkastega strešnega nosilca z ročnim čiščenjem korodirane površine do stopnje St2 ter zaščita s premazi temeljni-epoksi, vmesni-epoksi in pokrivni-poliuretan do končne debeline suhega filma 180mm. Ocena površine za popravilo je cca. 0,2m2. V hali TH1 (os B26) v skladu z poz. P58.c na risbi št. TH2-72. | m2 | 0.2 |  | 0
2.2 |  | DELA Z JEKLOM - HALA TH2 - SKUPAJ (€) |  |  | S = | 0
2 |  | DELA Z JEKLOM - SKUPAJ (€) |  |  | SS = | 0
3 |  | RAZNO
| A | B | C | D | E | F
| zap. št. | opis postavke | enota | količina | cena (€) | vtrdnost (€)
za enoto
3 | 1 | Priprava in izdelava projekta izvedenih del (PID) sanacije jeklenih nosilnih konstrukcij hal TH1 in TH2. | kpl | 1 |  | 0
3 |  | RAZNO - SKUPAJ (€) |  |  | S = | 0
4 |  | NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela za izvedbo sanacije jeklenih nosilnih konstrukcij hal TH1 in TH2 (ocena 10% vrednosti vseh del pod postavkami 1, 2 in 3).