## Predračunska vrednost
Priloga 1: Predračunska vrednost JN 283/2020 Dodatne potrebe video nadzornega sistema v Luki Koper
Ime dela | Cena [EUR]
Vrednost "Dodatne potrebe video nadzornega sistema v Luki Koper" | 0
*Predračunska cena
Ponudbena vrednost (brez DDV) | 0
DDV 22% | 0
Ponudbena vrednost (z DDV) | 0
Vse cene so izražene v evrih.
*Predračunska cena je seštevek vseh cen/enoto posamezne postavke.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.
Rok izvedbe [koledarskih dni]
*Rok izvedbe vnesete v koledarskih dneh.
Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)

## Tehnični pogoji
Predračunska vrednost JN 283/2020 Dodatne potrebe video nadzornega sistema v Luki Koper
SPECIFIKACIJA OPREME ZA NAROČILO
Št. | Oprema |  | Enota | Količina | Cena (enota) | Cena (skupaj) | Opombe
1 | Strežniški sistem za shranjevanje, pregledovanje in distribucijo posnetkov IP video nadzornega sistema:: Model: Dell PowerEdge R740 ali ekvivalenten Operacijski sistem: Windows Server 2019 z možnostjo inštalacije nižje verzije 2016 Redundanca: konfiguracija strojne in programske opreme mora biti taka, da zagotavlja popolno redundanco brez izgube arhiva posnetkov in drugih podatkov RAM: vsaj 64GB DDR4-2666 ECC reg. CPU: vsaj dva procesorja Intel Xeon silver 4210,10x2.20GHz ali zmogljivejši Vmesniki: vsaj 1 VGA izhod LAN: vsaj 4 x 1GBit/s LAN mrežnih priključkov Trdi diski: - vgrajeni podatkovni izmenljivi diski SSD/SAS/SATA2 RAID z 8 HDD po vsaj 10TB za 24/7 režim delovanja, vsak za vsaj 30 dni arhiva posnetkov za vsako kamero za snemanje 5 slik/sekundo, hitrost vsaj 6Gbit/s, zmogljivost branja vsaj do 500Mbit/s, pisanja vsaj do 490Mbit/s - vgrajeni podatkovni izmenljivi diski za OS: 2 x SSD po vsaj 240GB v RAID1 RAID kontroler: H730 12GB/s Ohišje: ohišje mora biti v izvedbi za montažo v rack 19'' omaro Napajanje: redundantno napajanje 2x750W pripadajoči priključni kabli Ohišje: ohišje mora biti v izvedbi za montažo v rack 19'' omaro Napajanje: redundantno napajanje pripadajoči priključni kabli nosilec za kable z vodilom, ki se pritrdi na zadnjo stran strežnika |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Kamera TIP A: Megapiksel dnevno/nočna fiksna IP kamera Bullet (8Mpixel) model AVIGILON H5A-BO-IR ali ekvivalentna s kovinsko nerjavečo konzolo za pritrditev na steber |  | kos | 33 | 0 | 0
3 | KAMERA TIP B: Megadome dnevno/nočna (2MPixel) protivandalna zunanja kupolasta fiksna IP vrtljiva kamera z IR Reflektorjem in brisalcem za čiščenje objektiva model AVIGILON H4IRPTZ-DP-WP ali ekvivalentna |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Kamera TIP C: Fiksna IP TERMO Bullet kamera model AVIGILON 320S-H4A-THC-BO24 ali ekvivalentna s kovinsko nerjavečo konzolo za pritrditev na steber |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Nosilec za kamero: Nosilec za kamero na košari svetilnega stolpa |  | kpl | 3 | 0 | 0
6 | Nosilec za kamero: Dodatna namenska globoka doza za pritrditev kamere na nosilec |  | kos | 35 | 0 | 0
7 | Nosilec za kamero: INOX podaljšek stebra 3m |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Licenca: Licenca za priklop in uporabo kamer |  | kos | 35 | 0 | 0
9 | Strukturirano kabelsko ožičenje: Inštalacija in zaključevanje S-FTP kabla kategorije 6A |  | m | 2800 | 0 | 0
10 | Elektroenergetsko kabelsko ožičenje: Inštalacija in zaključevanje elektroenergetskega kabla 2 x 2,5 mm2 |  | m | 2800 | 0 | 0
11 | Omrežno stikalo: Model: Transition networks SM8TAT2SA Smart PoE+ mrežno stikalo ali ekvivalent Vrata: 8 10/100/1000 RJ45 vrat, 2 100/1000 SFP slotov |  | kos | 7 | 0 | 0
12 | SFP modul: Model: Finisar FTLF 1318P3BTL ali ekvivalenten za omrežno stikalo Specifikacija: 1000Base-LX, 1310 nm, domet do 10 km na enorodovnem optičnem kablu s premerom sredice 9/125um, temp območje -40°C do 85°C |  | kos | 14 | 0 | 0
13 | SFP modul: Model: TN-SFP-T-MG ali ekvivalenten za omrežno stikalo Specifikacija: 1000Base-TX, temp območje -40°C do 85°C |  | kos | 5 | 0 | 0
14 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC FC - LC konektorji dolžine 1 meter |  | kos | 7 | 0 | 0
15 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC LC - LC konektorji dolžine 1 meter |  | kos | 7 | 0 | 0
16 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC LC - LC konektorji dolžine 3 metre |  | kos | 7 | 0 | 0
17 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC FC - FC konektorji dolžine 1 meter |  | kos | 7 | 0 | 0
18 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno 9/125um (1 par) z UPC FC - LC konektorji dolžine 3 metre |  | kos | 7 | 0 | 0
19 | Komunikacijska omara: Dobava in montaža komunikacijske omare iz INOX dimenzije 600 x 400 x 250 mm (Š x V x G) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP55, zaprta z enokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), 4x tipska ušesa za pritrditev ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice. V omarico je potrebno pripeljati dovod 230V in ga zaključiti na razdelilnik z vsaj 3-imi vtičnicami. |  | kpl | 6 | 0 | 0
20 | Optični kabel (PPV lokacija 9): Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v Upravni stavbi EET do nove prostostoječe omarice na ovinku |  | m | 250 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna |  | kos | 24 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami |  | kos | 10 | 0 | 0
| Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) |  | kpl | 2 | 0 | 0
21 | Optični kabel (PPV lokacija 10): Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča na SILOS do nove prostostoječe omarice |  | m | 1000 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna |  | kos | 24 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami |  | kos | 10 | 0 | 0
| Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) |  | kpl | 2 | 0 | 0
22 | Optični kabel (PC TRTT Techem): Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v pisarnah Techem do nove prostostoječe omarice |  | m | 300 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami |  | kos | 10 | 0 | 0
| Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) |  | kpl | 2 | 0 | 0
23 | Optični kabel (PC KT lokacija 4): Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v kontejnerju pod nadstrešnico N4 do nove prostostoječe omarice |  | m | 300 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami |  | kos | 10 | 0 | 0
| Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) |  | kpl | 2 | 0 | 0
24 | Optični kabel (PC KT lokacija 6): Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v garažni hiši - stopnišče do nove prostostoječe omarice |  | m | 250 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna |  | kos | 12 | 0 | 0
| Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) |  | kos | 1 | 0 | 0
| Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami |  | kos | 10 | 0 | 0
| Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) |  | kpl | 2 | 0 | 0
25 | Dvižna košara ali avtodvigalo za dvig oseb na višino do 20m |  | kpl | 27 | 0 | 0
26 | Montaža opreme, varovalke in drugi potrošni material za priklop IP kamer in strežnika v LAN omrežje |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV): |  |  |  |  | 0
| Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)