## SKLOP1 in SKLOP2 -REKAP
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt:
SKLOP 1: Skladišče 32E
SKLOP 2: Nadstrešnice 30A-30B in 31B-31C
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
Predračunska vrednost
SKLOP 1 |  | 0
SKLOP 2 |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
Datum: | Podpis:

## SKLOP1- Rekapitulacija
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Skladišče E32
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
A. | GRADBENA DELA
1. | rušitvena dela |  | 0
2. | zemeljska dela |  | 0
3. | armiranobetonska dela |  | 0
4. | tesarska dela |  | 0
5. | zidarska dela |  | 0
6. | kanalizacija |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | ključavničarska dela |  | 0
2. | krovska in kleparska dela ter fasada |  | 0
3. | slikopleskarska dela |  | 0
4. | stavbno pohištvo |  | 0
5. | keramičarska dela |  | 0
6. | ostala dela |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
E. | OSTALO |  | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA (5% vrednosti A. do E.) |  | 0
| SKLOP 1 SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
| Datum: | Podpis:

## SKLOP1- GO dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
A. | GRADBENA DELA
1. | Rušitvena dela
1 | Demontaža in odstranitev kovinske ograje višine 90 cm | m1 | 59.8 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev dodatne ojačitve kovinske ograje na podestih, pločevina deb. 8 mm | m1 | 29 |  | 0
3 | Rušenje in odstranitev kovinskega podesta, komplet kovinska podkonstrukcija, rezanje tik nad temeljem, odstranitev povoznega tlaka, viš. podesta do 1 m | m2 | 95.88 |  | 0
4 | Rušenje in odstranitev asfalta v debelini 7+3 cm, komplet z rezanjem asfalta | m2 | 2280 |  | 0
5 | Enako kot poz. 4, le asfalt na klančinah | m2 | 81.15 |  | 0
6 | Rušenje in odstranitev AB temeljev podestov, komplet z izkopom in zasipom | m3 | 15.96 |  | 0
7 | Rušenje in odstranitev AB stene klančine, komplet s temeljem, komplet z izkopom in zasipom | m3 | 7.39 |  | 0
8 | Rušenje in odstranitev AB sten in plošč separatorja komplet z izkopom in zasipom, odstraniti tudi kovinski pokrov | m3 | 13.68 |  | 0
9 | Rušenje in odstranitev CP - betonska cev fi 45 cm, globina 1,40 m, komplet z izkopom in zasipom | kos | 1 |  | 0
10 | Rušenje in odstranitev jaška - betonska cev fi 80 cm, globina 1,80 m, komplet z izkopom in zasipom | kos | 2 |  | 0
11 | Rušenje in odstranitev jaška - betonska cev fi 80 cm, globina 1,50 m, komplet z izkopom in zasipom | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža in odstranitev kovinskeha nadstreška iz pohištvenih profilov dim. 40*40 mm, kritina valovita pločevina, komplet z vsem sidernim materialom | m2 | 10 |  | 0
13 | Demontaža in odstranitev okna - izbijanje okenskega okvirja dim. 120*180 cm | kos | 4 |  | 0
14 | Demontaža in odstranitev zunanjih svetilk | kos | 3 |  | 0
15 | Demontaža obstoječega horizontalnega žleba - odtočne žlote, r.š. do 100 cm, komplet s pritrdilnim materialom in nosilci | m1 | 121 |  | 0
16 | Izdelava prebojev v čelni fasadni steni sosednjih skladišč (v osi 2 in 8), ki so potrebni zaradi nameščanja čelnih pločevin na notranjo stran AB stebrov, dim. utora 50*100*30 cm | kos | 4 |  | 0
17 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in demontiranih elementov na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin | m3 | 87.3 |  | 0
18 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo le na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena. V ceni zajeti tudi ves material in opremo potrebno za delo.
a | VK | ur | 35 |  | 0
b | PK | ur | 20 |  | 0
c | NK | ur | 15 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
1 | Široki odkop tampona oz. zemljine III.kategorije na mestu obstoječega asfalta, izkop v deb. 30 cm | m3 | 864 |  | 0
2 | Izkop tampona oz. zemljine III.kategorije, poglobitev za nove temelje, odmet na rob izkopa, globina izkopa do 50 cm | m3 | 201.83 |  | 0
3 | Pazljivi izkop tampona oz. zemljine III. kategorije, za odkop vodovodne cevi, odmet na rob izkopa, globina izkopa do 110 cm | m3 | 17 |  | 0
4 | Idelava utrjene peščene posteljice (50 Mpa) za položitev vodovodne cevi v debelini 10 cm pod cevjo | m3 | 0.8 |  | 0
5 | Zasip vodovodne cevi s peščenim obsutjem do 10 cm nad temenom cevi | m3 | 1 |  | 0
6 | Zasip novih temeljev z materialom iz izkopa,utrjevanje | m3 | 51.24 |  | 0
7 | Dobava in izvedba tamponska gruščnate blazine d = 30 cm – dolomitni ali apnenčev grušč brez glinastih primesi (vgrajevanje v plasteh),na zaključni plasti doseči modul Evd večji ali enak 40 Mpa | m3 | 687.25 |  | 0
8 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin | m3 | 1014.59 |  | 0
9 | Asfaltiranje v sestavi: - bitumenski beton AC 08 surf B 50/70 A3, d = 3 cm - bituminizirani drobljenec AC 16 base B 50/70 A3, d = 7 cm - s predhodno izvedbo podlage, - niveliranjem in izdelavo padcev - vse v projektiranih padcih | m2 | 2157.49 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za podložni beton, beton zemeljsko vlažen beton C12/15 iz prane frakcije 0-16 mm, debelina 10 cm | m3 | 35.56 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove točkovne temelje, črpni beton, beton C25/30 XC2 iz prane frakcije 0-32 mm, dim. temelja 250*250*50 cm | m3 | 6.95 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove pasovne temelje, črpni beton, beton C25/30 XC2 iz prane frakcije 0-32 mm, prerez konstrukcije 0,50 m3/m2 | m3 | 103.88 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja armiranega betona za prehodno ploščo, črpni beton, beton C30/37 XC4 iz prane frakcije 0-32 mm, debelina plošče 25 cm | m3 | 5.25 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove stene, črpni beton, beton C25/30 XC3, iz prane frakcije 0-16 mm, višina sten do 400 cm, debelina 30 cm, vidni beton | m3 | 47.18 |  | 0
5a | Enako kot poz. 5, le stene višine do 10 m | m3 | 75.18 |  | 0
5b | Enako kot poz. 5, le stene nakladalne rampe, višina do 120 cm, debelina 20 cm | m3 | 13.41 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja armiranega betona za povozno AB ploščo nakladalne rampe, črpni beton, beton C30/37 XC4+XM2, iz prane frakcije 0-16 mm, zgornja površina zaglajena, debelina plošče 20 cm, vidni beton | m3 | 28.87 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove dostopne AB stopnice na nakladalno rampo, črpni beton, beton C30/37 XC4+XM2, iz prane frakcije 0-16 mm, vidni beton, prerez konstrukcije do 0,30 m3/m2 | m3 | 0.6 |  | 0
Sidranje novih AB konstrukcij v obstoječe
8 | Sidranje temeljev: vrtanje lukenj premera 20 mm in globine 30 cm ter vgradnja sider premera 14 mm z epoksidno smolo v skladu z armaturnimi risbami | kos | 153 |  | 0
9a | Sidranje sten: vrtanje lukenj premera 16 mm in globine 20 cm ter vgradnja sider premera 12 mm z epoksidno smolo v skladu z armaturnimi risbami | kos | 92 |  | 0
9b | Sidranje sten: vrtanje lukenj premera 20 mm in globine 20 cm ter vgradnja sider premera 16 mm z epoksidno smolo v skladu z armaturnimi risbami | kos | 40 |  | 0
10 | Sidranje sten: vrtanje lukenj premera 16 mm in globine 20 cm ter vgradnja sider premera 12 mm z epoksidno smolo v skladu z armaturnimi risbami | kos | 272 |  | 0
11 | Sidranje plošče: vrtanje lukenj premera 16 mm in globine 15 cm ter vgradnja sider premera 12 mm z epoksidno smolo v skladu z armaturnimi risbami | kos | 34 |  | 0
Opomba:
* | sidra so zajeta v poz. 15
Sidranje jeklene strešne konstrukcije v obstoječe AB stebre
(glej tehnično poročilo načrta gradbenih konstrukcij):
12 | Brušenje betonske površine do ravne podlage zaradi zagotavljanja naleganja sidrnih pločevin na beton | m2 | 3 |  | 0
13 | Kronsko vrtanje lukenj skozi AB stebre, premer lukenj 50 mm, dolžina 800 mm | kos | 48 |  | 0
14 | Vgradnja in injektiranje sider premera 27 mm (sidra so specificirana v kosovnici jeklene konstrukcije) z neskrčljivo cementno malto razreda R4 v skladu s SIST EN 1504-3 z debelino agregata 0-1,5 mm | kos | 48 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja betonskega železa, ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in krivljenje ter polaganje in vezanje, glej izvlečke armaturnih načrtov
* | rebraste armaturne palice S500 do fi 12 mm | kg | 7620 |  | 0
* | rebraste armaturne palice S500 nad fi 14 mm | kg | 6350 |  | 0
* | armaturne mreže | kg | 12800 |  | 0
16 | Izdelava podstavka v prostoru z elektro jaškom, podest AB plošča dim. 220*35 cm, višina 10 cm, beton C25/30 XC2 iz prane frakcije 0-32 mm | m3 | 0.08 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
1 | Izdelava opaža za nove točkovne temelje, dim.250*250*50 cm, opaž iz opažnih plošč, razopaženje vključno z vgradnjo sider za jeklene stebre v skladu z delavniško dokumentacijo | m2 | 10 |  | 0
2 | Izdelava opaža za nove pasovne temelje, prerez konstrukcije 0,50 m3/m2, opaž iz opažnih plošč, razopaženje | m2 | 138.95 |  | 0
3 | Izdelava opaža za AB stene, opaž iz gladkih opažnih plošč, razopaženje, deb. sten 30 cm, višina sten do 4 m, vidni beton, pred betoniranjem vstaviti lesene kotne letve | m2 | 439.2 |  | 0
4 | Izdelava opaža za AB stene, opaž iz gladkih opažnih plošč, razopaženje, deb. sten 30 cm, višina sten do 10,0 m, vidni beton, pred betoniranjem vstaviti lesene kotne letve; opomba: V poz. 4 upoštevati tudi: s podpiranjem stene ves čas do montaže in sidranja jeklenega ostrešja na vrhu stene ob opaženju vgraditi sidrišča za strešne lege v skladu z delavniško dokumentacijo | m2 | 561.2 |  | 0
5 | Izdelava opaža za AB stene nakladalne rampe, opaž iz gladkih opažnih plošč, razopaženje, deb. sten 20 cm, višina sten do 1,2 m, vidni beton, pred betoniranjem vstaviti lesene kotne letve | m2 | 134.09 |  | 0
6 | Izdelava opaža za AB ploščo nakladalne rampe, opaž opažnih plošč, razopaženje, višina podpiranja do 3 m, v površini so zajeti tudi opaži stranskih robov plošče ter opaž vzdolžnih nosilcev, pred betoniranjem vstaviti lesene kotne letve | m2 | 163.63 |  | 0
7 | Izdelava opaža stranskega roba nove AB podesta v prostoru z elektro jaškom, višina obrobe 10 cm | m1 | 2.55 |  | 0
8 | Izdelava opaža za dostopne stopnice, opaž iz opažnih plošč, razopaženje, vidni beton, pred betoniranjem vstaviti lesene kotne letve | m2 | 3.2 |  | 0
9 | Izdelava opaža za okenske in vratne odprtine širina opaža 30 cm, vidni beton | m2 | 37.01 |  | 0
10 | Dovoz, postavitev in montaža fasadnega odra, višine do 6 m, komplet z sidranjem v objekt ter zaščito z juto, podiranje odra in odvoz | m2 | 521.05 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Zidarska dela
1 | Ureditev gradbišča, ki zajema: - postavitev gradbiščne ograje in table - gradbiščni priklop na elektriko, vodovod - izdelava začasnih skladišč - sprotno čiščenje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
3 | Zidarska obdelava prebojev v čelni fasadni steni sosednjih skladišč (v osi 2 in 8), ki so potrebni zaradi nameščanja čelnih pločevin na notranjo stran AB stebrov, dim. utora 50*100*30 cm | kos | 4 |  | 0
4 | Zidarska pomoč obrtnikom. Razna nepredvidena dela in zidarska dela, ki se pojavijo v času gradnje kot pomoč pri obrtniških in inštalaterskih delih in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena.
a | VK | ur | 20 |  | 0
b | PK | ur | 100 |  | 0
c | NK | ur | 150 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6. | Kanalizacija
1 | Izdelava priklopa nove odtočne cevi na obstoječ betonski peskolov oz. jašek, komplet z izvedbo in zidarsko obdelavo preboja
* | za cev fi 250 mm | kpl | 6 |  | 0
* | za cev fi 200 mm | kpl | 1 |  | 0
* | za cev fi 160 mm | kpl | 2 |  | 0
2 | Izvedba priklopa na obstojelo kanalizacijo, komplet z rezanjem obstoječe cevi, vstavljanjem odcepa ter vsemi fazonskimi kosi, tesnenje cevi
* | nova cev 110 mm, obst.cev fi 300 mm | kpl | 3 |  | 0
* | nova cev 200 mm, obst.cev fi 300 mm | kpl | 1 |  | 0
3 | Premostitev oz. zamenjava cevi na mestu rušenega jaška, cev fi 300 mm, komplet z vsemi fazonskimi,rezanjem obstoječe cevi ter tesnenjem, dolžina cevi 100 cm, komplet z izkopom in zasipom | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC cevi za zunanjo meteorno kanalizacijo s predhodno izdelavo peščene posteljice deb. 15 cm iz peska frakcije 0 - 4 mm z utrditvijo, polaganje PVC cevi komplet z vsemi fazonskimi kosi in tesnili, padec cevi po projektni dokumentaciji, obbetoniranje cevi z betonom, MB C15/20, prerez do 0,10 m3/m1, zasip s peskom frakcije 0 - 4 mm v višini 20 cm nad cevmi;
* | PVC cev fi 250 mm | m1 | 6.4 |  | 0
* | PVC cev fi 200 mm | m1 | 5.3 |  | 0
* | PVC cev fi 160 mm | m1 | 10.9 |  | 0
* | PVC cev fi 110 mm | m1 | 19.3 |  | 0
5 | Izdelava peskolova za meteorno kanalizacijo izdelanega iz betonske cevi fi 40 cm, z obbetoniranjem spodnjega dela cevi z betonom C15/20, prerez konstrukcije 0,02 m3/kos, izdelava priključkov (preboj cevi in obdelava cevi s CM 1:3), dobava in montaža LTŽ pokrova fi 40 cm
* | višina peskolova 117 cm | kos | 1 |  | 0
* | višina peskolova 147 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Pregled in čiščenje obstoječih peskolovov in jaškov | kpl | 10 |  | 0
7 | Linijski požiralnik »Hauraton faserfix KS 100« – kanaleta z vgrajenim padcem z LTŽ povozno rešetko, g = 12-13 cm, iztok je kje fi 110 mm | m1 | 12 |  | 0
8 | Točkovni odvodnjavanje »Hauraton Faserfix point« 30/30 s povozno rešetko, globine 40 cm, priklop na cev fi 110 mm | kos | 2 |  | 0
9 | Izkop za jarke kanalizacije, globina izkopa do 200 cm, širina kanala minimalna, zasip po položitvi cevi, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin | m3 | 36.3 |  | 0
| Skupaj kanalizacija: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | Ključavničarska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene strešne konstrukcije objekta in jeklene konstrukcije nadstrešnice iz konstrukcijskega jekla S235 JR: Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s standardom SIST EN 1090-2, razred izdelave konstrukcije je EXC2, pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je potrebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli posameznih elementov, izvajalec mora izdelati načrt montaže v skladu s predpisi oziroma s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost posameznih delov konstrukcije v času gradnje, jeklene elemente je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo, konstrukcijo se antikorozijsko zaščiti epoksidnim premazom v skupni debelini 250 μm, barva premaza je luško modra, potrditi jo mora investitor oziroma strokovni nadzor, jekleno konstrukcijo skladišča je potrebno zaščititi v skladu z elaboratom zasnove požarne varnosti (PGD): konstrukcijo se obrizga s protipožarnim premazom s 60-minutno požarno odpornostjo (R60), dodatna požarna zaščita jeklene konstrukcije nadstrešnice ni potrebna, v ceni upoštevati tudi vse delovne in montažne odre, sestavni del opisa je tudi tehnični opis jeklene konstrukcije | kg | 82488.7 |  | 0
2 | Dobava in montaža okrogle zaščite stebrov HEB650 pred udarci, zaščita je iz jeklenih obročev debeline 8 mm - po delavniški risbi (glej načrt gradbenih konstrukcij, JP-15G-15), vključno z vsem vijačenjem in sidranjem v AB temelj ter antikorozijsko zaščito in finalnim premazom v barvi investitorja 2x in vsemi pomožnimi deli, zvari in transportom | kg | 1051 |  | 0
3 | Predelava obstoječega pokrova elektro jaška, pokrov je potrebno skrajšati za 35 cm | kos | 1 |  | 0
4 | Pregled izvedene nosilne jeklene konstrukcije s strani pooblaščene inštitucije, vključno s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Krovska in kleparska dela ter fasada
1 | Dobava in montaža strešne kritine v sestavi:  Profilirana pločevina Coverib v RAL po izboru arhitekta, komplet s podkonstrukcijo  po navodilih proizvajalca kritine  komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom  upoštevati tudi vse obrobe in zaključke | m2 | 1792.1 |  | 0
2 | Enako kot poz. 1, le svetlobni pas Coverib | m2 | 292.4 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tipskega prezračevalnega slemenjaka, z dodano mrežico proti mrčesu, zgornja površina r.š. 50 cm, komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | m1 | 57.4 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža horizontalne odtočne žlote izdelane iz jeklene pocinkane in barvane pločevine deb. 2 mm v RAL po izboru arhitekta, r. š. 165/175 cm, žlota je termoizolirana na zunanji strani, (glej detajl) komplet z nosilnimi kljukami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, delavniško skico potrdi arhitekt | m1 | 61 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža horizontalne odtočne žlote izdelane iz jeklene pocinkane in barvane pločevine v RAL po izboru arhitekta, r. š. 128/166 cm, žlota je termoizolirana na zunanji strani, (glej detajl) komplet z nosilnimi kljukami, pritrdilnim in tesnilnim materialom, delavniško skico potrdi arhitekt | m1 | 61 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih žlebov, iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. žleba 40 cm | m1 | 30.65 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža odtočnih vertikalnih odtokov, iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati dve koleni ter ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, fi cevi 200 mm | m1 | 32 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža odtočnih vertikalnih odtokov, iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati dve koleni ter ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, fi cevi 120 mm | m1 | 14.8 |  | 0
0
9 | Izdelava, dobava in montaža strešne obrobe (nadstrešnica - fasada), iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. 50 cm | m1 | 30.65 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža čelne strešne obrobe tipski element Coverib, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. 100 cm | m1 | 62 |  | 0
11 | Izvedba fasade s fasadno pločevino:  Profilirana pločevina Coverib  v RAL po izboru arhitekta, komplet s podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca pločevine  komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom  upoštevati tudi vse obrobe in zaključke | m2 | 252.6 |  | 0
Opomba:
* | vsi elementi opreme in barve materialov morajo biti pred vgradnjo potrjeni s strani arhitekta
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | Slikopleskarska dela
1 | Dobava in vgradnja požarno odpornih GK plošč deb. 12,5 mm, komplet s kovinsko podkonstrukcijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom stiki plošč bandažirani - strop objekta, v ceni upoštevati tudi uporabo premičnih odrov | m2 | 1952.26 |  | 0
2 | 2x barvanje notranjih mavčnokartonskih stropov s poldisperzijsko barvo v belem barvnem tonu, glajenjem sten in emulziranjem, v ceni upoštevati tudi uporabo premičnih odrov | m2 | 1952.26 |  | 0
3 | 2x barvanje notranjih sten in stropov s poldisperzijsko barvo v belem barvnem tonu, glajenjem sten in emulziranjem, v ceni upoštevati tudi uporabo premičnih odrov | m2 | 27 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | Stavbno pohištvo
1 | Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva, komplet z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter vsemi tesnili, okovjem, kljukami ter vsemi zahtevami iz opisa tipa stavbnega pohištva - glej tudi shemo oken in vrat
Okna
1a | Tip 3
Prezračevalna lina z kovinsko rešetko oblikovano tako, da onemogoča zamakanje (po detajlu) pocinkano in barvano v tonu po izboru arhitekta
* | O1 - dim. 210,5*80 cm | kos | 16 |  | 0
1b | Tip 4
Zasteklitev iz leksana v kovinskih profilih, fiksna zasteklitev, dvokomorni Leksan d = 20 mm, pocinkano in barvano v tonu po izboru arhitekta
* | O2 - dim. 450*200 cm | kos | 8 |  | 0
* | O1 - dim. 600*200 cm | kos | 2 |  | 0
Vrata
1c | Tip 1
Dvižna sekcijska industrijska avtomatska vrata z dvostenskimi jeklenimi lamelami d = 42 mm z vsem okovjem, vodili in pogonskim sklopom, vrata imajo dodatna vrata za osebni prehod z minimalnim pragom in kontrolno lino dim. 50/50, barva standardna po izboru projektanta Konstrukcija vrat: nosilni kovinski deli, podkonstrukcije in vodila so pocinkani, Polnilo vrat: lamele so iz vroče cinkane pločevine, polnjene s poliuretansko peno brez CFC, zunanja stran gladka mikroprofilirana v barvi RAL 5017, notranja stran gladka z utori v barvi RAL 9002, 1 panel zastekljen s pravokotnimi okni vgrajenimi v panel, v vrata so vgrajena vrtata za osebni prehod s pragom (100mm – označen rumeno/črne barve) z varnostnim stikalom za preprečitev dviga vrat, opremljen s samozapiralom, kljuko in cilindrično ključavnico, Sistem za uravnoteženje: s pomočjo torzijske vzmeti, vzmeti za min. 60.000 odpiranj Hitrost odpiranja/zapiranja: do 0,25 m/s Odpiranje vrat v sili: s pomočjo verižnega mehanizma Varnostni elementi: fotocelica v liniji vrat, varnostna kontaktna letev, varnostno stikalo za primer razbremenitve jeklenih pletenic, glavno stikalo, blokada nasilnega dvig vrat Avtomatika za odpiranje: pritisna tipka na električni komandni omari, tipka s ključem zunaj. Vrata so povezana na centralni sistem odklepanja (pisarna skladišč nad skladiščem 30C). Delavniški načrt pripravi izbrani izvajalec v tehnološkem elaboratu
* | DV1 - dim. 600*500 cm | kos | 1 |  | 0
* | DV2 - dim. 600*395 cm | kos | 1 |  | 0
Kot npr ALPHA tip ISO industrijska ali enakovredno; nudimo _______________
1d | Tip 2
Magnetna drsna vrata s požarno odpornostjo EI30 in s tipko za prisilno zapiranje na višini 150 cm, sestavljena iz jeklenih lamel, vrata imajo samozapiralo in ustrezna vodila, barva standardna po izboru projektanta
* | DV1-P - dim. 600*500 cm | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Keramičarska dela
1 | Dobava in polaganje talnih ploščic Granitogrez, razred drsnosti 11, velikost ploščic in barvi ton po izboru arhitekta, cena ploščic do 15 eur/m2, polaganje v lepilo za zunanjo uporabo, stičenje | m2 | 4.34 |  | 0
* | obstenske obrobe viš. 10 cm | m1 | 10.23 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6. | Ostala dela
1 | Dobava in montaža varnostnega naletnega stebrička h=1500mm, 160x160x 4 čro-rumen komplet s sidranjem v ab temelj | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža vertikalne prometne signalizacije - prometni znak brez stebra, montiran na zid
* | Prometni znak šifra znaka II-30 "Omejitev hitrosti" | kos | 1 |  | 0
* | Prometni znak šifra znaka II-21 "Prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna višina presega določeno" | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## SKLOP1- EI dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi:
- Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
- izdelavo vseh kabelskih označb,
- ves vezni material,
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
- nameščanje plastificiranih enopolnih shem v stikalne bloke,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
1. | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka +SB-32ABCDE
Prostostoječa omara bo nameščena v obnovljenem stikališču skladišča 32D, na betonski podstavek, ki sega 10 cm nad končnim tlakom. Omara je sestavljena iz dveh polj. Energetsko polje bo zaprto z dvokrilnimi vrati dim. 2x800mm (+K1), polje s krmilnikom pa z enokrilnimi vrati dim. 600mm (+K2). Omara bo opremljena s tipsko ključavnico investitorja
| * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 2200x2000x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP54, trovratna, z montažno ploščo | kos | 1
| *tripolni NV varovalčni ločilniki HVL 00 3-p M8-M8 P "Eti" | kos | 3
| *varovalka NV 80 A | kos | 3
| *160A odklopnik tip NSX160N, 50kA, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2, standardno podaljšano vrtljivo rdečo ročko z rumeno čelno ploščo, ter napetostno izklopno tuljavo MX 220-240 V 50/60Hz, "Schneider" | kpl | 1
| *100A odklopnik tip NSX100N, 50kA, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2, "Schneider" | kos | 2
| *tokovni transformator tip TC 5, 150/5A, class 1, "Circutor" | kos | 3
| *tokovni transformator tip TC 5, 125/5A, class 1, "Circutor" | kos | 3
| *tokovni transformator tip TM45, 40/5A, "Circutor" | kos | 3
| *tokovni transformator tip TM45, 25/5A, "Circutor" | kos | 3
| *mrežni analizator CVM-NET "Circutor" | kos | 3
| *Ethernet pretvornik TCP1RS+ | kos | 1
| *odklopnik tip PKE-XTU-65, "Eaton" | kos | 11
| *odklopnik tip PKZM0-1,6-T, "Moeller" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "Eti" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-4A/1P-C "Eti" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "Eti" | kos | 6
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/3P-C "Eti" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "Eti" | kos | 9
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/3P-C "Eti" | kos | 17
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "Eti" | kos | 9
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/3P-C "Eti" | kos | 9
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-32A/3P-C "Eti" | kos | 1
| *kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok KZS; 16A/0,03A/C, "ETI" | kos | 1
| *prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| *uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 2
| *regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 2
| *vgradna svetilka za omarico LAM75 "Schneider-Himel" - 11W z gumbom za vklop/izklop in vtičnico z zaščitnim kontaktom 220V/16A, možna pritrditev z magnetom ali na 35 mm DIN letev | kos | 2
| *Izbirno stikalo tip XB4BD33, tripložajno en preklopni kontakt (1-0-2), za montažo na vrata, "Telemecanique-Schneider" | kos | 30
| *kontaktor tip LC1-D18P7, 18A, 3p, "Schneider" | kos | 22
| *kontaktor tip A9C20731, 25A, 1p, "Schneider" | kos | 8
| *glavno stikalo 25A, 1P, tip SV125, "Eti" | kos | 1
| *varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller" | kos | 11
| *kontaktor tip RSB2A080JD, 12V DC, "Telemecanique-Schneider" | kos | 24
| *zaščitni modul tip RZM031RB, "Telemecanique-Schneider" | kos | 24
| *podnožje tip RSZE1S48M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 24
| *zaklopka tip RSZR215, "Telemecanique-Schneider" | kos | 24
| *transformator tip STI 0,4 (400/230 V), "Moeller" | kos | 1
| *podaljšek s petimi vtičnicami in prenapetostno zaščito tip D | kos | 1
| *priključne sponke tip K150/3, "Moeller" | kos | 2
| *pokrov za sponke tip H-K150/5 "Moeller" | kos | 2
| *priključne sponke tip K25/3, "Moeller" | kos | 1
| *pokrov za sponke tip H-K25/5 "Moeller" | kos | 1
| *tropolni zbiralniški sistem 160A, "ERICO" | kos | 1
| *zbiralka Cu 30x10 mm | m | 6
| *nosilec za zbiralko tip SV3031; l=40mm »Rittal« | kos | 6
| *vrstne sponke 2,5 mm2, "Weidmüller" | kos | 160
| *vrstne sponke 4 mm2, "Weidmüller" | kos | 60
| *vrstne sponke 16 mm2, "Weidmüller" | kos | 3
| *vrstne sponke 35 mm2, "Weidmüller" | kos | 39
| *uvodnica PG 11 | kos | 30
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 30
| *uvodnica PG 16 | kos | 45
| *uvodnica PG 29 | kos | 5
| *uvodnica PG 36 | kos | 20
| *uvodnica PG 42 | kos | 42
| *dobava in montaža nosilca kablov l=1,6m | kos | 1
| *dobava in montaža nosilca kablov l=0,6m | kos | 1
| *pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl. | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *drobni in vezni material | kpl. | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja krmilniške opreme v stikalni blok SB-32ABCDE po shemi. Pri tem gre za sledeče:
| *Napajalnik 12V, tip PULS ML30.102, DC Power Supply 10-12V/ 3A | kos | 1
| *Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| *Krmilnik Cybro-2-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
| *Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech | kos | 3
| *Povezovalno vodilo CAD-BC, tip Cybrotech | kos | 1
| *Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3. | Prestavitev obstoječe komunikacijske stikalne opreme iz stare komunikacijske omare, ki jo odstranimo, v nov razdelilnik +SB32ABCDE, komplet z montažnim in spojnim priborom.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža senzorja svetlobe pod stropno konstrukcijo skladišča. Pri tem gre za sledeče:
| *Analogni kontrolni modul za senzor svetlobe LC-S-FB,tip Cybrotech | kos | 1
| *Senzor svetlobe MS-I-IW, tip Cybrotech | kos | 1
| *Nadometna plastična doza za vgradnjo elementov LC-S-FB in MS-I-IW | kos | 1
| *Nosilec za montažo doze na kovinsko konstrukcijo skladišča | kos | 1
| *Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža senzorja prisonosti na cevne profile strešne konstrukcije. Pri tem gre za sledeče:
| *PIR+MW senzor, tip Lunar INDUSTRIAL DT AM Grade 3, 360° kot pokrivanja | kos | 8
| *Nosilec za montažo senzorja na cevni profil strešne konstrukcije | kos | 8
| *Nastavitev senzorjev, testiranje in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6. | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja nove razsvetljave v skladišču 32E. Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega: - izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami novega sistema razsvetljave) - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža merilnega stikalnega bloka PMO skl.32ABCDE, sestavljenega iz:
| *Omara iz INOX pločevine dimenzij 700x700x200 mm, pobarvana RAL 7032, komplet z montažno ploščo, IP44, prezračevalnimi rešetkami na na sprednji strani, izrezom za števčna okenca, ter opremljena z tipsko ključavnico investitorja. Pritrjena bo na betonsko steno stikališča s pomočjo ustreznih vijakov. Za izdelavo in montažo stikalnega bloka je potrebna naslednja oprema: | kos | 1
| *PMO okence 110x135 | kos | 2
| *števčna plošča | kos | 2
| *sponke za merilno garnituro | kpl | 2
| *Multifunkcijski elektronski števec MT880-T1A42R56S53-E12-V52L81B11- M3K03 - M, 3x58/100V - 3x230/400V, 50Hz, 5(6)A, r.t.. 1.0 (KWh), r.t.2.0 (kvarh) + komunikacijski Ethernet modul CM-e-3 | kos | 2
| *parametriranje in nastavitev merilnika | kpl | 2
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/3P-C "Eti" | kos | 2
| *uvodnica PG 21 | kos | 4
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 4
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka VX, za priključevanje prenosnih porabnikov. Gre za tipsko PVC omarico, izdelano v IP 65, v kateri je vgrajena varovalna oprema za vtičnice, ki so nameščene na sprednji plošči. V omarici je vgrajena naslednja oprema:
| *omarica tip KAEDRA 6x vgradna mesta 90x100mm, 12+1M, IP65 dim.: 340x460mm, tip 13181, "Schneider" | kos | 1
| *zaščitno stikalo na diferenčni tok tip Acti 9 iID, 63A/0,03A, AC, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 32A/3P-C, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/3P-C, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/1P-C, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 10A/1P-C, "Schneider" | kos | 1
| *elektronski časovni rele MINs 15232 za izklop razsvetljave , "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| *uvodnica PG 29 | kos | 1
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 1
| *vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE), IP67, tip PKY32F735 "Schneider" | kos | 1
| *vtičnica vgradna PratiKa 16 A, 400V, (4P+PE), IP67, tip PKY16F735 "Schneider" | kos | 1
| *vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE), IP65, tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| *tipska zbiralka N in PE, "Schneider" | kpl. | 1
| * drobni in vezni material | kpl. | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl. | 1
| komplet | kpl | 4 |  | 0
9. | Dobava polaganje in priklop kablov tipa FG7OR , NYY-J in LiYCY delno na kabelske police (višina police cca 6-8m) delno v izolirne cevi in delno po jeklenih profilih na višini cca. 7 do 9m in sicer:
| *LiYCY 2 x 1,0mm2 | m | 1300 |  | 0
| *LiYCY 7 x 1,0mm2 | m | 720 |  | 0
| *FG7OR 3 x 1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
| *FG7OR 3 x 2,5 mm2 | m | 820 |  | 0
| *FG7OR 5 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| *FG7OR 7 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| *FG7OR 5 x 2,5 mm2 | m | 500 |  | 0
| *FG7OR 5 x 16 mm2 | m | 280 |  | 0
| *NYY-J 4 x 25 mm2 | m | 5 |  | 0
10. | Dobava polaganje in priklop kabla tipa NHXH-J FE180 E30 "Suder Kabel - Finea Trade" delno na kabelske police delno v izolirne cevi:
| * NHXH-J E30 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
11. | Dobava polaganje in priklop kablov tipa NYM v PN cev in sicer:
| *NYM 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| *NYM 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
12. | Priklop obstoječih vodnikov za obstoječe porabnike v skladiščih 32A, 32B, 32C in 32D v nov stikalni blok +SB-32ABCDE. V primeru prekrathih vodnikov podaljševanje le-teh
| *NYY-J 3 x 2,5 mm2 - 1x | m | 5 |  | 0
| *NYY-J 5 x 1,5 mm2 - 12x | m | 60 |  | 0
| *NYY-J 5 x 2,5 mm2 - 4x | m | 20 |  | 0
13. | Priklop obstoječih vodnikov: dovoda iz TP in odvoda v skladišče 30,31 dimenzij NYY-J 4*150 mm2 v nov razdelilnik +SB-32ABCDE | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava in polaganje FTP kabla cat.6A v ojačani fleksibilni cevi, ter po kabelski polici | m | 200 |  | 0
15. | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A obojestransko | kos | 5 |  | 0
16. | Dobava, montaža in priklop svetilke ECHO 957 Modulo LED dopio 61W, 8689lm, koda 164715-00, dolžina 1,6m , "Disano" | kos | 2 |  | 0
17. | Dobava, montaža in priklop LED svetilke tip Disano 2885 Saturno HP - wide beam "Disano", koda 330751-00 | kos | 24 |  | 0
18. | Dobava, montaža in priklop varnostne svetilke za evakuacijske poti tip ONTEC S C2 105 AT/5W/2xLED, višina montaže 9,0 m od tal na sekundarne nosilce strešne konstrukcije, komplet z obešalnim priborom. | kos | 6 |  | 0
19. | Dobava, montaža in priklop varnostne svetilke - pikogram nad izhodnimi vrati ONTEC S E1 101 AT/2,5W/14xLED, višina montaže 5,5 (2,0) m od tal nad vrati. | kos | 3 |  | 0
20. | Dobava, montaža in priklop varnostne svetilke za označevanje hidrantov ONTEC S W2 305 AT/5W/2xLED, višina montaže 2,0 m od tal, na steno. | kos | 2 |  | 0
21. | Dobava, montaža in priklop svetilke zunanje razsvetljave - simetrični reflektor DISANO RODIO LED 1891, 163W, IP 66, montaža na sekundarne nosilce nadstrešnice, komplet z pritrdilnim priborom | kos | 10 |  | 0
22. | Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss", nameščeno v NN stikališču na zid ob vhodnih vratih. | kos | 1 |  | 0
23. | Dobava in montaža nadometne vtičnice, 16A, z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 2P+PE; GW 27 814 "Gewiss", nameščeno v NN stikališču na zid ob vhodnih vratih. | kos | 1 |  | 0
24. | Prižigališči s eno tipko vsebuje:
| *Tipka za vklop/izklop razsvetljave tip M22-D-G-X1/K10 "Moeller" | kos | 1
| *ohišje za eno tipko M22-I1 "Moeller" | kos | 1
| *uvodnica PG 21 | kos | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
25. | Prižigališči s štirimi tipkami vsebuje:
| *Tipka za vklop/izklop razsvetljave tip M22-D-G-X1/K10 "Moeller" | kos | 4
| *ohišje za štiri tipke M22-I4 "Moeller" | kos | 1
| *uvodnica PG 21 | kos | 1
| komplet | kpl | 4 |  | 0
26. | Montaža tipke za izklop električne inštalacije v skladišču. Tipka za izklop v sili mora biti v rdečem ohišju s steklenim pokrovom, nameščena pred vrati stikališča in opremljena z ustreznim napisom. V ta namen se izvede:
| *dobava in montaža izklopilne tipke tip 42 RV, koda GW42201, IP55, dimenzij 120x 120x50 mm, "Gewiss" | kos | 1
| *napisna ploščica iz eloksiranega Al, dimenzij 300x200 mm z vgraviranim napisom (IZKLOP ELEKTRIČNE NAPETOSTI V SILI - SKLADIŠČE 26C), | kos | 1
| * drobni montažni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
27. | Dobava in montaža pocinkanih pločevinastih kabelskih polic tipa PK (Optim), komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Predvideni so naslednji tipi kabelskih polic:
| * 100 mm s pokrovom | m | 40 |  | 0
| * 200 mm s pokrovom | m | 120 |  | 0
| * 400 mm s pokrovom | m | 50 |  | 0
28. | Dobava in montaža razvodne škatle s Cu sponkami 5x16mm2 za spajanje razvodnih kablov za omarice VX (vtičniška gnezda) IP 55. | kos | 1 |  | 0
29. | Dobava in montaža razvodnih škatel s Cu sponkami 3x2,5mm2, za spajanje razvodnih kablov razsvetljave IP 55. | kos | 16 |  | 0
30. | Dobava in montaža razvodnih škatel s Cu sponkami 3x1,5mm2, za spajanje razvodnih kablov varnostne razsvetljave IP 55. | kos | 8 |  | 0
31. | Dobava in montaža razvodnih škatel s Cu sponkami 5x2,5mm2, za spajanje razvodnih kablov zunanje razsvetljave IP 55. | kos | 4 |  | 0
32. | Dobava in montaža razvodnih škatel s Cu sponkami 2,5mm2, za spajanje krmilnih kablov, IP 55. | kos | 8 |  | 0
33. | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov po kovinski konstrukciji | kos | 100 |  | 0
34. | Dobava in vgradnja raznega konstrukcijskega jekla za zaščito in montažo naprav električnih inštalacij | kg | 150 |  | 0
35. | Izdelava spojev za izenačevanje potencialov komplet z vsem potrebnim materialom (objemke, kab.čevlji itd.). | kpl | 20 |  | 0
36. | Dobava in polaganje izolirnih PVC cevi tipa PN direktno na omet na distančne oklepnike in sicer:
| * 16 mm | m | 200 |  | 0
| * 29 mm | m | 50 |  | 0
37. | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam naslednjih dimenzij fi 14-32mm | m | 500 |  | 0
38. | Izvedba strerovodne napeljave na novem skladišču 32E
* | Valjanec nerjaveč RF 30 x 3 mm, položen v zemljo 0.8 m globoko in delno v temelje, z gradb. in zem. deli | m | 650
* | ŽIca Al legura 8 mm | m | 770
* | Tipski strešni nosilci | kom | 250
* | Vezna spojka tip 050122 | kom | 200
* | Kontaktna spojke tip 080518 | kom | 100
* | Merilna spojka tip 040122 | kom | 20
* | Merilna omarica 15x260 | kom | 20
* | Merilna križna spojka | kom | 200
* | Oznaka merilnega mesta 20x48 | kom | 20
* | Zidni nosilci | kom | 450
* | Zaščita odvoda | kom | 20
* | Galvanske zveze, varjene ali vijačene, zaščitene pred korozijo | kom | 250
* | Pregled obstoječih ozemljitev, poravilo oziroma položitev novih ozemljitev za obstoječe objekte, obstoječi odvodi se odstranijo in postavijo so novi | kom | 1
| SKUPAJ STRELOVODNE NAPELJAVE IN OZEMLJITVE | kpl | 1 |  | 0
39. | Izvedba avtomatskega javljanja požar v nove skladišču 32E. Skladišče bo priključeno na obstoječ sisitem avtomatskega javljanja požara v Luki KOPER ( oprema Zarja).
* | NAPAJALNIK DODATNI DNAP-400 24V 6A, vgrajen v dodatno ohišje, za napajanje in krmiljenje elekromagnetov drsnih vrat | kos | 1
* | AKU baterija 12V 26Ah | kos | 2
* | OPT XP-95; adresni optični javljalnik Apollo | kos | 20
* | P XP-95/Discovery; podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo | kos | 20
* | KP-01, nosilec za javljalnike na stropu | kos | 20
* | IZOLATOR XP-95 | kos | 2
* | P IZOLATORJA XP-95 | kos | 2
* | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 22
* | RJ XP-95 z izolatorjem, adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 3
* | Notranja adresna sirena z bliskavko | kos | 2
* | Zunanja adresna sirena | kos | 1
* | Enokanalni adresni vhodno/izhodni vmesnik, DIN/RAIL letev | kos | 1
* | Označ. plošča 160x70mm | kos | 23
* | Označ. plošča 55x30 | kos | 4
* | Označ. plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125X125 | kos | 3
* | Označ. plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125X125 | kos | 2
* | Priklop na obstoječi sistem Dograditev požarne centrale, montaža napajalnika, vstavljanje, oznacevanje in adresiranje zmontiranih in povezanih javljalnikov sistema za javljanje požara ter povezava na obstojeci sistem za javljanje požara; preizkus in zagon požarnega sistema, prevozni stroški | kpl | 1
* | Montaža in povezovanje elementov | kos | 25
* | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1
* | Projekt PID elektro v treh izvodih in elektronski obliki | kpl | 1
* | Prevoz dvigala, teža do 8 ton, na in iz objekta | kpl | 2
* | Najem dvigala (dnevno) | dan | 3
* | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1
* | Montaža kabla PPOO (NYY-J) 3x1.5 mm Dobava in polganje kabla | m | 60
* | Montaža kabla JY(St)Y 1x2x1 mm; Dobava in polganje kabla | m | 540
* | Montaža gibljive PVC cevi fi 13,5 mm; | m | 500
* | Obešala in pritrdilni materijal za montažo PN cevi | kpl | 1
* | GNC vnos tlorisov ACAD | kos | 1
* | GNC vnos elementov; Vnos tock v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na graficne podlage za GNC, ki vkljucuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, dolocitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogocajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja tocke (rdeca, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka tocka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), dolocitev in vnos tekstovnih in številcnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natancno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na graficnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...),postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogocanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov | kos | 25
* | GNC dograditev na objektu | kpl | 1
* | Sodelovanje pri pregledu požar. sist. | kpl | 1
* | Funkcionalni pregled požarnega sistema | kpl | 1
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
40. | Tesnenje prehodne odprtine med NN stikliščem in skladiščem 32D, med skladiščem 32D in skladiščem 32E in med skladiščem 32E-požarni sektor1 in skladičem 32E- požarni sektor 2 z vrečkami z toplotno ekspanzijskim negorljivim materialom FB 249 (50,8 x 101,6,4 x 228,6 mm) in s protipožarnim kitom Moladable Putty+ "3M". | kos | 30 |  | 0
41. | Opremljanje zunanjih vrat NN stikališča z napisno ploščico in opozorilno nalepko za stikališče. | kpl | 1 |  | 0
42. | Demontaža obstoječe elektro opreme in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper d.d.:
| *Demontaža obstoječga stikalnega bloka | kpl | 1
| *Demontaža obstoječih dotrajanih svetil v skladišču | kos | 1
| *Demontaža obstoječih strelovodnih odvodov na obstoječih skladiščih | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
43. | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj izdelanih jakotočnih inštalacij in strelovodnih napeljav komplet z pisnimi merilnimi protokoli. | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  | 0

## SKLOP1- SI dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1. | HIDRANTNA INSTALACIJA
1.1. | HIDRANT 1
1 | Dobava in montaža cevi za obratovalni tlak do 16 bar, z dodatkom za odrez 10 %.
Ustreza kot npr. proizvod Zagožen d.o.o..
| PE 100 110 PN 16 K 100 M | m | 26 |  | 0
2 | Varilni lok 90° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod kot npr FRIATEC, sistem FRIALEN, tip W 90°.
| d 110 | kom | 7 |  | 0
3 | Varilni T kos° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod kot npr FRIATEC, sistem FRIALEN.
| d 110 | kom | 1 |  | 0
4 | Prehodni kos iz PE-HD na jekleno cev, tlačne stopnje PN 16, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ustreza proizvod kot npr FRIATEC, sistem FRIALEN.
| DN 32/PE-HD 110 | kom | 1 |  | 0
5 | Zidna hidrantna omarica tip »EURO« dimenzije 740×840×250 mm (levi priključek) za montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25, gumijasto cevjo dolžine 30 m navito na kolut, ročnikom z zasunom DN 25 in brizgalno šobo. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6 | Priključitev nove vodovodne instalacije vodene vertikalno nadometno iz tlaka na nov hidrant, vključno ves potrebni vezni, tesnilni, pritrdilni in izolativni material. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 26 |  | 0
8 | Cevi in fitinge vodene nadometno je potrebno toplotno izolirati izolacijskimi ploščami ali cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000. Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501, debelina izolacije 100 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali drugi enakovredni), vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
| Izolacija je dodatno ovita z aluminijasto pločevino. | m2 | 2 |  | 0
1.2. | HIDRANT 2 (varianta 1) - glej poročilo in risbe
9 | Dobava in montaža cevi za obratovalni tlak do 16 bar, z dodatkom za odrez 10 %. Ustreza proizvod kot npr. Zagožen d.o.o.
| dimenzija cevi enaka obstoječi | m | 10 |  | 0
10 | Varilni lok 90° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod kot npr. FRIATEC, sistem FRIALEN, tip W 90°.
| dimenzija elementa enaka obstoječi cevi | kom | 5 |  | 0
11 | Varilni T kos° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod kot npr. FRIATEC, sistem FRIALEN.
| dimenzija elementa enaka obstoječi cevi | kom | 1 |  | 0
12 | Prehodni kos iz PE-HD na jekleno cev, tlačne stopnje PN 16, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN.
| DN 32/dimenzija elementa enaka obstoječi cevi | kom | 1 |  | 0
13 | Zidna hidrantna omarica tip »EURO« dimenzije 740×840×250 mm (levi priključek) za montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25, gumijasto cevjo dolžine 30 m navito na kolut, ročnikom z zasunom DN 25 in brizgalno šobo. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
14 | Priključitev nove vodovodne instalacije vodene vertikalno nadometno iz tlaka na nov hidrant, vključno ves potrebni vezni, tesnilni, pritrdilni in izolativni material. | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 10 |  | 0
16 | Cevi in fitinge vodene nadometno je potrebno toplotno izolirati izolacijskimi ploščami ali cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000. Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501, debelina izolacije 100 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali drugi enakovredni), vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
| Izolacija je dodatno ovita z aluminijasto pločevino. | m2 | 2 |  | 0
1.2. | HIDRANT 2 (varianta 2) - glej poročilo in risbe
17 | Dobava in montaža cevi za obratovalni tlak do 16 bar, z dodatkom za odrez 10 %. Ustreza proizvod kot npr. Zagožen d.o.o.
| PE 100 110 PN 16 K 100 M | m | 34 |  | 0
18 | Varilni lok 90° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN, tip W 90°.
| d 110 | kom | 7 |  | 0
19 | Varilni T kos° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod kot npr. FRIATEC, sistem FRIALEN.
| d 110 | kom | 1 |  | 0
20 | Prehodni kos iz PE-HD na jekleno cev, tlačne stopnje PN 16, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN.
| DN 32/PE-HD 110 | kom | 1 |  | 0
21 | Zidna hidrantna omarica tip »EURO« dimenzije 740×840×250 mm (levi priključek) za montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25, gumijasto cevjo dolžine 30 m navito na kolut, ročnikom z zasunom DN 25 in brizgalno šobo. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
22 | Priključitev nove vodovodne instalacije vodene vertikalno nadometno iz tlaka na nov hidrant, vključno ves potrebni vezni, tesnilni, pritrdilni in izolativni material. | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 34 |  | 0
24 | Cevi in fitinge vodene nadometno je potrebno toplotno izolirati izolacijskimi ploščami ali cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000. Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501, debelina izolacije 100 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali drugi enakovredni), vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
| Izolacija je dodatno ovita z aluminijasto pločevino. | m2 | 2 |  | 0
1.3. | PREMIK VODOVODNE CEVI IZVEN LOKACIJE TEMELJA
25 | Dobava in montaža cevi za obratovalni tlak do 16 bar, z dodatkom za odrez 10 %.
Ustreza proizvod Zagožen d.o.o..
| PE 100 d140 PN 16 | m | 8 |  | 0
26 | PE lok 90° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN
| d 140 | kom | 4 |  | 0
27 | Varilna spojka za PE cevi in fazone iz PE-HD, tlačne stopnje PN 16. Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN, tip MB 140.
| d 140 | kom | 8 |  | 0
28 | Priključitev na obstoječo vodovodno cev v terenu: odrez obstoječe cevi čiščenje odrezane površine in priprava na elektrofuzijsko varjenje | kpl | 2 |  | 0
29 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 8 |  | 0
1.4. | OSTALO
30 | Samoregulacijski električni grelni kabli U = 220 V kot ovitje vodovodnih cevi, ki potekajo nadometno od tlaka do hidrantov za zaščito pred zmrzovanjem. H kompletu kablov se dobavijo 2 termostata (2 ločeni coni ogrevanja) in 2 elektro omarice kot del opreme.
OPOMBA
| Podana je metraža cevi, ki jih je potrebno zaščititi pred mrazom. Točno dolžino kabla določi proizvajalec ali instalater glede na karakteristike izdelka. | m | 8 |  | 0
31 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 9 kg, tip S6, vgrajen v opremo prikazano v načrtu arhitekture. | kom | 14 |  | 0
32 | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize | kpl | 1 |  | 0
33 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi | kpl | 1 |  | 0
34 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 4 |  | 0
35 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 40 |  | 0
| SKUPAJ HIDRANTNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## SKLOP1- Ostalo
E. | Ostalo
1 | Izdelava geodetskega načrta po izvedenem stanju | kpl | 1
2 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1
3 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1
4 | Projektantski nadzor geomehanika | kpl | 1
| Skupaj: |  |  | 0

## SKLOP2- Rekapitulacija
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
S STROŠKOVNO OCENO
Objekt: Nadstrešnice 30A-30B in 31B-31C
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
Projektant:
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0
D. | OSTALO |  | 0
E. | NEPREDVIDENA GOI DELA (5% poz. A-C) |  | 0
| SKLOP 2 SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
Ponudnik:
| Datum: | Podpis:
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
4. | TESARSKA DELA | 0
5. | ZIDARSKA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
2. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA ter FASADA | 0
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0
D. | OSTALO |  | 0
1. | IZDELAVA PID | 0
2. | GEOMEHANSKI NADZOR | 0
E. | NEPREDVIDENA GOI DELA | 5% | 0

## SKLOP2- GO dela
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta!
Opombe - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij ter izdelavo jeklenih konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA
PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben
montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse
elemente preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Vse mere v delavniških risbah jeklene konstrukcije je obvezno potrebno pred izdelavo konstrukcije v delavnici
preveriti na terenu in v primeru odstopanj po potrebi korigirati dimenzije elementov in lukenj za vijake.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE PROJEKTA (tekst in grafiko).
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo
GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del,
ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
A. | GRADBENA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1. | Rušitvena dela
1 | Demontaža in odstranitev kovinske obrobe spodnje pasnice montažnega AB nosilca r.š. 60 cm | m1 | 60 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev kovinske strešne obrobe na stiku kritine in stene skladišča r.š. 60 cm | m1 | 57 |  | 0
3 | Demontaža obstoječega horizontalnega žleba r.š. 60 cm komplet s pritrdilnim materialom in nosilci (30B in 31B) | m1 | 57 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega vertikalnega žleba ob steni skladišča komplet s pritrdilnim materialom in nosilci | m1 | 42 |  | 0
5 | Demontaža obstoječega vertikalnega žleba ob stebrih nadstrešnic komplet s pritrdilnim materialom in nosilci | m1 | 24 |  | 0
6 | Demontaža in odstranitev vertikalnih LTŽ odtočnih cevi komplet s pritrdilnim materialom in nosilci | m1 | 14.6 |  | 0
7 | Demontaža, odstranitev in hramba do ponovne montaže strešne kritine - profilirana pločevina "coverib", komplet z vsem sidernim materialom (30B in 31B) | m2 | 608 |  | 0
8 | Demontaža kovinske konstrukcije ostrešja nadstrešnic, 30b in 31B, ter rezanje vseh kovinskih vertikalnih stebrov in diagonal vertikalnega zavetrovanja | m2 | 608 |  | 0
9 | Demontaža, odstranitev in hramba do ponovne montaže strešne kritine - akrilni svetlobni pas "coverib", komplet z vsem sidernim materialom (30B in 31B) | m2 | 139 |  | 0
10 | Demontaža in odstranitev zunanjih stropnih svetilk | kos | 8 |  | 0
11 | Demontaža in odstranitev kovinske lestve širine 60 cm | m1 | 16 |  | 0
12 | Demontaža in odstranitev kovinske konzole fi 50 mm - rezanje | m1 | 4 |  | 0
13 | Demontaža in odstranitev zunanjih fasadnih svetilk | kos | 4 |  | 0
14 | Rušenje in odstranitev asfalta v debelini 7+3 cm, komplet z rezanjem asfalta | m2 | 26 |  | 0
15 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in demontiranih elementov na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin | m3 | 4.3 |  | 0
16. | Razna nepredvidena dela in manjša rušitvena dela, ki se pojavijo v času gradnje in niso zajeta v predhodnih postavkah. Le-ta se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika.
| VK | ur | 2 |  | 0
| PK | ur | 10 |  | 0
| NK | ur | 10 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
1 | Izkop tampona oz. zemljine III.kategorije, poglobitev za nove temelje, odmet na rob izkopa, globina izkopa do 120 cm | m3 | 22.8 |  | 0
2 | Zasip novih temeljev z materialom iz izkopa, utrjevanje | m3 | 12.3 |  | 0
3 | Dobava in izvedba tamponska gruščnate blazine d = 30 cm – dolomitni ali apnenčev grušč brez glinastih primesi (vgrajevanje v plasteh), na zaključni plasti doseči modul Evd večji ali enak 40 Mpa | m3 | 8.25 |  | 0
5 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin | m3 | 6.5 |  | 0
6 | Asfaltiranje v sestavi: -bitumenski beton AC 08 surf B 50/70 A3, d = 3 cm -bituminizirani drobljenec AC 16 base B 50/70 A3, d = 7 cm -s predhodno izvedbo podlage, niveliranjem in izdelavo padcev -vse v projektiranih padcih | m2 | 22 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za podložni beton, beton zemeljsko vlažen beton C12/15 iz prane frakcije 0-16 mm, debelina 10 cm | m3 | 0.68 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove točkovne temelje, črpni beton, beton C25/30 XC2 iz prane frakcije 0-32 mm, dim. temelja 250*250*50 cm | m3 | 3.15 |  | 0
3 | Podlivanje ležišč stebrov z ekspanzijsko podlivno maso razreda R4 (Tekarnal Alteks 0-7 M ) | kos | 11 |  | 0
Sidranje jeklene konstrukcije v obstoječe AB temelje
(glej tehnično poročilo načrta gradbenih konstrukcij):
4 | Brušenje betonske površine do ravne podlage zaradi zagotavljanja naleganja sidrnih pločevin na beton | m2 | 1 |  | 0
5 | Kronsko vrtanje lukenj v AB temelje, premer lukenj do 30 mm, dolžina do 300 mm | kos | 40 |  | 0
6 | Vgradnja sider za jekleno konstrukcijo premera 26 mm (sidra so specificirana v kosovnici jeklene konstrukcije) pritrjene na armaturo temeljne plošče | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja betonskega železa, ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in krivljenje ter polaganje in vezanje, glej izvlečke armaturnih načrtov - rebraste armaturne palice S500 do fi 14/15 mm | kg | 320 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
1 | Izdelava opaža za nove točkovne temelje, dim. 250*250*50 cm opaž iz opažnih plošč, razopaženje vključno z vgradnjo sider za jeklene stebre v skladu z delavniško dokumentacijo | m2 | 5 |  | 0
2 | Dovoz, postavitev in montaža fasadnega odra, višine do 6 m, komplet z sidranjem v objekt ter zaščito z juto, podiranje odra in odvoz | m2 | 521.05 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Zidarska dela
1 | Ureditev gradbišča, ki zajema: -postavitev gradbiščne ograje in table -gradbiščni priklop na elektriko, vodovod -izdelava začasnih skladišč (v dogovoru z naročnikom) -sprotno čiščenje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
4 | Zidarska pomoč obrtnikom. Razna nepredvidena dela in zidarska dela, ki se pojavijo v času gradnje kot pomoč pri obrtniških in inštalaterskih delih in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena.
a | VK | ur | 2 |  | 0
b | PK | ur | 5 |  | 0
c | NK | ur | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | Ključavničarska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije nadstrešnice konstrukcijskega jekla S235 JR: (30A in 31C) Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s standardom SIST EN 1090-2, razred izdelave konstrukcije je EXC2, pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je potrebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli posameznih elementov, izvajalec mora izdelati načrt montaže v skladu s predpisi oziroma s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost posameznih delov konstrukcije v času gradnje, jeklene elemente je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo, konstrukcijo se antikorozijsko zaščiti epoksidnim premazom v skupni debelini 250 μm, barva premaza je luško modra, potrditi jo mora investitor oziroma strokovni nadzor v ceni upoštevati tudi vse delovne in montažne odre, sestavni del opisa je tudi tehnični opis jeklene konstrukcije in geodetska kontrola mer obstoječih nadstrešnic | kg | 26400 |  | 0
2 | Dobava in montaža okrogle zaščite stebrov 31C HEA400 pred udarci, zaščita je iz jeklenih obročev debeline 8 mm - konstrukcij, JP-02 / 19, vključno z vsem vijačenjem po delavniški risbi (glej načrt gradbenih in sidranjem v AB temelj ter antikorozijsko zaščito in finalnim premazom v barvi investitorja 2x in vsemi pomožnimi deli, zvari in transportom. | kg | 950 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za nadvišanje nadstrešnic konstrukcijskega jekla S235 JR: (30B in 31B) Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s standardom SIST EN 1090-2, razred izdelave konstrukcije je EXC2, pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je potrebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli posameznih elementov, izvajalec mora izdelati načrt montaže v skladu s predpisi oziroma s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost posameznih delov konstrukcije v času gradnje, jeklene elemente je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo, konstrukcijo se antikorozijsko zaščiti epoksidnim premazom v skupni debelini 250 μm, barva premaza je luško modra, na mestih rezanja in varjenja, potrditi jo mora investitor oziroma strokovni nadzor v ceni upoštevati tudi vse delovne in montažne odre, sestavni del opisa je tudi tehnični opis jeklene konstrukcije | kg | 1900 |  | 0
4 | PTFE plošča debeline 5 mm z dimenzijami 130x220 mm za zagotavljanje horizontalno pomičnega ležišča, pri priključku nadstrešnice 30A na 30B in 31C na 31B (glej detajla D1 in D4 na listu 14 načrta gradbenih konstrukcij št. JP-02/19), v ceni postavke upoštevati dobavo in vgradnjo z epoksidnim lepilom, vključno s pripravo jeklene površine (brušenje). | kos | 2 |  | 0
5 | Dvig kompletne jeklene konstrukcije ostrešja nadstrešnic 30B in 31B v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij JP -02/19, posamezno nadstrešnico se dvigne v celoti in ostane dvignjena oziroma podprta do izvedbe (privarjenja) podaljškov stebrov, v ceni postavke upoštevati vse potrebne začasne podporne konstrukcije in uporabo avtodvigal nosilnosti 20t ( 2-3 ) | kos | 2 |  | 0
6 | Vgradnja HILTI vijakov specificiranih v kosovnici jeklene konstrukcije | kos | 44 |  | 0
7 | Pregled izvedene nosilne jeklene konstrukcije s strani pooblaščene inštitucije, vključno s poročilom | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Krovska in kleparska dela ter fasada
1 | Dobava in montaža strešne kritine v sestavi: -Profilirana pločevina Coverib v RAL po izboru arhitekta, komplet s podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca kritine -komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom -upoštevati tudi vse obrobe in zaključke | m2 | 535.3 |  | 0
2 | Montaža strešne kritine v sestavi: -demontirana profilirana pločevina Coverib, montaža po navodilih proizvajalca kritine -komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom -upoštevati tudi vse obrobe in zaključke | m2 | 608 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih žlebov, iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. žleba 40 cm | m1 | 50.7 |  | 0
4 | Predelava in montaža prej demontiranih odtočnih vertikalnih odtokov, iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, upoštevati dve koleni ter ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole fi cevi 200 mm | m1 | 42 |  | 0
5 | Predelava in montaža prej demontiranih kovinskih lestev upoštevati ves pritrdilni material | m1 | 4 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža strešne obrobe (nadstrešnica - fasada), iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, v RAL po izboru arhitekta, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. 70 cm | m1 | 114 |  | 0
Opomba:
* | vsi elementi opreme in barve materialov morajo biti pred vgradnjo potrjeni s strani naročnika
| Skupaj: (Krovska in kleparska dela ter fasada) |  |  |  | 0

## SKLOP2- Elektroinstalacije
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi:
- Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
- izdelavo vseh kabelskih označb,
- ves vezni material,
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
- nameščanje plastificiranih enopolnih shem v stikalne bloke,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
1. | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka +RNS30+K1(+RSN31+K1)
Prostostoječa omara bo nameščena v obnovljenem stikališču skladišča 32D, na betonski podstavek, ki sega 10 cm nad končnim tlakom. Omara je sestavljena iz dveh polj. Energetsko polje bo zaprto z dvokrilnimi vrati dim. 2x800mm (+K1), polje s krmilnikom pa z enokrilnimi vrati dim. 600mm (+K2). Omara bo opremljena s tipsko ključavnico investitorja
| * omara iz jeklene pločevine dim. 600x600x250m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP54, enovrtana, z montažno ploščo RITTAL AE 1054.500 | kos | 1
| *glavno stikalo P1-32A-SVB EATON | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/3P-C "Eti" | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "Eti" | kos | 5
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/3P-C "Eti" | kos | 2
| *Izbirno stikalo tip XB4BD33, tripložajno en preklopni kontakt (1-0-2), za montažo na vrata, "Telemecanique-Schneider" | kos | 3
| *kontaktor tip LC1-D18P7, 18A, 3p, "Schneider" | kos | 3
| *pomožni kontaktor tip D7PR4AB EATON 230V | kos | 1
| *foto rele TEMPUS LUX BZT27711 s foto celico | kos | 1
| *pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl. | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *uvodnice, drobni in vezni material | kpl. | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava polaganje in priklop kablov tipa FG7OR , NYY-J in LiYCY delno na kabelske police (višina police cca 6-8m) delno v izolirne cevi in delno po jeklenih profilih na višini cca. 7 do 9m in sicer:
| *NYY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 420 |  | 0
| *NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 390 |  | 0
| *NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 10 |  | 0
| *NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 280 |  | 0
3. | Dobava polaganje in priklop kablov tipa NYM v PN cev in sicer:
| *NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
4. | Dobava, montaža in priklop svetilke zunanje razsvetljave - simetrični reflektor DISANO RODIO LED 1891, 163W, IP 66, montaža na sekundarne nosilce nadstrešnice, komplet z pritrdilnim priborom | kos | 36 |  | 0
5. | Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss", nameščeno pri vhodu v vsako skladišče | kos | 6 |  | 0
6. | Dobava in montaža pocinkanih pločevinastih kabelskih polic tipa PK (Optim), komplet z vsem odcepnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Predvideni so naslednji tipi kabelskih polic:
| * 100 mm s pokrovom | m | 160 |  | 0
7. | Dobava in montaža razvodnih škatel s Cu sponkami 5x1,5mm2, za spajanje razvodnih kablov zunanje razsvetljave IP 55. | kos | 14 |  | 0
8. | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov po kovinski konstrukciji | kos | 80 |  | 0
9. | Dobava in polaganje izolirnih PVC cevi tipa PN direktno na omet na distančne oklepnike in sicer:
| * 16 mm | m | 60 |  | 0
10. | Izvedba strerovodne napeljave na skladiščih 30A, 30B, 31B in 31C
* | Valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v zemljo 0.8 m globoko in delno v temelje, z gradb. in zem. deli | m | 70
* | ŽIca Al legura 8 mm | m | 750
* | Tipski strešni nosilci | kom | 550
* | Vezna spojka tip 050122 | kom | 200
* | Kontaktna spojke tip 080518 | kom | 5
* | Merilna spojka tip 040122 | kom | 5
* | Merilna omarica 15x260 | kom | 5
* | Merilna križna spojka | kom | 100
* | Oznaka merilnega mesta 20x48 | kom | 5
* | Zidni nosilci | kom | 350
* | Zaščita odvoda | kom | 32
* | Galvanske zveze, varjene ali vijačene, zaščitene pred korozijo | kom | 100
* | Pregled obstoječih ozemljitev, poravilo oziroma položitev novih ozemljitev za obstoječe objekte, obstoječi odvodi se odstranijo in postavijo so novi | kom | 1
| SKUPAJ STRELOVODNE NAPELJAVE IN OZEMLJITVE | kpl | 1 |  | 0
11. | Demontaža obstoječe elektro opreme in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper d.d.:
| *Demontaža obstoječga stikalnega bloka +RSN30+K1 v stikališču 31C | kpl | 1
| *Odklop obstoječih porabnikov,ki jih odstranimo iz obstoječih razdelilnikov | kpl | 1
| *Demontaža obstoječih svetil na steni skladišč 30A, 31C in pod nadstrešnicama 30B in 31B | kos | 16
| *Demontaža obstoječih strelovodnih odvodov na obstoječih skladiščih | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj izdelanih jakotočnih inštalacij in strelovodnih napeljav komplet z pisnimi merilnimi protokoli. | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## SKLOP2- Ostalo
D. | OSTALA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1 | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor geomehanika | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## zahteve_GO
Opomba - v ceni upoštevati:
o vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
o vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
o vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi ter rušitvenimi deli
o vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
o odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
o odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
o vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
o ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
o negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
o vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
o dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
o vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
o pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO,
o sestavni del popisov so sheme oken in vrat, razen kjer dodatno navedeno v razpisni dokumentaciji in popisu del
o vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudniki Izpolniti, ponujeno mora zagotavljati najmanj enakovredne lastnosti.
o vsi sestavni elementi, kakor tudi premazi, laki, barve in ostala sredstva uporabljena pri izdelavi in dobavi zahtevanih sestavnih delov objekta morajo ustrezati uredbi o zelenem javnem naročanju.
o Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni in pritrdilni material, ter eventualno potrebno podkonstrukcijo.
o Za vse dobavljene elemente je potrebno le-te opredeliti v tehnološkem elaboratu (TE) na katerega je potrebo pridobiti pisno soglasje naročnika in ostalih deležnikov, ki jih določi naročnik. V tehnološkem elaboratu se izdelajo vsi rutinski detajli in delavniški načrti, ki se nanašajo na vgradnjo elementov. V TE se navedejo vsi serijski elementi, ki pa je potrebno, na zahtevo naročnika, predložiti vzorčni kos v potrditev v dogovorjenem roku.
o Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno preveriti s projektantom, prav tako je potrebno za vse elemente preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
o Pri izdelavi ponudbe je potrebno OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE PROJEKTA (tekstualni in grafični del) ter v primeru neskladij pridobiti odgovore že v fazi razpisa.
o Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila.
o Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, ki so potrebni za vgradnjo ter vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del.

## splošno-hidrl
Pred pričetkom del mora glavni izvajalec del pripraviti tehnološki elaborat in podati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki upravljalcev pri naročniku
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | deponija vodovodnih cevi vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta