## Rekapitulacija
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Sanacija PKZ rezervoarjev in instalacij vagonske polnilnice TRO
Lokacija: Luka Koper
Faza:
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 1. FAZA |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - 2. FAZA |  | 0
| SKUPAJ PREDRAČUNSKA VREDNOST BREZ DDV: |  | 0
Ponudnik:
| Datum: | Podpis:
S podpisom, ponudnik izjavlja, da je prebral vse postavke popisa del, na osnovi katerega daje ponudbo.

## GO-1. faza
Sanacijo je potrebno izvajati v skladu z elaboratom sanacije št. JP-04/20, rev 1 - 23. 11. 2020.
Opombe - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati tehnično poročilo
* | stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944
* | pridobivanje vseh potrebnih dokazil in izdelavo tehnološkega elaborata
* | strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper
* | delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika
* | dela se izvajajo v Ex 2 coni
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA
PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben
montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje odgovornega
projektanta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | Pri izdelavi ponudbe je potrebno obvezno pregledati celoten elaborat št. JP-04/20.
V primeru neskladij v projektu ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe dolžan o tem obvestiti
projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo
GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del,
ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1. | Pripravljalna dela
1 | Priprava, organizacija in ureditev gradbišča, z vsemi objekti, transportnimi potmi, delovnimi platoji, instalacijami in orodji, zagototovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev ter oznak gradbišča.
► |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev delovnih odrov do višine 12 m in širine do 1,0 m za delo ob rezervoarjih, vključno z dobavo, postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo po zaključku del. Postavka vključuje tudi vso predpisano tehnično dokumentacijo in dokazila v zvezi z delovnim odrom. V ceni je zajet 1 oder ob 1 rezervoarju, ki se ga premika glede na potek del.
► |  | m2 | 980.2 |  | 0
3 | Zaščita vseh inštalacij ter opreme na rezervoarjih in cevovodih (zaščita mora biti odporna na pritisk vodnega curka 250 MPa).
► |  | m2 | 250 |  | 0
4 | Odstranjevanje in čiščenje obstoječe PKZ rezervoarjev, cevovodov, stopnic in podestov med predmetnimi rezervoarji z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 250 MPa (UHPWJ) do stopnje sijaja Wa 2,5 skladno s SIST EN ISO 12944-4 (površina v celoti očiščena vseh nečistoč, stare barve, rje itd.), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje odpadnega materiala (voda in material stare PKZ) in odvozom.
► |  | m2 | 4735 |  | 0
5 | Peskanje dna rezervoarjev (obstoječe podnice) do stopnje sijaja Sa 2,5 (SIST ISO EN 8501), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Nanos SHOP PRIMER debeline 20 mm.
► |  | m2 | 980 |  | 0
6 | Peskanje dna rezervoarjev in notranjega dela plašča do višine 1,0 m do stopnje sijaja Sa 2,5 (SIST ISO EN 8501), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala.
► |  | m2 | 1140 |  | 0
7 | Ročno čiščenje težje dostopnih in močneje korodiranih mest do stopnje sijaja St 2 (ocena: 10% površin), ročno čiščenje se izvaja po pranju pod visokim pritiskom.
► |  | m2 | 587.5 |  | 0
8 | Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na rezervoarjih z dostopnimi stopnicami ter cevovodih: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur 15570), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610) v skupni debelini 320 mm, niansa barve "bela" (UV obstojna) - RAL določi investitor. V ceni postavke zajeti izdelavo napisov na rezervoarjih v velikosti kot obstoječi.
► |  | m2 | 4110 |  | 0
9 | Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na cevovodih med rezervoarji R1-R4: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur 15570), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610) v skupni debelini 320 mm, niansa barve "rdeča" (UV obstojna) - RAL določi investitor.
► |  | m2 | 625 |  | 0
10 | Ročni nanos protikorozijske zaščite na dnu in notranji strani plašča rezervoarjev do višine 1,0 m: temeljni cink-silikatni premaz (kot npr. Rezistol ZN 90) v skupni debelini 100 mm.
► |  | m2 | 1140 |  | 0
11 | Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na stopnicah med rezervoarji: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur Zinc 17360), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610) v skupni debelini 320 mm, niansa barve "luško modra" (UV obstojna) - RAL določi investitor.
► |  | m2 | 100 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## GO-2. faza
Sanacijo je potrebno izvajati v skladu z elaboratom sanacije št. JP-04/20, rev 1 - 23. 11. 2020.
Opombe - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati tehnično poročilo
* | stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944
* | pridobivanje vseh potrebnih dokazil in izdelavo tehnološkega elaborata
* | strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper
* | delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika
* | dela se izvajajo v Ex 2 coni
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA
PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben
montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje odgovornega
projektanta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | Pri izdelavi ponudbe je potrebno obvezno pregledati celoten elaborat št. JP-04/20.
V primeru neskladij v projektu ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe dolžan o tem obvestiti
projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo
GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del,
ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1. | Pripravljalna dela
1 | Priprava, organizacija in ureditev gradbišča, z vsemi objekti, transportnimi potmi, delovnimi platoji, instalacijami in orodji, zagototovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev ter oznak gradbišča.
► |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev delovnih odrov do višine 12 m in širine do 1,0 m za delo ob rezervoarjih, vključno z dobavo, postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo po zaključku del. Postavka vključuje tudi vso predpisano tehnično dokumentacijo in dokazila v zvezi z delovnim odrom. V ceni je zajet 1 oder ob 1 rezervoarju, ki se ga premika glede na potek del.
► |  | m2 | 980.2 |  | 0
3 | Postavitev in uporaba premičnih delovnih odrov do višine do 5,0 m, vključno z dobavo, postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo po zaključku del. Postavka vključuje tudi vso predpisano tehnično dokumentacijo in zvezi s premičnimi delovnimi odri.
► |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Zaščita vseh inštalacij ter opreme na rezervoarjih, cevovodih in vagonski tehtnici (zaščita mora biti odporna na pritisk vodnega curka 250 MPa).
► |  | m2 | 350 |  | 0
5 | Odstranjevanje in čiščenje obstoječe PKZ rezervoarjev z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 250 MPa (UHPWJ) do stopnje sijaja Wa 2,5 skladno s SIST EN ISO 12944-4 (površina v celoti očiščena vseh nečistoč, stare barve, rje itd.), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje odpadnega materiala (voda in material stare PKZ) in odvozom.
► |  | m2 | 3550 |  | 0
6 | Peskanje dna rezervoarjev (obstoječe podnice) do stopnje sijaja Sa 2,5 (SIST ISO EN 8501), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Nanos SHOP PRIMER debeline 20 mm.
► |  | m2 | 980 |  | 0
7 | Peskanje dna rezervoarjev in notranjega dela plašča do višine 1,0 m do stopnje sijaja Sa 2,5 (SIST ISO EN 8501), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala.
► |  | m2 | 1140 |  | 0
8 | Pranje in čiščenje konstrukcije vagonske polnilnice ter cevovodov z lokalnim odstranjevanjem PKZ (do stopnje sijaja Wa 1) skladno s SIST EN ISO 12944-4 (površina v celoti očiščena vseh nečistoč, maščob in slabo oprijemajoče barve), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje odpadnega materiala (voda in material stare PKZ) in odvozom.
► |  | m2 | 1485 |  | 0
9 | Čiščenje instalacij v sklopu vagonske polnilnice z vodnim curkom pod pritiskom do 70 MPa in z dodanim razmaščevalcem.
► |  | m2 | 300 |  | 0
10 | Ročno čiščenje težje dostopnih in močneje korodiranih mest do stopnje sijaja St 2 (ocena: 10% površin), ročno čiščenje se izvaja po pranju pod visokim pritiskom.
► |  | m2 | 647.5 |  | 0
11 | Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na rezervoarjih z dostopnimi stopnicami ter cevovodih: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur 15570), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610) v skupni debelini 320 mm, niansa barve "bela" (UV obstojna) - RAL določi investitor. V ceni postavke zajeti izdelavo napisov na rezervoarjih v velikosti kot obstoječi.
► |  | m2 | 3550 |  | 0
12 | Ročni nanos protikorozijske zaščite na dnu in notranji strani plašča rezervoarjev do višine 1,0 m: temeljni cink-silikatni premaz (kot npr. Rezistol ZN 90) v skupni debelini 100 mm.
► |  | m2 | 1140 |  | 0
13 | Lokalna sanacija PKZ na konstrukciji in podestih vagonske polnilnice, troslojni epoksidni premaz v skupni debelini 240 mm, niansa barve "luško modra" - RAL določi investitor.
► |  | m2 | 450 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0