## Ponudbena cena
Ime sklopa del | Cena [EUR]
A) Material | 0
B) Storitev | 0
*Predračunska vrednost
Predračunska vrednost (brez DDV) | 0
DDV 22% | 0
Predračunska vrednost (z DDV) | 0
Vse vrednosti so izražene v evrih.
*Predračunska vrednost je seštevek vseh predračunskih postavk
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.
Rok izvedbe [koledarskih dni]
Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Žig

## Popis materiala in del
Opombe:
Upoštevati stroške prevoza.
Notranji nadzor nad izvajanjem del.
Zaželen je ogled stanja na terenu.
Usklajevanje luškemu delovnemu procesu.
Vse dimenzije in mere preveriti na lokaciji.
Montažni in vijačni material mora biti zajet v ceni montaže.
Izdelava termiskega plana poteka izvedbe del (Definirati čas dobave novih sklopov, definirati potreben čas za montažo)
Izvajalec si uredi sam dovolilnice za vstop na območje pristanišča.
Po opravljenem delu izvesti čiščenje delovišča in odstranitev odpadkov (odvoz iz Luke Koper).
V primeru uporabe odprtega plamena mora izvajalec zagotoviti požarno stražo.
Vgrajeni materiali in oprema morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu.
A. | Material
Skupaj:
[6 empty] | SKUPAJ | = | 0
| 1 | INTREPID II - KOMUNIKACIJSKI MODUL CM II - N |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 2 | INTREPID II - MODUL PROCESNI PM |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 3 | x |  | = | 0
| 3 | INTREPID II - MODUL POVEZOVALNI LU |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 4 | INTREPID II - MODUL ZAKLJUČNI TU |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 3 | x |  | = | 0
| 5 | INTREPID - KABEL MICRO POINT MC115-220 (220m/kolut) |  | m |  | €/m
|  |  |  | 1540 | x |  | = | 0
| 6 | INTREPID - VEZICE POVEZOVALNE UW |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 6000 | x |  | = | 0
| 7 | NAPAJALNIK STIKALNI (din) 230VAC/48VDC 10A DRP-480-48 |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 8 | OZEMLJITVENA ŽICA RUMENO/ZELENA PF-6 |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 5 | x |  | = | 0
| 9 | OZEMLJIVENA SIDRA |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 5 | x |  | = | 0
| 10 | PRETVORNIK RS422/ETHERNET - MOXA Nport 5150 |  | kos |  | €/kos
|  |  |  | 2 | x |  | = | 0
B. | Storitve
Skupaj:
[6 empty] | SKUPAJ | = | 0
| 1 | Priprava sistemskega grafičnega nadzornega paketa INTREPID VTZ ECLIPSE - nadgradnja obstoječega sistema, priprava dodatnih grafičnih podlog, vnos komponent za grafični nadzor, vnos sistemskih točk |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 2 | Programiranje sistemskega modula CM kalibracija test nastavitev |  | kpl |  | 1
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 3 | Montaža senzorskega kabla na obstoječo ograjo, montaža komponent INTREPID II, montaža in vezava napajalih enot, postavitev komponent v nadzorenem centru, vzpostavitev komunikacijske povezava in zagon sistema |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 4 | Programiranje in zagon sistemskih PM enot, nastavitev občutljivosti ograje, kalibracija, izločitev motenj in šuma, in parametriranje |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 5 | Izdelava PID in POV projektne dokumentacije v treh izvodih |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
| 6 | Drobni in nespeceficiran material |  | kpl |  | €/kpl
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0
|  | Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Žig: