## Predračunska cena
Ime sklopa del | Cena [EUR]
Namestitev kabin kontrolorjev - KD 55 - KD 58 | 0
*Predračunska vrednost
Predračunska cena (brez DDV) | 0
DDV 22% | 0
Predračunska vrednost (z DDV) | 0
Vse vrednosti so izražene v evrih.
*Predračunska vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.
Rok izvedbe [dni] | 0
Datum: | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Žig

## Popis del
Opombe: |  | Upoštevati je potrebno, da je ponujena cena za opravilo dela pomeni ključ v roke.
Upoštevati stroške uporabe avtodvigala.
Upoštevati stroške prevoza.
Notranji nadzor nad izvajanjem del.
Zaželen je ogled stanja na terenu.
Vse dimenzije in mere preveriti na lokaciji.
Montažni in vijačni material mora biti zajet v ceni montaže.
Izdelava termiskega plana poteka izvedbe del (Definirati čas dobave novih sklopov, definirati potreben čas za montažo)
Izvajalec si uredi sam dovolilnice za vstop na območje pristanišča.
Po opravljenem delu izvesti čiščenje delovišča in odstranitev odpadkov (odvoz iz Luke Koper).
V primeru uporabe odprtega plamena mora izvajalec zagotoviti požarno stražo.
Vgrajeni materiali in oprema morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu.
Garancija za izvedena dela mora biti minimalno eno leto.
A. | Namestitev kabin kontrolorjev - KD 55 - KD 58
|  |  |  | Količina |  | Cena |  | Cena skupaj:
|  |  | PONUJENA DRUGA USTREZNA DELA OZ. MATERIAL |  |  |  | = | 0
| 1 | Varjenje konzol in nosilcev za namestitev kabine. Vse konzole morajo biti ustrezno AKZ zaščitene v RAL 1015. |  | kpl |  | €/kom
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 2 | Izdelava nove kabine kontrolorjev po priloženih skicah in slikah. Dimenzije kabine so 2m x 1,7m x 2,2m. Zunanje stranice kabine morajo biti AKZ zaščitene RAL 1015, notranjost kabine mora biti AKZ zaščitena v RAL 6019. (priprava površin mora bit v skladu z ISO 8501 SA 2,5, AKZ zaščita se mora izvesti po ISO 12944 C5M). Stranice kabine morajo biti termično izolirane. Steklene površine morajo biti z laminiranega varnostnega stekla. Dostop v kabino mora biti preko popolnoma zastekljenih vratih na tečajih. Kabina mora imeti udi dve drsni okni. Okoli kabine mora biti strehica. Tla in streha kabine morajo biti toplotno izolirana. V tleh mora biti nameščeno električno talno ogrevanje. Oprema v kabini: - A/C klimatska naprava, tipa split, interter, znamke (Mitsubishi, Panasonic ali ekvivalent) z 3kW grelne in 4,5kW hladilne moči - 8 vtičnic 230V - 2x18W LED stropne luči - telefon (prikopljen na interfon sistem dvigala) - delovni pult - 2x obešalnik za obleke - radijska postaja - Motorola DM-4600E UHF1 LP - USB radio z stereo zvočniki - Cisco Access Point: Cisco AIR-AP2802E-E-K9 (Access point, WGB 802.11ac W2 AP w/CleanAir, 4x4:3SS, E Domain, External Antenna,RP-TNC antenna connectors) - 1 kos - Power supply for Cisco Access Point: Power injector for AP-2800 Series - 1 kos - Antena: Cisco antenna AIR-ANT2544V4M-R. 2.4GHz 4dBi/5GHz 4dBi Multi Mount Omni Antenna, 4 port, 3ft (91.4 cm) cable length with RP-TNC connectors - 1 kos - Antenna cable: 3m length low loss antenna cable with RP-TNC connectors - 4 kos - Ethernet Switch: MOXA EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T 12-port full Gigabit managed Ethernet switch, 8 10/100/1000BaseT PoE/PoE+ ports with 4 100/1000BaseSFP slots, -40 to 75°C operating temperature - 1 kos - Power supply for Ethernet switch: AC/DC power supply - PULS PIC480.481D, DC Power Supply 48-56Vdc/ 10-8.6A - 1 kos - Cabinet: Cabinet made of INOX, dimensions 800 x 600 x 250 mm (W x H x D), with mounting plate, painted RAL 7035, IP55, closed with single-leaf door (with built-in handle on three-point lock with the possibility of inserting a semi-cylindrical lock for installation of standard investor locks). It is necessary to bring a 230V supply to the cabinet and end it on a distributor with at least 9 sockets. - 1 kos |  | kom |  | €/kom
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 3 | Ureditev dostopnih podestov in ograj glede na končno pozicijo kabine |  | kom |  | €/kom
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 4 | Montaža kabine na predhodno izdelane konzole
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 5 | Priklop kabine na elektično omrežje in izvedba meritev in izvedba poročila o meritvah |  | kom |  | €/kom
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 6 | Izdelava dodatne postaje na Alimak dvigalu za vstop/izstop na nivoju kabine kontrolorjev |  | kom |  | €/kom
|  |  |  | 4 | x |  | = | 0
| 8 | Izdelava celotne dokumentacije v 3 izvodih v papirnati oblili + 1 izvod na USB ključku (navodila za vzdrževanje, izjava o skladnosti, a-testna dokumentacija, načrti…) |  | kom |  | €/kom
|  |  |  | 1 | x |  | = | 0

## Okvirni terminski plan
Okvirni terminski plan
koledarskih dni
1 | Varjenje konzol in nosilcev za namestitev kabine. Vse konzole morajo biti ustrezno AKZ zaščitene v RAL 1015.
2 | Izdelava nove kabine kontrolorjev po priloženih skicah in slikah. Dimenzije kabine so 2m x 1,7m x 2,2m. Zunanje stranice kabine morajo biti AKZ zaščitene RAL 1015, notranjost kabine mora biti AKZ zaščitena v RAL 6019. (priprava površin mora bit v skladu z ISO 8501 SA 2,5, AKZ zaščita se mora izvesti po ISO 12944 C5M). Stranice kabine morajo biti termično izolirane. Steklene površine morajo biti z laminiranega varnostnega stekla. Dostop v kabino mora biti preko popolnoma zastekljenih vratih na tečajih. Kabina mora imeti udi dve drsni okni. Okoli kabine mora biti strehica. Tla in streha kabine morajo biti toplotno izolirana. V tleh mora biti nameščeno električno talno ogrevanje.
3 | Ureditev dostopnih podestov in ograj glede na končno pozicijo kabine
4 | Montaža kabine na predhodno izdelane konzole
5 | Priklop kabine na elektično omrežje in izvedba meritev in izvedba poročila o meritvah
6 | Izdelava dodatne postaje na Alimak dvigalu za vstop/izstop na nivoju kabine kontrolorjev
| Skupaj | 0