## Rekapitulacija
POPIS KLJUČAVNIČARSKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Horizontalna zaščita delavcev pri odpiranju in zapiranju
pokrovov vagonov s podestom - VNRP silos.
Lokacija: Luka Koper
Faza:
A. | KLJUČAVNIČARSKA IN INSTALACIJSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
Ponudnik:
| Datum: | Podpis:
S podpisom, ponudnik izjavlja, da je prebral vse postavke popisa del, na osnovi katerega daje ponudbo.

## O-1
A. | KLJUČAVNIČARSKA IN INSTALACIJSKA DELA
Pred oddajo ponudbe je priporočljiv ogled objekta
Opombe - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov.
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča.
* | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin.
* | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu.
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov.
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču.
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta.
* | pri opisih upoštevati tehnično poročilo.
* | stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944.
* | strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper.
* | delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika.
* | dela se izvajajo v Ex 2 coni.
* | konstrukcijo izdelati po normativih EXC2 SIST EN 1090
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE
MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO
ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU !
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA
UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA
MORAJO USTREZATI UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni,
ki gredo na račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze,
potreben montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje
odgovornega projektanta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | V primeru neskladij v projektu ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe dolžan o tem
obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih
predpisih. (atesti vgrajenih materialov, …)
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno
izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material,
podkonstrukcije in podobno.
3 | POPIS DEL
3.1 | ODSTRANITEV DELA CEVOVODA ZA POLNJENJE
Demontaža starega cevovoda za nakladanje !
Ker poteka delo na višini, mora izvajalec ustrezno organizirati delo, da bo delo varno, prav tako si mora priskrbeti ustrezno opremo za dela na višini !
SPLOŠNI POGOJI ZA VSA DELA:
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita projektant in investitor.
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti v hali VNRP.
Projektantski nadzor se izvaja od trenutka, ko je izbran izvajalec del !
|  | mera | količina | cena/ enoto | Vrednost (€)
3.1.1 | Pripravljalna dela, zavarovanje delovišča, izvedba morebitnih zapor. | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 | Odstranitev cevovodov na desni in levi strani ter zaprtje odprtin. | kg | 1000 |  | 0
3.1.3 | Premaknitev električne napeljave za 400 mm, ker ovira prehod na novi podest. | kpl | 1 |  | 0
3.1.4 | Priprava kabinskega dela na montažo podesta, odstarnitev ograj, pločevin … | kg | 300 |  | 0
| skupaj ODSTRANITEV DELA CEVOVODA |  |  |  | 0
3.2 | IZDELAVA NOVEGA PODESTA
|  | mera | količina | cena/ enoto | Vrednost (€)
3.2.1 | Izdelava delavniške dokumentacije za podest, stopnice, ograje, dvižne mostičke, pa tudi krmilne sheme za krmiljenje mostičkov in povezave signala do upravljanja celotne naprave - preprečitev premika. | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | Izdelava podesta, ograj, stopnic - kpl (~) | kg | 2500 |  | 0
3.2.3 | Nabava pocinkanih pohodnih rešetk, 0,8mx1m; 0,8x0,74-2x;0,46x0,97-2x; 230x800-12x. Vse rešetke so višine 30 mm, raster 30x30 in pritrdilnih klem. | kos | 34 |  | 0
3.2.4 | Nabava elektro hidravlične opreme za dvižne mostičke, ki zajema hidravlični plunžer, Ø60/50/40, hod 300 mm; kompakten hidravlični agregat-2kW, ventil protipovratni dušilni. Mora biti v EX izvedbi. Agregat mora biti nameščen pod podestom zaprt v kovinski posodi. | kos | 2 |  | 0
3.2.5 | Nabava in montaža krmilne omarice (EX izvedbi) za dviganje in spuščanje mostičkov. Ta omarica mora omogočati vklop in izklop hidravličnih agregato, vklop dviga mostička, vklop spuščanja mostička. Svetlobni signal označuje vklopljen hidravlični agregat. Na omarici mora biti tudi tipka a zasilni izklop. | kos | 2 |  | 0
3.2.6 | Vgradnja sistema za preprečevanje premika VNRP, ko je mostiček spuščen-aktiven (EX izvedba). Premik sistema je možen le , ko sta oba mostička dvignjena, končno stikalo pošlje signal v sistem operaterja, sedaj je omogočen premik. | kos | 2 |  | 0
3.2.7 | Nabava in montaža horizontalnega varovalnega sistema za dva delavca L=ca.20m. To zajema kompleten sistem varovanja od jeklenice 20 m premera 8 mm (7x7), zatezni napenjalec, prednapenjalec, blažilec sunka, končni spojni element, končno sidrišče, vmesno sidrišče, pritdilni material, nadglavni drsnik, samopovratni mehanizem, končni napenjalec,... Vsebovati mora tudi navodila za uporabo. Zajeta mora biti montaža in preskus delovanja s potrdilom o pregledu in preskusu. | kpl | 1 |  | 0
3.2.8 | Nabava delovnega pasu s hitrimi sponkami, (kot npr.: PETZL delovni pas s hitrimi sponkami AVAO BOD FAST s podaljškom ASAP SORBER 40cm). | kos | 2 |  | 0
3.2.9 | Izobraževanje in usposabljanje delavcev za varno uporabo sistema varovanja in načina pripenjanja. | h | 9 |  | 0
3.2.10 | Transport elementov podesta na lokacijo naročnika | kpl | 1 |  | 0
| skupaj IZDELAVA NOVEGA PODESTA |  |  |  | 0
3.3 | VGRADNJA NOVEGA PODESTA
|  | mera | količina | cena/ enoto | Vrednost (€)
3.3. 1 | Pripravljalna dela, zavarovanje delovišča, izvedba morebitnih zapor, dostava elementov na lokacijo, ki jo določi naročnik. | kpl | 1 |  | 0
3.3. 2 | Priprava delovnega odra za dela na višini in priprava dvižne priprave za dostavo elementov podesta na višino več kot 4m (izvajalec se odloči za način varnega dela na višini in dvigovanje opreme na to višino). | kpl | 1 |  | 0
3.3. 3 | Določanje višine in lokacije podesta, na obstoječi konstrukciji v hali VNRP v dogovoru z naročnikom in dokumentacijo. | h | 4 |  | 0
3.3. 4 | Dostava in postavitev ter montaža , sestavljanje kompletnega podesta. | kg | 1085 |  | 0
3.3. 5 | Montaža vseh ograj na podest. | kg | 310 |  | 0
3.3. 6 | Montaža pohodnih rešetk na podest | kos | 20 |  | 0
3.3. 7 | Montaža pohodnih mostičkov-kpl na podest. | kg | 330 |  | 0
3.3. 8 | Montaža cilindrov na podest in dostopne mostičke. | kpl | 2 |  | 0
3.3. 9 | Priprava in montaža držala podestov-1 in 2 na obstoječo konstrukcijo-rešetkasti nosilec. Pritrjeni naj bodo na mesta kjer je prostor, da ni kakšnih vijakov ali kakšnih drugih ovir. | kg | 57 |  | 0
3.3.10 | Priprava elementov visečih nosilcev za pritrditev podesta z mostički. | kg | 161 |  | 0
3.3.11 | Dostava, dvig, določitev položaja podesta in pritrditvenih točk ter postavitev visečih nosilcev na primerno lego, ter montaža visečih nosilcev na podest in na držala podestov s privijanjem ali varjenjem. | kg | 2500 |  | 0
3.3.12 | Pritrditev blokirnih nastavkov med podestom in obstoječo konstrukcijo med U-160 podesta in I-200 obstoječe konstrukcije-za povečanje stabilnosti podesta-na levi in desni strani podesta. | kpl | 4 |  | 0
3.3.13 | Montaža hidravličnih agregatov v za to pripravljena mesta na podestu, hidravlična vezava elementov sistema dviganja in spuščanja mostička. | kpl | 2 |  | 0
3.3.14 | Postavitev in montaža komandnega pulta za delovanje dostopnih stopnic na predvideno mesto (dogovorjeno z naročnikom) ter elektro vezava vseh elementov. Zagotoviti signal upravljalcu sistema za premikanje, premikanje je možno le, ko so dvižni mostički v zaprtem-vodoravnem položaju. | kpl | 2 |  | 0
3.3.15 | Preskus delovanja dviganja in spuščanja vseh dostopnih stopnic ter preskus delovanja blokiranja možnosti premikanja, če so dostopni mostički v delovnem položaju-spuščeni. Izvesti izobraževanje upravljanja za varno delovanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
3.3.16 | Na vsaki strani podesta mora biti opozorilna tabla višine podesta, tabla nosilnosti in opozorilni znak (Nepooblaščenim osebam prehod prepovedan). Prav tako mora biti zavarovan profil na pohodnem delu obstoječe konstrukcije z mehkim materialom in vidno oznako, varovan dostop na nov podest. | kos | 2 |  | 0
3.3.17 | Antikorozijska zaščita kompletnega podesta - dogovor z naročnikom - lahko se predhodno to opravi v delavnici, samo varjeni deli se zaščitijo na lokaciji. RAL-1015, debeline končnega sloja suhega filma 250µm (temelj+epoksi PU). Na poševnem nosilcu pri prehodu na podest označimo profila z barvnimi pasovi (rdeče-belo) na obeh straneh dostopa na podest. | kg | 2500 |  | 0
3.3.18 | Pregled in potrditev ustreznosti podesta in izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
3.3.19 | Dostaviti dokazila o vseh vgrajenih materialih in PID dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
| skupaj VGRADNJA NOVEGA PODESTA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ 3.1.+3.2.+3.3. | 0
3.4 | Nepredvidena dela 10% vrednosti 3.1.+3.2.+3.3. | % | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0