## REKAP.
T.2.3.1 | SKUPNA REKAPITULACIJA
I. PREDDELA |  | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA |  | 0 | €
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  | 0 | €
IV. ODVODNJAVANJE |  | 0 | €
V. OPREMA |  | 0 | €
VI. TUJE STORITVE |  | 0 | €
VII. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0 | €
VIII. NEPREDVIDENA DELA (5% ocena) |  | 0 | €
SKUPAJ |  | 0 | €
SKUPAJ: |  | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) |  | 0 | €

## I PREDDELA
T.2.3.2 |  | PREDRAČUN
I. PREDDELA
| Šifra | Postavka | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | 11 122 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi.
|  | km | 0.08 |  | 0
2 | 11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ostalo v ravninskem terenu.
|  | kos | 5 |  | 0
3 | N-11 324 | Zakoličba karakterističnih točk. ( cca 30 točk)
|  | kos | 1 |  | 0
4 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm.
|  | m | 15 |  | 0
5 | 12 231 | Demontaža panelne žične ograje, vključno s stebrički z odvozom na začasno deponijo (za ponovno postavitev).
|  | m1 | 20 |  | 0
6 | 12 391-2 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25 cm), vključno s prevozom in deponiranjem na uradno deponijo, plačilo taks in pristojbin.
|  | m | 15 |  | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## II ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
| Šifra | Postavka | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | 21 234 | Široki izkopi zrnate kamnine - 3. kategorije (greda in tamponski drobljenec) strojno z nakladanjem
|  | m3 | 750 |  | 0
2 | 22 112 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,5 m – strojno, vključno s planiranjem dna.
|  | m3 | 340 |  | 0
3 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije.
|  | m2 | 5860 |  | 0
4 | 24 117 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3. kategorije, pridobljene z izkopom grede, tampona
|  | m3 | 150 |  | 0
14 | 24 212 | Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno, (z izkopanim materialom, jarki po vgradnji gramoza nad obbetonirano kanalizacijo, v slojih s sprotnim nabijanjem oz. utrditvijo).
|  | m3 | 310 |  | 0
5 | 29 116 | Prevoz odkopnega kamnitega materiala na uradno deponijo , vključno s plačilom taks (raščeno stanje).
|  | m3 | 1758 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## III VOZ.KON.
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| Šifra | Postavka | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 15 cm (vgradnja izkopanega materiala)
|  | m3 | 724 |  | 0
2 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 15 cm (dobava iz kamnoloma)
|  | m3 | 724 |  | 0
3 | 31 637 | Izdelava nosilne plasti bitumenizirane zmesi AC 32 base Pmb 45/80-65 A2 Z4 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 4735 |  | 0
4 | 32 291 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi AC 11 surf Pmb 45/80-65 A2 Z3 , v debelini 4 cm
|  | m2 | 4735 |  | 0
5 | 32 561 | Pobrizg podlage s bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 (pred vgradnjo obrabno zaporne plasti).
|  | m1 | 4735 |  | 0
6 | 36 411 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, (vgradnja izkopanega materiala), široke do 1.00 m
|  | m2 | 314 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## IV. ODVODNJAVANJE
IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
| Šifra | Postavka | količina | cena po enoti | vrednost
1 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 20 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 32 |  | 0
1 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 25 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 14 |  | 0
2 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 30 cm, v globini do 1,0 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 20 |  | 0
3 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz betonskih polovično preforiranih cevi , vgrajenih na podložno plast iz tampona premera 50 cm, v globini do 1,5 m, polno obbetonirana.
|  | m1 | 116 |  | 0
4 | 43 831 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm.
|  | m1 | 66 |  | 0
5 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m (požiralniki).
|  | kos | 8 |  | 0
6 | 44 161 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 80 cm, globokega do 1,0 (jaški).
|  | kos | 6 |  | 0
7 | 44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm (peskolov).
|  | kos | 8 |  | 0
8 | 44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm.
|  | kos | 6 |  | 0
9 | N- 44 849 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, rešetka in pokrov na tečajih, z nastavljivo višino od 10 do 15 cm (požiralmiki).
|  | kos | 8 |  | 0
10 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem, (jaški).
|  | kos | 6 |  | 0
11 | 45 211 | Dobava in vgraditev ponikovalnice iz prerforirane betonske cevi premera 120 cm globine 3 m.
|  | kos | 4 |  | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## V. OPREMA
V. OPREMA CESTE
|  |  |  | cena po enoti | vrednost
| Šifra | Postavka | količina
1 | 62 121 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (zaris parkirnih površin).
|  | m1 | 60 |  | 0
2 | 64 435 | Ponovna vgraditev predhodno deponirane panelne žičnate ograje, vključno z vsemi elementi
|  | m1 | 50 |  | 0
3 | 64 435 | Dobava in vgraditev nove panelne žičnate ograje, vključno z vsemi elementi
|  | m1 | 70 |  | 0
4 | 64 435 | Dobava in vgraditev enokrilnih drsnih vrat iz panelne žičnate ograje na daljinsko upravljanje z elektro pogonom, vključno z vsemi elementi, priklopi, zagonom in daljinci (6 kom)
|  | kos | 1 |  | 0
|  | VI. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## VI TUJE STORITVE
VI. TUJE STORITVE:
| Šifra | Postavka | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | 79 311 | Projektantski nadzor v času gradnje.
|  | ur | 10 |  | 0
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor.
|  | ur | 10 |  | 0
3 | N | Ureditev gradbišča in organizacija gradbišča
|  | kos | 1 |  | 0
4 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) in projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
|  | kos | 1 |  | 0
|  | VII. TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## VII ELEKTROMONTAŽNA DELA
3.10 | POPIS MATERIALA IN DEL - zunanja ureditev asfaltnega platoja LUNA - ADRIA terminali Sežana
3.10.1 | Elektromontažna dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca.
poz. | opis postavke | enota | kom | cena / enota | vrednost postavke
1 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer
| 5×6 mm2 | m | 190 |  | 0
| 5×4 mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J-A v kabelsko kanalizacijo in sicer
| 4×150 mm2 | m | 175 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih glav v tehniki povijanja (Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom vključno z ustreznimi kabelskimi čevlji in priklopom in sicer na kablih:
| 4×150 mm2, Al | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža kandelaberske svetilke tip K1 in sicer:
Dobava in montaža ravni kovinski vroče cinkani kandelaber višine h = 10 m, prirejen za prirobmično montažo. Kandelaber mora zpolnjevati zahteve za III. vetrovna cona (30 m/s), montaža na že pripravljen temelj, ob vznožju opremljenega z odprtino s pokrovom za montažo varovalno - spončne letve, na vrhu pripravljen za natično montažo svetilke na trn fi 60mm. Izdelava nosilca reflektorja za montažo na kandelaber uupoštevitu dejansko dobavljen reflektor. Na kandelabru morata biti vijaka za vidno izvedbo ozemljitve.
Za kandelaber se mora izdelati in dobaviti sidrna plošča, ki se jo preda gradbenemu izvajalcu za vgradnjo v temelj. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Izvajalec pridobi ateste od proizvajalca. Na oziroma v kandelaber se vgradi
1 kom tipska varovalno - spončna letev z vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 6A kompaktne izvedbe tipska
1 kom LED svetilko 106W, 3000 K, 12240 lm, reflektorska asimetrična, za zunanjo montažo, odgovarja tip 1723 Cripto big - asymmetric FS 3000K CRI 80 106W CLD Graphite, proizvodnje Disano
prenapetostna zaščita 4kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s priključnim kablom in priključitvijo
nastavitev parametrov svetilke
ožičenje kandelabra z vodnikom tipa NYY-y 3x2,5 mm2, v dolžini 10 m
drobni in ostali montažni material
| komplet | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN 20x4 mm, v že izkopan rov kabelske kanalizacije in sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske kanalizacije | m | 175 |  | 0
6 | Izdelava ozemljitvenih spojev na posameznem kandelabru, omaricah in ozemljitev prenapetostne zaščite s pomočjo vijačnega spoja, (1,5m valjanec 25x4mm, 1 kom križna sponka) komplet z vsem potrebnim materialom
| komplet | kom | 8 |  | 0
7 | Razdelilni stikalni blok RLU:
razdelilni stikalni blok se izdela kot prostostoječa omara iz nerjavne pločevine dimenzij 1100×1270×400mm. Omara je razdeljena v dve polji, vsako zaprto z enokrilnimi vrati opremljenimi s ključavnico upravljalca . Omara se pritrdi s protiokvirjem na novopredvideni votli betonski temelj. Izdelati tudi ustrezen protiokvir za pritrditev in ga predati izdelovalcu temelja.V omari je vgrajena naslednja oprema:
POLJE 1 - razdelilno polje (širine 700 mm):
1 kom glavno stikalo 1-0, 3.p, 250A, montaža na zbiral- nični sistem 60mm, upoštevati ustrezen adapter
1 kom varovalčni ločilnik tipa EFEN 160, tripolni komplet z ustreznimi varovalčnimi vložki
3 kom prenapetostni odvodniki tipa PROTEC 2B 0,5kV/100kA
4 m Cu zbiralke 30x5 mm
12 kom izolatorski nosilci Cu zbiralk
nosilec kabelskih končnikov
drobni spojni in vezni material
2 kom krmilno stikalo 1-0-2 stikalo 16A, 1.p, vgradno
2 kom kontaktor 16A
1 kom krmilna ura zun.razsvetljave tip ASTRCLOCK 2 ETI Izlake
6 kom instalacijski odklopniki 1.p/ razni, 10kA, C karakteristika
4 kom instalacijski odklopniki 3.p/ razni, 10kA, C karakteristika
3 kom varovalčni ločilnik NV 00, 160A, 3.p, montaža na zbiralnični sistem 60mm, komplet z var. Vložki
3 kom nosilec zbiralk 60mm sistem, 3.p
2 m Cu zbiralke 30x5mm
1 kom termostat 0-40st
1 kom grelni upor 100W
1 kom svetilka 1x18w, IP 56
1 kom servisna vtičnica za montažo na montažno letev
vrstne sponke razne
drobni, spojni in vezni material
tesnjenje kabelskih uvodov v razdelilnik
POLJE 2 - TK razvod(širine 400 mm):
to polje je trenutno nezasedeno in je pripravljeno za potrebe TK razvoda
| komplet | kom | 1 |  | 0
8 | Priklop novega izvoda v NN ogrodje TP ADRIA, komplet z vsem materialom in delom
| komplet | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil
| komplet | kom | 1 |  | 0
10 | Izdelava vse potrebne dokumentacije PID, DZO, … za pridobitev uporabnega dovoljenja (certifikate in vso potrebno dokumentacijo za predajo v vzdrževanje (certifikati, garancijski listi, itd.)). | kom | 1 |  | 0
11 | Drobni in ostali material izven popisa po predhodni specifikaciji izvajalca del in potrditvi investitroja - obračun po dejanskih stroških - ocenjeno 2% |  | % | 2 | 0
12 | Transportni in ostali splošni stroški (ocenjeno 3%) |  | % | 3 | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3.10.2 | Gradbena dela
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
poz. | naziv elementa | EM | kom | cena / EM | cena
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | m | 180 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
| ocenjeno | EUR | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka 0,4x 0,9m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 2x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo peska granulacije 3-7mm, polaganje PVC cevi, obbetomiranje cevi, zasutje s peskom granulacije 3-7mm do višine 10 cm nad temenom cevi (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), zasip z izkopanim materialom vplasteh po 20cm z utrjevanjem, polaganje ozemljitvenega valjanca (glej postavko pri elektromontažnih delih, dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL", in ureditev terena
| komplet | m | 175 |  | 0
4 | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
| stigmaflex fi 110 mm | m | 505 |  | 0
| stigmaflexs fi 63mm (v temelju kandelabra) | m | 100 |  | 0
| PEHD 2x50mm (za potrebe video nadzora) | m | 140 |  | 0
5 | Tipski temelj svetilke javne razsvetljave, (za svetilko h=10,0m enoločni kandelaber s previsom), betonski blok iz betona C16/20 dimenzij0,8×0,8×1,0m, (za ddop = 2,0 kp/cm2, za drugačno nosilnost tal prilagoditi dimenzije. Proizvajalec temelja izdela statični izračun in določi potrebno armaturo:
Izkop gradbene jame dimenzij (1,2×1,2×1,2 m), niveliranje dna jame, izdelava opaža, dobava in vgradnja betona C16/20, Fe armature, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo po šabloni (pridobi od izvajalca elektromontažnih del), dobava in vgraditev 2(3) × stigmaflex cevi 48 mm, zasutje preostale gradbene jame, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljišču IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne razsvetljave. Izdelati statični izračun in natančno dimenzionirati temelj.
| komplet | kom | 6 |  | 0
6 | Izdelava kabelskih jaškov v pločniku ob temelju kandelaberske svetilke:
Izkop gradbene jame dimenzij 0,8x0,8x1m, v zemlji III/IV.kat, izdelava osnovne betonske plošče debeline 10 cm, dobava betonske cevi premera 60 cm, delno obetoniranje in zasutje z izkopanim materialom, dobava lahkega LTŽ pokrova, nosilnosti 12,5kN, z napisom "Javna razsvetljava in sicer naslednjih dimenzij
| kabelski jašek fi 0,6m × 0,9m | kom | 5 |  | 0
7 | Izdelava kabelskih jaškov v pločniku ob temelju kandelaberske svetilke:
Izkop gradbene jame dimenzij 1x1x1m, v zemlji III/IV.kat, izdelava osnovne betonske plošče debeline 10 cm, dobava betonske cevi premera 60 cm, delno obetoniranje in zasutje z izkopanim materialom, dobava lahkega LTŽ pokrova, nosilnosti 12,5kN, z napisom Elektro in sicer naslednjih dimenzij
| kabelski jašek fi 0,8m × 0,9m | kom | 1 |  | 0
8 | izdelava votlega betonskega temelja za namestitev prostostoječih omaric: Izdelava opažnega načrta in določitev armature, Izkop gradbene jame, izdelava opaža, dobava in vgradnja Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske mašanica, dobava in vgradnja montažnega protiokvirja za pritrditev omaric, razopažanje, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom, ureditev okolice v prejšnje stanje
Temelj je dimenzij
1400 x 600 x 1200 mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava preboja v steni obstoječega kabelskega jaška, vgradnja prehodnih cevi kab.kanalizacije z obetoniranjem, fina obdelava notranjosti jaška
| komplet | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava izvršilne dokumentacije za potrebe podzemnega katastra | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A:
| Elektroinstalacijska dela |  |  |  | 0
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0