## Rekapitulacija
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
OBJEKT: Ureditev pisaren VZE -
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | Ureditev pisaren VZE | 0
| 10% nepredvidena dela | 0
SKUPAJ |  | 0
SKUPAJ - brez DDV: |  | 0

## vze
A. | UREDITEV PISARN VZE
post. | opis | em | kol | cena | skupaj
1 | Zaščita vseh površin, sprotno in finalno čiščenje | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izdelava preboja za vratno odprtino (cca. 100/215cm) v zidani steni debeline do 35cm, komplet z rušenjem, odvozom materiala na trajno deponijo, vgradnjo preklade, obdelava odprtine, komplet s tlemi. | kom | 1 |  | 0
0
3 | Previdna demontaža obstoječega konvektorja, deponiranje do ponovne montaže | kom | 1 |  | 0
0
4 | Blindiranje inšalacije izven keramike, dobava in krpanje granitogresne keramike, ki manjka ob inšalacijah s fugiranjem | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Domontaža obstoječih notrajnih vrat VI (dim. 90/205cm) in ponovna montaža v novo pripravljeno vratno odprtino. | kom | 1 |  | 0
0
6 | Prestavitev stikala za prižiganje luči, po Mk steni v oddalienosti približno 3,0m, vsa potrebna dela | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelava stene (zapora demontiranih vrat) po sisitemu knauf w112, skupaj s potrebnim bandažiranjem, kitanjem in finalnim opleskom. | m2 | 2.5 |  | 0
0
8 | Demontaža obstoječih fasadnih oken s senčili dim. do 6,0 m2, komplet z iznosom in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse | kom | 6 |  | 0
0
9 | Dobava in montaza novih oken dim. 2,45 x 1,0 m s troslojno zasteklitvijo in stopsol zaščito s skupnim Uw=1,1 W/m2K. Okno je po višini razdeljeno na dva dela, spodnji del višine 1,1m je fiksno zastekljen, zgornji višine 1,35 cm omogoča dvokrilno in ventus odpiranje. Okna naj bodo opremljena z zunanjim senčilom 'Krpan', odpornimi na burjo in notranjimi lamelnimi senčili. Oboja senčila se krmilijo na ročni pogon. Skupaj z zaključevanjem in končno obdelavo špalet. | kom | 6 |  | 0
0
10 | Prestavitev inštalacije za tiskalnik: Izvede se nadometna inštalacija UTP+el.kabel v dolžini do 30m, skupaj z nadometnim kanalčom in nadometno šuko vtičnico in vtičnico UTP. | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Ponovna montaža konvektorja ob razdelilni omarici za ogrevanje: izvede se ukintev stare linije demontiraneka konvektorja(blindiranje), izvede se nov razvod za konvektor na novi lokaciji do 1,0m od razdelilne omarice, izvede se nov priključek, postavitev konvektorja na navo lokacijo z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Slikanje obstojerečih sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo in potrebnim brušenjem | m2 | 200 |  | 0
0
13 | Prestavitev pohištva, razne demontaže in montaže | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ GARDEROBA |  |  |  | 0