## Rekapitulacija
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
OBJEKT: Ureditev avle US sipki tovori
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | AVLA | 0
| 10% nepredvidena dela | 0
SKUPAJ |  | 0
SKUPAJ - brez DDV: |  | 0

## avla
A. | UREDITEV AVLE V UPRAVNI STAVBI SIPKIH TOVOROV
I. | AVLA
post. | opis | em | kol | cena | skupaj
1 | Demontaža obstoječe inštalacije, tabel, panojev, rešetk ipd. Oprema se shrani pri investitorju za ponovno uporabo | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Rušenje nizkostenske keramične obloge z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse | m1 | 28 |  | 0
0
3 | Izdelava obloge sten po sistemu knauf W623: dobava in montaža: dobava profila CD 60/27 z direktno pritrditvijo na steno, enkratna obloga z MK ploščami debeline 12,5mm, v steno se na razmaku 50 cm na zgornjo in spodnjo stran (izmenično) vgrajujejo pvc zračniki fi 5cm, za zagotovitev prisilnega prezračevanja za steno. Komplet z bandažiranjem potrebnim kitanjem in brušenjem ter finalnim obleskom v belem tonu. Višina do 1m se barva s pralno barvo | m2 | 85 |  | 0
0
4 | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih predelnih sten - stene tip W111 (po sistemu Knauf) deb. 7,5 cm s tipsko kovinsko pocinkano podkonstrukcijo širine 4 cm, obojestranska obloga iz GKI mavčnih plošč deb. 1,25 cm. Komplet z vsemi potrebnimi ojačitvami za vrata, bandažiranjem, brušenjem, kitanjem in finalnim opleskom | m2 | 20 |  | 0
0
5 | Dobava in vgradnja pohištvenih vrat vgrajenih v Mk steno, dim. 120x80cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom in kljukico za odprianje | kom | 1 |  | 0
0
6 | Slikanje obstoječega stropa z 1x disperzijsko barvo v beli barvi, komplet z zaščito prostora | m2 | 70 |  | 0
0
7 | Dobava in vgradnja nizkostenske keramične obloge višine 10cm, komplet s pripravo podlage, lepilom in fugirno maso ter zaključevanjem (barva in tip keramike podobna obstoječi) | m1 | 28 |  | 0
0
8 | Ponovna montaža vse demontirane opreme, komplet z montažo ojačitev | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Dobava in postavitev zaščite vse obstoječe opreme in tlakov | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Demontaža obstoječe kontrole pristopa ter ponovna montaža po montaži novih vrat s povezavo na nova vrata. | kom | 2 |  | 0
0
11 | Demontaža obstoječih dvokrilnih vhodnih vrat dim. 180 x 220 cm, komplet z okovjem. Vrata v alu in stekleni izvedbi, nakladanje in odvoz na trajno deponiujo s plačilom takse | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža novih zunanjih AVTOMATSKIH vhodnih vrat dim. Cca 230-210cm z svetlim prehodom minimalno 1,5m. Komplet s priklopom na stikalo za odpiranje v sili in kontrolo pristopa. V ceni zajeti vso zaključevanje okoli novo montiranih vrat. Vrata morajo imeti možnost različnih režimom odprianje, zapiranja kot npr. enostranko odpiranje letni/zimski režim, avtomatsko zaklepanje.... | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Izvedba priklopa vrat v obstoječo elektro omaro v avli, komplet z vsemi potrebnimi elektro deli |  |  |  | 0
0
14 | Finalno čiščenje | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GARDEROBA |  |  |  | 0