## Rekapitulacija
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
OBJEKT: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA VZE
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ | 0
SKUPAJ - brez DDV: | 0

## vze
A. | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA VZE
post. | opis | em | kol | cena | skupaj
0
0
1 | Pazljiva odstranitev-demontaža ostoječih fasadnih oken s notranjimi in zunanjimi senčili dimenzij 1m x 2,45m vse komplet z iznosom in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. V ceni upoštevati izmere dimenzij odprtin na terenu. Dela se izvedejo v 2. etaži objekta. | kom | 6 | 0 | 0
0
2 | Dobava in montaža novih PVC oken dim. 1,0 m x 2,45 m bele barve s troslojno zasteklitvijo in stopsol zaščito s skupnim Uw 1,1 W/m2k.Okno je po višini razdeljeno na dva dela, spodnji višine 1,1m fiksno zastekljen izdelan z varnostnim steklom za preprečitev padca z višine. Zgornji del v višine 1,35m omogoča enokrilno in ventus odpiranje. Zunanja žaluzija predokenska izvedba z vidno masko bele barve, ALU lamele d4mm razvite širine 90mm kot naprimer KRATER odpornimi na burjo. Alu stranska vodila,ročni pogon bela barva lamel. Notranja žaluzija Alu lamele širine 25mm upravljalna vrvica in palica. V ceno zajeti zaključevanje in končno obdelavo špalet. | kom | 6 | 0 | 0
0
| SKUPAJ GARDEROBA |  |  |  | 0