## Popis vzdrževanje 2026
PRILOGA ŠT. 4: SPECIFIKACIJA NAROČILA
OPOMBE:
* | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
* | Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.
Za vsako kompenzacijsko omaro je potrebno izvesti sledeča vzdrževalna dela:
- Kontrola vseh spojnih mest,
- Kontrola varovalnih vložkov,
- Kontrola stikalne opreme,
- Meritve kondenzatorjev,
- Pregled nastavitev regulatorja in testiranje delovanja,
- Temeljito čiščenje zunanjosti in notranjosti omare,
- Zamenjava filtrov na prezračevalnih rešetkah,
- Izdelava končnega poročila o izvedenih delih z meritvami, v pisni in elektronski obliki.
Specifikacija kompenzacijskih naprav | [5 empty] | Popis
Zap. št. | Transformatorska postaja | Tip naprave | Število stopenj (kVar) | Moč filterske kompenzacijske naprave (kVar) | Leto izdelave | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
1 | TP SKLADIŠČE 20 | PQM 500-DR5,67-400/7x50-ProCX12RS-DS800 | 7x50 | 350 | 2020 | kos | 1 |  | 0
2 | TP KONTEJNERSKI TERMINAL | AFKN12/500 | 10x50 | 500 | 2016 | kos | 1 |  | 0
3 | Frigogalerije FG01 ~ FG07, iz TP-KT | AFKN7/180 | 4x45 | 180 | 2016 | kos | 8 |  | 0
4 | TP SIPKI TOVORI | PQM 500-DR5,67-400/8x50 PROCX12RS-LBS1000 | 8x50 | 400 | 2017 | kos | 1 |  | 0
5 | TP SKLADIŠČE 23 | PQM 400-DYC5,67-400/7x50-PROCX12T-INC800 | 7x50 | 350 | 2016 | kos | 1 |  | 0
6 | TP HLADILNICA | PQM 500-DR5,67-400/6x50 PROCX12RS-INC800 | 6x50 | 300 | 2016 | kos | 1 |  | 0
7 | TP VZDRŽEVANJE | PQM 300-DR5,67-400/8x25-ProCX12RS-DS630 | 8x25 | 200 | 2020 | kos | 1 |  | 0
8 | TP SLAVICA | ENRA 5105-200kVar/400V (p=5,67%) | 2x25+3x50 | 200 | 2023 | kos | 1 |  | 0
9 | TP-AT1 | PQM 500-DR5,67-400/10x25-ProCX12RS-LBS800 | 10x25 | 250 | 2019 | kos | 1 |  | 0
10 | TP GLINICA | ENRA 5105-200kVar/400V (p=5,67%) | 2x25+3x50 | 200 | 2024 | kos | 1 |  | 0
11 | TP-DEPO | PQM 500-DR5,67-400/14x25-ProCX12RS-LBS800 | 14x25 | 350 | 2017 | kos | 1 |  | 0
12 | TP1-TRT | PQM 500-DR5,67-400/14x25-ProCX12RS-LBS800 | 14x25 | 350 | 2017 | kos | 1 |  | 0
13 | TP2-TRT | PQM 500-DR5,67-400/8x25-ProCX12RS-LBS630 | 8x25 | 200 | 2019 | kos | 1 |  | 0
14 | TP4-TRT | PQM 500-DR5,67-400/14x25-ProCX12RS-LBS800 | 14x25 | 350 | 2019 | kos | 1 |  | 0
15 | TP1 SILOS OBALA | ENRA 5108-400kVar/400V (p=5,67%) | 8x50 | 400 | 2023 | kos | 1 |  | 0
16 | TP2 SILOS (TR1 + TR2) | ENRA 5106-300kVar/400V (p=5,67%) | 6x50 | 300 | 2024 | kos | 1 |  | 0
17 | TP2 SILOS (TR3 + TR4) | ENRA 5106-300kVar/400V (p=5,67%) | 6x50 | 300 | 2024 | kos | 1 |  | 0
18 | TP TROPLES | PQM 300-DR5,67-400/10x25-RS | 10x25 | 250 | 2016 | kos | 1 |  | 0
19 | TP SKLADIŠČE 17 | ENRA 5108-400kVar/400V (p=5,67%) | 8x50 | 400 | 2025 | kos | 1 |  | 0
20 | TP1-TZŽ | PQM 500-DR5,67-400/6x50-ProCX12R-INC800 | 6x50 | 300 | 2019 | kos | 1 |  | 0
21 | TP-KT1 | ENRA 5105-200kVar/400V (p=5,67%) | 2x25+3x50 | 200 | 2025 | kos | 1 |  | 0
22 | TP-KT3 | ENRA 5110-500kVar/400V (p=12,5%) | 10x50 | 500 | 2023 | kos | 1 |  | 0
23 | Frigogalerije FG09 ~ FG18, iz TP-KT3 | ENRA 5104-180kVar/400V (p=7%) | 4x50 | 200 | 2023 | kos | 10 |  | 0
24 | TP-KT2 | ENRA 5108-350kVar/400V (p=5,67%) | 1x25+7x50 | 350 | 2022 | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J | [6 empty] | EUR | 0