## Rekapitulacija
Investitor: | Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Objekt: | Luka Koper
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
Datum: | Marec 2025
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENIH DEL
I. | Gradbena dela | 0
II. | Strojna dela | 0
III. | Opustitev starega rezervoarja | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| DDV (22%) | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## Gradbena dela
I. | Gradbena dela
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti objekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo vse tehnične smernice in pravila (GZ-1, …); Dela je potrebno izvajati po predloženem popisu, detajlih in navodilih naročnika oziroma njegovega nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor oz. opremo, ki se jo na objektu demontira in ponovno montira ali jo dobavi izvajalec je potrebno vgraditi skladno z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Posamezne postavke morajo v ceni zajemati ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, najem dvižnih ploščadi in dvižne opreme, odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z investitorjem oz. njegovim nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, testni preizkusi in ostale kontrole...). Ponudnik mora v popisu del izpolniti vse cene na enoto mere.
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do cca 12 cm | m1 | 15 |  | 0
2 | Odstranitev povozne asfaltne plasti v debelini cca 12 cm, vključno z odvozom na deponijo. | m2 | 11.25 |  | 0
3 | Strojno / ročni (50 / 50%) izkop jarka v terenu III. kategorije, izkop pod obstoječimi pohodnimi in povoznimi površinami ter v raščenem terenu, globina izkopa do 1,0 m, z ročnim planiranjem dna s točnostjo +- 3 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 2.8 |  | 0
4 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 11.25 |  | 0
5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zahtevane zbitosti podlage 100 MPa. | m2 | 11.25 |  | 0
6 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo. | m3 | 1.4 |  | 0
7 | Dobava, strojno ravnanje, rezanje in krivljenje, vezanje ter polaganje srednje zahtevne armature - kvaliteta jekla S 500, fi do 12 mm. Količina ocenjena. Obračun za kg po armaturnem načrtu. | kg | 175 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona temelja C30/37 | m3 | 1.4 |  | 0
10 | Dobava in montaža stebrov za nadstrešek V=2,5m Dobava in montaža panelne kritine Š=4m, D=2m | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža ograje za zagraditev rezervoarja s vhodnimi vrati | kos | 1 |  | 0
12 | Izvedba prebojev v stavbi za namene povezave cevi iz rezrvoarja do peči | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## Strojna dela
II. | Strojna dela (rezervoar + inštalacije)
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti objekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo vse tehnične smernice in pravila (GZ-1, …); Dela je potrebno izvajati po predloženem popisu, detajlih in navodilih naročnika oziroma njegovega nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor oz. opremo, ki se jo na objektu demontira in ponovno montira ali jo dobavi izvajalec je potrebno vgraditi skladno z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Posamezne postavke morajo v ceni zajemati ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, najem dvižnih ploščadi in dvižne opreme, odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z investitorjem oz. njegovim nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, testni preizkusi in ostale kontrole...). Ponudnik mora v popisu del izpolniti vse cene na enoto mere.
1 | REZERVOAR: Dobava pravokotnega rezervoarja, kapacitete 4000L, D=3,17m Š=1,15m V=2,34m Dobava in montaža ter zagon. | kpl | 1 |  | 0
2 | Sesalni sklop: Dobava in montaža bakrene cevi fi 22 vključno z vsemi fazonskimi kosi in vmesnimi fazami izvedbe za dovod goriva iz rezervoarja do peči Dobava in montaža. | kpl | 1 |  | 0
3 | Cu cev fi22 | m | 70 |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA: |  |  |  | 0

## Opustitev_stari_rezervoar
III. | OPUSTITEV STAREGA REZERVOARJA
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost (€)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti objekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo vse tehnične smernice in pravila (GZ-1, …); Dela je potrebno izvajati po predloženem popisu, detajlih in navodilih naročnika oziroma njegovega nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor oz. opremo, ki se jo na objektu demontira in ponovno montira ali jo dobavi izvajalec je potrebno vgraditi skladno z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Posamezne postavke morajo v ceni zajemati ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, najem dvižnih ploščadi in dvižne opreme, odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z investitorjem oz. njegovim nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, testni preizkusi in ostale kontrole...). Ponudnik mora v popisu del izpolniti vse cene na enoto mere.
1 | Čiščenje 50 m3 rezervoarja | kpl | 1 |  | 0
2 | Odvoz odpadka v uničenje - ocenjena količina 200 kg | kg | 200 |  | 0
3 | Razplinjenje, izmera, praznjenje cevovodov, izdaja strokovne izjave "gas free" | kpl | 1 |  | 0
4 | Izčrpavanje in transport medija na drugo lokacijo - ocenjena količina 10 m3. | m3 | 10 |  | 0
5 | Blindiranje pokrova rezervoarja in tehnoloških cevovodov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPUSTITEV STAREGA REZERVOARJA: |  |  |  | 0