## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
OBJEKT : | Zamenjava strešne kritine Avtoservis-AZBEST
VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA
INVESTITOR : | LUKA KOPER D.D.
VOJKOVO NABREŽJE
6000 KOPER
DATUM : | MAJ 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
Zamenjava kritine AVTOSERVIS
Skupaj brez DDV |  | 0
Vrednost DDV 22% : |  | 0
Skupaj z DDV |  | 0

## SPLOŠNO
Splošne zahteve in določila
Izvajalec del mora pri izdelavi ponudbe in pri izvajanju del upoštevati vsa spločna določila in zakonodajo veljavno v RS. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, certifikati, meritve....)
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte in stanje na terenu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
Ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, postavitev zaščitne ograje ter ostala pripravljalna dela z potrebnim materialom, ki niso posebej specificirana ter dnevno čiščenje gradbišča,
Ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
zavarovanja gradbišča,
začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (NAROČNIKU SE DOSTAVI EVIDENČNE LISTE)

## KROVSKO KLEPARSKA DELA
KROVSKO KLEPARSKA DELA
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in zakonodajo, obračun se vrši na enoto mere in skladno z normativi.Posebej je potrebno upoštevati pravilnik o pogojih pod katerimi se lahko pr rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih,instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali,ki vsebujejo azbest(ULRS72/01) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS št. 34/08).
Material za dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardom ter zakonodaji.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materjala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- morebitne lovilne odre, avtodvigala ipd.
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materjala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- prevoz izdelkov in materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgradnje
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- ureditev dostopnih poti
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
Obračun del se vrši v po sistemu »ključ v roke« in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.
TEHNIČNE LASNOSTI PLOČEVINE za izvedbo (obrobe, odtočne cevi, žlote,slemenjak, obrobe dimnikov in prezračevalnih naprav itd..) - Pocinkana in barvana pločevina z nanosom najmanj 275g/m2 cinka kot naprimer Tip MAVIS.
|  | EM | Količina | Cena na EM | ZNESEK
1 | Odstranitev obstoječe valovite kritine iz azbestno-cementnih plošč(salonitke). Pri odstranitvi posebej paziti na ravnanje z gradbenimi odpadki ki vsebujejo azbest. Dela ahko opravlja le zato usposobljeni zvajalec z ustreznim potrdilom oziroma okoljevarstvenim dovoljenjem za odstranjevanje azbesta. Pri izvedbi upoštevati tudi vsa navodila in zahteve,ki izhajajo iz varnostnega načrta in dejstvo,da se odstranitev kritine,ki vsebuje azbest,izvaja na objektu kjer se izvajajo dnevne delovne aktivnosti. Vse komplet z vsemi vetikalnimi in horizontalnimi prenosti, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse (NAROČNIKU SE DOSTAVIJO EVIDENČNI LISTI). | m2 | 650 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih dotrajanih kleparskih izdelkov: obrob, odtočnik cevi, žlot,slemenjaka, obrob dimnikov in prezračevalnih naprav ipd. komplet z vsemi vetikalnimi in horizontalnimi prenosti, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 330 | 0 | 0
3 | Demontaža dotrajanih tramičev-podloga kritine, horizontalni ni vetikalni prenos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 520 | 0 | 0
| Dobava in montaža novih lesenih tramičev 50 x 70 mm. Pri pritrjevanju upoštevati faktor varnosti močna burja in trdoto podlage (parobeton). Vse komplet s pritrdilnim matreialom z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi. | m1 | 520 | 0 | 0
4 | Demontaža in odvoz izolacije-kamena volna. V predmetnem primeru gre za dolgoročno izpostavljenost kamene volne azbestu in se le ta tretira kot nevaren odpadek. | m3 | 65 | 0 | 0
| Dobava in montaža nove trapezne kritine sestavljenih iz samonosilnih izolacijskih plošč z obojestranskim kovinskim oplaščanjem v barvi RAL 9002/9002(zunaj-noter). Kritina mora biti odporna na leteči ogenj B-ROOFF•Odziv na ogenj Debelina jedra 100 mm. Kot naprimer Kingspan- Quadcore sistemi KS1000RW. Zaradi visokih temperatur in visoke vlažnosti je potrebna amestitev za difuzijo odpornega tesnilnega traku v vzdolžni spoj. V ceni zajeti vse verikalne in horizontalne transporte pritrdilni material vse komplet. Profil: Trapez/minibox 25mm(T/Q) | m2 | 650 | 0 | 0
4
5 | Izdelava, dobava in montaža čelnih obrob iz pločevine odporne na vpliv morja, r.š. do 40 cm komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m1 | 130 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža obrob iz pločevine debeline 0.60 mm na strešnih ventilatorjih in zračnih dimnikih r.š. 40 cm, vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m1 | 55 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih strelovodne instalacije komplet z vsemi vetikalnimi in horizontalnimi prenosti, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 100 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža nove strelovodne napoljave na kritini in spoj z obstoječo razpeljavo, komplet z vsem pomožnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. V ceno je potrebno zajeti izdelavo meritev strelovoda. Poročilo se preda naročniku. | m1 | 100 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kvadratnega pločevinastega žleba r.š. 60 cm.Vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m1 | 75 | 0 | 0
| Dobava in montaža kvadratnega ALU žleba r.š. 70 cm.Vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m1 | 18 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža nove odtočne cevi iz pločevine , cev fi 150, komplet z izvedbo priključka iz ene vertikale, razpeljavo do druge vertikale in izvedbo spoja na obstoječo odtočno cev priklop na drugo obstoječo cev.Vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. ( 4 cevi x 6m). | m1 | 24 | 0 | 0
| Dobava in montaža novega kolena iz pločevine 90 FI 150 mm.Vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | kos | 12 | 0 | 0
| Dobava in montaža slemena r.š. 40 cm.Vse komplet z vsem pomožnim in tesnilnim materialom, z vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m1 | 25 | 0 | 0
10 | Razna manjša nepredvidena dela, in krovsko kleparska delam, ki se pojavijo v času izvajanja del 5 % |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0