## SKUPNA REKAPITULACIJA
Skupna rekapitulacija:
1. | GOI DELA Sanacija objekta za izvajanje požarne straže na tankerskem privezu TRO | 0
2. | GOI DELA Prostor za hrambo orožja v obstoječih garderobah skladišča 17 | 0
3. | Nepredvidena, dodatna in več dela 10% | 0
| SKUPAJ EUR BREZ DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ EUR Z DDV: | 0

## SPLOŠNO
Opombe - v ceni upoštevati:
- | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
- | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi ter rušitvenimi deli
- | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
- | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh kom. pristojbin
- | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh kom. pristojbin
- | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij ter izdelavo jeklenih konstrukcij
- | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
- | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
- | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
- | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
- | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
- | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
- | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
- | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
- | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
- | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
- | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
- | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
- | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje odgovornega projektanta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
- | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
- | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
- | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.

## GOI DELA POŽARNA STRAŽA TRO
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Sanacija objekta za izvajanje požarne straže na tankerskem privezu TRO
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
B. | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
C. | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1 | Demontaža in odstranitev opreme - električnega radiatorja
► |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža in odstranitev opreme - Split sistema (notranje in zunanje enote)
► |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječega električnega parapetnega PVC kanala 13/6,5 cm, vključno z vsemi vtičnicami in kabli
► |  | m1 | 7 | 0 | 0
4 | Demontaža in odstranitev notranjih svetilk vključno z nosilci in pritrdilnim materialom in stikali
► |  | kos | 3 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječega finalnega PVC tlaka, d=3 mm
► |  | m2 | 12 | 0 | 0
6 | Demontaža in odstranitev enokrilnih lesenih vrat dim. 90/200 cm vključno z podboji in pritrdilnim materialom
► |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža in odstranitev enokrilnih Alu oken dim. 120/120 cm vključno z zunanjimi in notranjimi policami in vsem pritrdilnim materialom
► |  | kos | 3 | 0 | 0
8 | Brušenje in odstranitev barve s sten in stropa do AB konstrukcije
► |  | m2 | 48.3 | 0 | 0
Izdelava okroglega preboja fi 150 v AB steni
► |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje PVC tlaka, polaganje z lepljenjem, v ceni upoštevati tudi obstenski trak iz enakega materiala h=10 cm. Talna obloga se pred prvo uporabo zaščiti s premaznim sredstvom,kar je potrebno vključiti v ceno.
► |  | m2 | 10.5 | 0 | 0
10 | 2 x mazanje betonskih sten in stropa s ALGICIDE Plus spray, za uničevanje plesni, stene predhodno očistiti
► |  | m2 | 48.3 | 0 | 0
11 | Izdelava in dobava stenske obloge po sistemu "W623" v sestavi:
* | mavčnokartonska plošča, d=1,25 cm
* | parna ovira homeseal LDS 5
* | termoizolacija Webertherm plusultra 2 cm
* | knauf CD profili 60/27
* | termoizolacija Webertherm plusultra 3 cm
* | Knauf točkovna akustična obešala
► |  | m2 | 48.3 | 0 | 0
12 | 2 x barvanje mavčnokartonskih sten z notranjo zidno barvo JUPOL Citro z zaščito proti plesni, s predhodnim glajenjem ter emulziranjem
► |  | m2 | 37.3 | 0 | 0
13 | 2 x barvanje mavčnokartonskega stropa z notranjo zidno barvo JUPOL Citro z zaščito proti plesni, s predhodnim glajenjem ter emulziranjem
► |  | m2 | 10.5 | 0 | 0
14 | Izdelava notranjih okenskih špalet v sestavi:
* | termoizolacija Webertherm plusultra 2 cm
* | mavčnokartonska plošča, d=1,25 cm
► |  | m1 | 14.4 | 0 | 0
15 | Izdelava in dobava zaščite za stene iz barvane vezane plošče d=1,8 cm v višini 20 cm
► |  | m1 | 5.5 | 0 | 0
16 | Izdelava, dobava in vgradnja ALU oken, (odpiranje) sistem ALUK C77K, okensko krilo profil s prekinjenim toplotnim mostom, troslojna zasteklitev, Ug=06W/m2K, Uw=09W/m2K, zunanja polica ALU 22-26 cm, notranja polica PVC 22-24cm, okno ima zunajo Krpan žaluzijo, upoštevati vidno omarico.Okna je opremljeno s komarnikom.
► |  | kos | 3 | 0 | 0
17 | Izdelava, dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat trojna nasadila kovinski podboj RAL9010, barva krila RAL 9010, krilo - okvir, stabilizator in sredica iz vodoodpornih materialov, kljuka HOPPE z deljeno ključavnico. POŽARNA ODPORNOST Ei 30
► |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | Končno fino čiščenje objekta Okna, vrata, vse komplet. (NETO TLORISNA POVRŠINA) | m2 | 25 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
B | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in montaža nadometne LED svetilke LONA C - H65 - 300 41 W
► |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | Zamenjava kablov za nove svetilke in priklop obstoječi elektro dovod. Vse podometno, za vgradnjo v suhomontažno steno.
► |  | m1 | 11.2 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja kabelskega vodnika pravilnega preseka z brezhalogensko izolacijo in plaščem položen v ceveh za nove vtičničnice za moč 220V za vgradnjo v suhomontažno steno.ZA priklop klima naprave, ventilatorja,radiatorja.
► |  | m1 | 46 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja kabelskega vodnika pravilnega preseka HDMI položen v ceveh za nove USB vtičnice (telekomunikacija)
► |  | m1 | 10.35 | 0 | 0
5 | Vtičnica trojna 3x1f, 230V, 16A, z zaščitnim pokrovčkom z vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov, šuko za vgradnjo v suhomontažno steno
► |  | kos | 3 | 0 | 0
6 | Vtičnica dvojna za USB priključek, z zaščitnim pokrovčkom za vgradnjo v suhomontažno steno
► |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Stikalo navadno, bele barve, nadometna montaža, modularne izvedbe komplet z podometno dozo.
► |  | kos | 3 | 0 | 0
8 | Priklop klimatske naprave in zunane split enote po zahtevah strojnih inštalacij v kompletu z montažnim materialom
► |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Priklop električnega radiatorja po zahtevah strojnih inštalacij v kompletu z montažnim materialom
► |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Priklop radialnega ventilatorja po zahtevah strojnih inštalacij v kompletu z montažnim materialom
► |  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
C | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA
1 | Radialni ventilator v protipožarnem ohišju s požarnim ventilom, globina vgradnje 145 mm ali 152 mm lastnem ohišju, s setom za nadometno montažo, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, modulom za zakasnitev vklopa, modulom za dvohitrostno prilagajanje količine, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Vklop preko stikala v prostoru.
V = 60 m3/h
H = 19 - 29 dB
P = 8,9 W
U = 230 V / 50 Hz
► |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Klima naprava v split izvedbi z zunanjo in notranjo enoto, polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -15°C. Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi.
► |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža stenskega električnega radiatorja, Moč: 1250 W
► |  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## GOI DELA OROŽARNA SKL. 17
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Orožarna v skladišču 17.
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
B. | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
C. | OPREMA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1 | Demontaža in odstranitev opreme - STROPNA LUČ.LUČ SE PONOVNO MONTIRA NA LOKACIJI DO 1M. ZA KAR JE POTREBNO PRILAGODOITI EL INŠTALACIJE.
► |  | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža enokrilnih kovinskih PROTIVLOMNIH vrat dim. 90/200 cm vključno z podboji in pritrdilnim materialom. Vceni zajeti cilindrično ključavnico kljuke vse komplet z montažo.
► |  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava predelnih sten:
► | VODOODPORNE PLOŠČE V SESTAVI STENE (kot npr) W112 skupna debelina 12,5cm, v sestavi: 2x1,25cm vodoodporna plošča, kovinska podkonstrukcija 7,5cm, 2x 1,25cm vodoodporna pošča, končna obdelava z bandažiranjem in kitanjem ter Al kotnimi profili, pritličje - višina stene od 250 cm izvedba, vse komplet | m2 | 37.3 | 0 | 0
4 | Barvanje z poldisperzijsko barvo v belem barvem tonu dva nanosa in en nanos oprijemalne emulzije, s predhodnim glajenjem in odpraševanjem površin, stene, strop do višina do 2,5m
► |  | m2 | 45 | 0 | 0
5 | Izdelava okvirja za vrata po sistemu UW/CW profilov
► |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE OSB plošče za ojačitev tlaka- dsbeline 25 mm.
► |  | m2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje PVC tlaka, polaganje z lepljenjem, v ceni upoštevati tudi obstenski trak iz enakega materiala h=10 cm. Talna obloga se pred prvo uporabo zaščiti s premaznim sredstvom,kar je potrebno vključiti v ceno. | m2 | 6 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
B | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA
1. | Zamenjava kablov za nove svetilke in priklop obstoječi elektro dovod
► |  | m1 | 6 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja kabelskega vodnika pravilnega preseka HDMI položen v ceveh za pristopno kontrolo.
► |  | m1 | 10.35 | 0 | 0
3. | Stikalo navadno, bele barve, nadometna montaža, modularne izvedbe komplet z podometno dozo VSE KOMPLET.
► |  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
C | OPREMA
1. | Dobava in montaža OGNJEVARNE omare za shranjevanje OROŽJA. Vse komplet z horizontalnimi in veritkalnimi prenosi (Vnos v objek ) Omaro se pritrdi po navodilih proizvajalca na steno objekta. Tehnične lasnosti omare: Dvokrilna ognjevarna omara s policami. min 4 police. Vrata se zapirajo več točkovno. Min. 25 mm izolacije med zunanjo in notranjo steno omare. Ključavnica z VdS-1 certifikatom. Dimenzije min 1800 x 900 x 400mm Na ključ z VdS-1 certificirano ključavnico. Izdelana v skladu s standardom EN1143-1 Omara naj zagotavlja 30 minut požarne obstojnosti pri zunanji temperaturi 600°C Zaklepanje s min. petimi zapahi.
► |  | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža OGNJEVARNE omare za shranjevanje OROŽJA. Vse komplet z horizontalnimi in veritkalnimi prenosi (Vnos v objek) Omaro se pritrdi po navodilih proizvajalca na steno objekta. Tehnične lasnosti omare: Enokrilna ognjevarna omara s policami. min 2 police. Vrata se zapirajo več točkovno. Min. 25 mm izolacije med zunanjo in notranjo steno omare. Ključavnica z VdS-1 certifikatom. Dimenzije min 1000 x 600 x 400mm Na ključ z VdS-1 certificirano ključavnico. Izdelana v skladu s standardom EN1143-1 Omara naj zagotavlja 30 minut požarne obstojnosti pri zunanji temperaturi 600°C Zaklepanje s min. petimi zapahi.
► |  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0